|  |  | 邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 145960.41元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 壹拾肆万伍仟玖佰陆拾元零肆角壹分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 115940.23 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 115940.23 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 8759.34 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 7929.22 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 830.12 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 9209.06 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 12051.78 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 145960.41 |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001010001 | 拆除原灯头 详见施工现场 |  | 根 | 77 |  | 105.96 | 8158.92 |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m |  | m3 | 14.72 |  | 3.5 | 51.52 |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 9.75 |  | 20.92 | 203.97 |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 4.97 |  | 455.46 | 2263.64 |  |
| 5 | 04B002 | 余方外运 余方外运5km |  | m3 | 5.48 |  | 23.17 | 126.97 |  |
| 6 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф10 Ф6箍筋 |  | t | 1.041 |  | 6129.45 | 6380.76 |  |
| 7 | 040802001001 | 电杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6——8m 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌 |  | 根 | 23 |  | 808.29 | 18590.67 |  |
| 8 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 76 |  | 232.46 | 17666.96 |  |
| 9 | 040805001004 | 常规照明灯 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：40W、5050芯片，透镜型号 需适合大杆距配光，光效不小于120lm/w,色 温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低于70%，防护等级IP68， 内置式智能控制，灯具光源电气质保期不少 于5年 |  | 套 | 76 |  | 181.35 | 13782.6 |  |
| 10 | 04B001 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，70A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 套 | 76 |  | 515.09 | 39146.84 |  |
| 11 | 040101003002 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.2m |  | m3 | 1.2 |  | 3.5 | 4.2 |  |
| 12 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 0.69 |  | 20.92 | 14.43 |  |
| 13 | 040303002002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 0.51 |  | 457.22 | 233.18 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 106624.66 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 106624.66 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф10 Ф6箍筋 |  | t | 0.039 |  | 7120.28 | 277.69 |  |
| 15 | 040804001001 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：塑料管 3.规格：PE50 4.配置形式：埋地 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 30 |  | 34.86 | 1045.8 |  |
| 16 | 040803001001 | 电缆 1.名称：铜芯电缆敷设 2.型号：铜芯电缆YJV-3*4 3.规格： 4.材质：铝 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | 20 |  | 25.8 | 516 |  |
| 17 | 040804001002 | 配管 1.名称：基础内敷设 2.材质：硬塑料管 3.规格：Ф75 4.配置形式 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 1 |  | 42.41 | 42.41 |  |
| 18 | 040901010001 | 高强螺栓 1.材料种类：4-M24 2.材料规格 |  | 套 | 1 |  | 8.99 | 8.99 |  |
| 19 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格：钢板400*400*5 |  | t | 0.052 |  | 10039.01 | 522.03 |  |
| 20 | 040805002001 | 中杆照明灯 1.名称：广场灯 2.型号：200W*6，六头LED节能灯 3.灯杆材质、高度：8米高热镀锌钢管 4.含安装费 |  | 套 | 1 |  | 6902.65 | 6902.65 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 9315.57 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 115940.23 |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 7929.22 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 830.12 |
| 合计 |  |  |  | 8759.34 |
| 日期： |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 22551.13 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 134.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 53.78 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 11.08 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 4.36 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 190.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 76.11 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 15.68 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 6.16 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 188.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 75.1 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 15.47 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 6.08 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 173.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 69.01 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 14.22 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 5.59 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 25.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 10.15 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 2.09 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 0.82 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 117.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 46.68 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 9.62 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 3.78 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 830.12 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 330.83 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 68.16 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 23.83 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 2011.32 | 2011.32 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 5917.9 | 5917.9 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7929.22 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 51.1203 |  |  | 138.00 | 138.00 | 7054.60 | 120.00 |  |  | 6134.44 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 96.2415 |  |  | 117.00 | 117.00 | 11260.26 | 103.00 |  |  | 9912.88 |  |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 5 | 01000001 | 型钢(综合) | t | 0.0072 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 26.12 | 3769.91 |  | 4260.00 | 27.14 |  |  |  |
| 6 | 01010001 | 钢筋HPB300 φ6.5 | t | 0.1416 |  | 13 | 4026.55 | 4550.00 | 570.16 | 3769.91 |  | 4260.00 | 533.82 |  |  |  |
| 7 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.9791 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 3647.79 | 3769.91 |  | 4260.00 | 3691.12 |  |  |  |
| 8 | 01030011 | 钢丝 φ2.0 | kg | 0.8512 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 4.52 | 4.35 |  | 4.92 | 3.70 |  |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 |  | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 13.8539 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 86.73 | 5.23 |  | 5.91 | 72.46 |  |  |  |
| 11 | 01030065 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2～2.2 | kg | 0.1455 |  | 13 | 6.08 | 6.87 | 0.88 | 5.23 |  | 5.91 | 0.76 |  |  |  |
| 12 | 01030085 | 镀锌低碳钢丝 φ3.5 | kg | 0.0614 |  | 13 | 5.91 | 6.68 | 0.36 | 5.23 |  | 5.91 | 0.32 |  |  |  |
| 13 | 01290065 | 中厚钢板≤δ15 | t | 0.0350 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 131.64 | 3794.69 |  | 4288.00 | 132.81 |  |  |  |
| 14 | 01290239 | 钢垫板 δ2.5～5.0 | kg | 11.0630 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 51.44 | 4.65 |  | 5.26 | 51.44 |  |  |  |
| 15 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.2040 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 4.46 | 13.41 |  | 15.15 | 2.74 |  |  |  |
| 16 | 02010021 | 橡皮垫 δ2 | m2 | 0.0140 |  | 13 | 33.54 | 37.90 | 0.47 | 44.42 |  | 50.20 | 0.62 |  |  |  |
| 17 | 02270025 | 破布 | kg | 0.1000 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 0.67 | 7.18 |  | 8.11 | 0.72 |  |  |  |
| 18 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 0.7012 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 5.58 | 8.15 |  | 9.21 | 5.71 |  |  |  |
| 19 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 5.21 |  | 5.89 | 41.58 |  |  |  |
| 20 | 03010313 | 镀锌六角螺栓带螺母 M8×80 | 套 | 6.1200 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 3.24 | 0.40 |  | 0.45 | 2.45 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03010333 | 镀锌六角螺栓带螺母 M16× 85 | 套 | 187.6800 |  | 13 | 1.64 | 1.85 | 307.80 | 1.64 |  | 1.85 | 307.80 |  |  |  |
| 22 | 03010981 | 弹簧垫圈 M16～30 | 10个 | 19.4120 |  | 13 | 4.27 | 4.83 | 82.89 | 4.27 |  | 4.83 | 82.89 |  |  |  |
| 23 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.3150 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.14 | 0.50 |  | 0.56 | 0.16 |  |  |  |
| 24 | 03130111 | 电焊条 L-60 φ3.2 | kg | 5.7958 |  | 13 | 8.50 | 9.60 | 49.26 | 9.44 |  | 10.67 | 54.71 |  |  |  |
| 25 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 1.5148 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 12.06 | 4.82 |  | 5.45 | 7.30 |  |  |  |
| 26 | 03130155 | 聚氯乙烯焊条 φ2.5 | kg | 0.0052 |  | 13 | 32.74 | 37.00 | 0.17 | 23.44 |  | 26.49 | 0.12 |  |  |  |
| 27 | 03130817 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.0320 |  | 13 | 9.73 | 11.00 | 0.31 | 9.65 |  | 10.90 | 0.31 |  |  |  |
| 28 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 153.5200 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 720.01 | 5.71 |  | 6.45 | 876.60 |  |  |  |
| 29 | 03150139 | 圆钉 | kg | 6.7319 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 37.56 | 6.88 |  | 7.78 | 46.32 |  |  |  |
| 30 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 31 | 13010021 | 酚醛磁漆 | kg | 11.5000 |  | 13 | 12.47 | 14.09 | 143.41 | 12.47 |  | 14.09 | 143.41 |  |  |  |
| 32 | 13050007 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.7500 |  | 13 | 16.81 | 19.00 | 96.66 | 16.81 |  | 19.00 | 96.66 |  |  |  |
| 33 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0200 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.14 | 6.64 |  | 7.50 | 0.13 |  |  |  |
| 34 | 14030009 | 汽油(综合) | kg | 0.1500 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 0.92 | 9.97 |  | 11.27 | 1.50 |  |  |  |
| 35 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0100 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.08 | 7.97 |  | 9.01 | 0.08 |  |  |  |
| 36 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 3.4120 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 8.09 | 2.62 |  | 2.96 | 8.94 |  |  |  |
| 37 | 14390001 | 氧气 | m3 | 0.5512 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 2.95 | 7.01 |  | 7.64 | 3.86 |  |  |  |
| 38 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.1836 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 2.68 | 17.36 |  | 18.92 | 3.19 |  |  |  |
| 39 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 76.7600 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 1339.46 | 19.42 |  | 21.95 | 1490.68 |  |  |  |
| 40 | 29060067 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 4.6800 |  | 13 | 2.20 | 2.49 | 10.30 | 2.20 |  | 2.49 | 10.30 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 29250003 | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 | 套 | 1.4220 |  | 13 | 4.16 | 4.70 | 5.92 | 4.16 |  | 4.70 | 5.92 |  |  |  |
| 42 | 34110003 | 水 | m3 | 0.9094 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 5.78 | 6.60 |  | 6.80 | 6.00 |  |  |  |
| 43 | 34110009 | 电 | kW·h | 2.4433 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 1.95 | 1.00 |  | 1.13 | 2.44 |  |  |  |
| 44 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1.2000 |  | 13 | 1.15 | 1.30 | 1.38 | 0.71 |  | 0.80 | 0.85 |  |  |  |
| 45 | 35010015 | 木模板 | m3 | 0.4947 |  | 13 | 2035.40 | 2300.00 | 1006.91 | 2061.95 |  | 2330.00 | 1020.05 |  |  |  |
| 46 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0034 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 1.75 | 388.35 |  | 400.00 | 1.32 |  |  |  |
| 47 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 5.5368 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 2311.50 | 359.22 |  | 370.00 | 1988.93 |  |  |  |
| 48 | 88000053 | 其他材料费 | % | 2.0000 |  |  | 42.37 | 47.87 | 58.19 | 47.02 |  | 53.12 | 63.18 |  |  |  |
| 49 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 50 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 51 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 52 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0041 |  |  | 834.41 | 890.68 | 3.42 | 834.41 |  | 890.68 | 3.42 |  |  |  |
| 53 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.0425 |  |  | 781.73 | 841.37 | 33.22 | 781.73 |  | 841.37 | 33.22 |  |  |  |
| 54 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 |  | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 55 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.7464 |  |  | 28.30 | 30.70 | 21.12 | 28.30 |  | 30.70 | 21.12 |  |  |  |
| 56 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1.3358 |  |  | 724.50 | 770.89 | 967.79 | 724.50 |  | 770.89 | 967.79 |  |  |  |
| 57 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0807 |  |  | 382.29 | 409.05 | 30.85 | 382.29 |  | 409.05 | 30.85 |  |  |  |
| 58 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0018 |  |  | 400.21 | 429.27 | 0.72 | 400.21 |  | 429.27 | 0.72 |  |  |  |
| 59 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0409 |  |  | 475.14 | 512.00 | 19.43 | 475.14 |  | 512.00 | 19.43 |  |  |  |
| 60 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 990501010 | 电动单筒快速卷扬机 5kN | 台班 | 0.0513 |  |  | 178.48 | 180.17 | 9.16 | 178.48 |  | 180.17 | 9.16 |  |  |  |
| 62 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 3.9824 |  |  | 508.62 | 537.87 | 2025.53 | 508.62 |  | 537.87 | 2025.53 |  |  |  |
| 63 | 990513010 | 汽车式高空作业车 18m | 台班 | 2.6524 |  |  | 630.12 | 677.97 | 1671.33 | 630.12 |  | 677.97 | 1671.33 |  |  |  |
| 64 | 990701010 | 钢筋调直机 14mm | 台班 | 0.4491 |  |  | 38.21 | 41.36 | 17.16 | 38.21 |  | 41.36 | 17.16 |  |  |  |
| 65 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.2190 |  |  | 45.10 | 49.26 | 9.88 | 45.10 |  | 49.26 | 9.88 |  |  |  |
| 66 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.5590 |  |  | 27.15 | 29.24 | 15.18 | 27.15 |  | 29.24 | 15.18 |  |  |  |
| 67 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.4982 |  |  | 28.23 | 30.97 | 14.06 | 28.23 |  | 30.97 | 14.06 |  |  |  |
| 68 | 990709020 | 木工平刨床 500mm | 台班 | 0.4982 |  |  | 24.47 | 27.10 | 12.19 | 24.47 |  | 27.10 | 12.19 |  |  |  |
| 69 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.4830 |  |  | 94.74 | 104.84 | 45.76 | 94.74 |  | 104.84 | 45.76 |  |  |  |
| 70 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.2137 |  |  | 99.03 | 109.44 | 21.16 | 99.03 |  | 109.44 | 21.16 |  |  |  |
| 71 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.0696 |  |  | 17.83 | 19.09 | 1.24 | 17.83 |  | 19.09 | 1.24 |  |  |  |
| 72 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 919.70 |  | 644.92 | 919.70 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38815.46 | － |  | － | 36314.51 | － | － | 0.00 |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 6m路灯金属杆 |  | 根 | 23.00 | 13 |  | 619.47 | 700.00 | 14247.81 |
| 2 | 8米高六头广场灯 |  | 套 | 1.00 | 13 |  | 6902.65 | 7800.00 | 6902.65 |
| 3 | LED光源模组 |  | 套 | 76.76 | 13 |  | 141.59 | 160.00 | 10868.45 |
| 4 | 地脚螺栓(成套) |  | kg | 110.06 | 13 |  | 5.75 | 6.50 | 632.85 |
| 5 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  | 套 | 76.00 | 13 |  | 86.73 | 98.00 | 6591.48 |
| 6 | 锂电池 |  | 组 | 76.00 | 13 |  | 285.00 | 322.05 | 21660.00 |
| 7 | 塑料管PE50 |  | m | 31.80 | 13 |  | 20.35 | 23.00 | 647.13 |
| 8 | 塑料管PEФ75 |  | m | 1.06 | 13 |  | 26.55 | 30.00 | 28.14 |
| 9 | 太阳能电池板 |  | 块 | 76.00 | 13 |  | 230.09 | 260.00 | 17486.84 |
| 10 | 铜芯电缆YJV-3*4 |  | m | 20.20 | 13 |  | 17.76 | 20.07 | 358.75 |
| 11 | 硬塑料管PE50接头 |  | 个 | 5.84 | 13 |  | 2.83 | 3.20 | 16.53 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79440.63 |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 124699.57 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 124699.57 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 9209.06 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 6446.97 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2182.24 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 1434.05 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 835.49 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 1995.19 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1895.43 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 735.73 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 130.93 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 12051.78 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 21260.84 |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001010001 | 拆除原灯头 详见施工现场 |  | 根 | 77 |  |  |  |  |
| 2 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m |  | m3 | 14.72 |  |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 9.75 |  |  |  |  |
| 4 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 4.97 |  |  |  |  |
| 5 | 04B002 | 余方外运 余方外运5km |  | m3 | 5.48 |  |  |  |  |
| 6 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф10 Ф6箍筋 |  | t | 1.041 |  |  |  |  |
| 7 | 040802001001 | 电杆组立 1.名称：路灯杆 2.规格：灯头安装不低于6——8m 3.材质：厚度不小于3mm、杆体热镀锌 |  | 根 | 23 |  |  |  |  |
| 8 | 040805001003 | 常规照明灯 1.名称：灯架 2.灯架形式及臂长：灯臂为抱箍热镀锌，灯 臂厚度不小于3mm. 3.光源数量：单灯 4.太阳能电源 |  | 套 | 76 |  |  |  |  |
| 9 | 040805001004 | 常规照明灯 1.名称：LED光源模组灯 2.型号及要求：40W、5050芯片，透镜型号 需适合大杆距配光，光效不小于120lm/w,色 温3000K，显色指数不小于70， 光通量维持率不低于70%，防护等级IP68， 内置式智能控制，灯具光源电气质保期不少 于5年 |  | 套 | 76 |  |  |  |  |
| 10 | 04B001 | 太阳能电池板及蓄电池安装 1.单晶硅太阳能板120W 2.锂电池，70A.h/12V（满足3个阴雨天） |  | 套 | 76 |  |  |  |  |
| 11 | 040101003002 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.2m |  | m3 | 1.2 |  |  |  |  |
| 12 | 040103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 0.69 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-05-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 040303002002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 0.51 |  |  |  |  |
| 14 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB335 2.钢筋规格：Ф10 Ф6箍筋 |  | t | 0.039 |  |  |  |  |
| 15 | 040804001001 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：塑料管 3.规格：PE50 4.配置形式：埋地 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 16 | 040803001001 | 电缆 1.名称：铜芯电缆敷设 2.型号：铜芯电缆YJV-3*4 3.规格： 4.材质：铝 5.敷设方式、部位：穿管敷设 6.电压(kV) 7.地形 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 040804001002 | 配管 1.名称：基础内敷设 2.材质：硬塑料管 3.规格：Ф75 4.配置形式 5.钢索材质、规格 6.接地要求 |  | m | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 040901010001 | 高强螺栓 1.材料种类：4-M24 2.材料规格 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格：钢板400*400*5 |  | t | 0.052 |  |  |  |  |
| 20 | 040805002001 | 中杆照明灯 1.名称：广场灯 2.型号：200W*6，六头LED节能灯 3.灯杆材质、高度：8米高热镀锌钢管 4.含安装费 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-05-28 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：评审-邹城市香城镇香枣园村东张沟小组路灯安装项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |