|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 87123.66 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 87123.66 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 7691.86 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 5214.45 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2477.41 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 7388.63 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 9198.37 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 111402.52 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除砼地面30cm厚 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | | m3 | 42.9 | | 64.78 | 2779.06 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 3.弃土运距 | | m3 | 185.9 | | 3.32 | 617.19 |  |
| 3 | 010501001001 | 灰土垫层 1.铺设3:7灰土垫层 | | m3 | 14.3 | | 304.84 | 4359.21 |  |
| 4 | 010507007001 | 混凝土管φ800 1.铺设φ800混凝土管 | | m | 110 | | 420.84 | 46292.4 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | | m3 | 116.34 | | 18.9 | 2198.83 |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾、土方 2.运距 | | m3 | 69.56 | | 18 | 1252.08 |  |
| 7 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：30cm 2.混凝土强度等级：C30 | | m2 | 143 | | 144.23 | 20624.89 |  |
| 8 | 010401011001 | 砖检查井 1.砖砌检查井1.5m\*1.5m\*1m（含砼井盖） | | 座 | 6 | | 1500 | 9000 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 87123.66 |  |
| 合计 | | | | | | | | 87123.66 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 44.8157 | |  | 128.00 | 128.00 | 5736.41 | 110.00 | |  | 4929.73 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 5.5770 | |  | 128.00 | 128.00 | 713.86 | 110.00 | |  | 613.47 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 106.5526 | |  | 117.00 | 117.00 | 12466.65 | 103.00 | |  | 10974.92 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 165.1650 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 307.21 | 2.19 | | 2.47 | 361.71 |  |  |  |
| 5 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1144 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 168.56 | 1946.90 | | 2200.00 | 222.73 |  |  |  |
| 6 | 14070025 | 润滑油 | kg | 18.7990 | | 13 | 5.75 | 6.50 | 108.09 | 6.99 | | 7.90 | 131.41 |  |  |  |
| 7 | 34110003 | 水 | m3 | 21.4500 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 136.42 | 6.60 | | 6.80 | 141.57 |  |  |  |
| 8 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.2960 | |  | 1533.68 | 1698.32 | 453.97 | 1234.32 | | 1368.44 | 365.36 |  |  |  |
| 9 | 80210025 | C30现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 43.3290 | | 3 | 466.02 | 480.00 | 20192.18 | 368.93 | | 380.00 | 15985.37 |  |  |  |
| 10 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 14.5860 | |  | 106.89 | 110.10 | 1559.10 | 182.81 | | 188.29 | 2666.47 |  |  |  |
| 11 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 3.24 | 3.67 | 3.24 | 3.94 | | 4.46 | 3.94 |  |  |  |
| 12 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0372 | |  | 834.41 | 890.68 | 31.04 | 834.41 | | 890.68 | 31.04 |  |  |  |
| 13 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 1.8733 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 2035.28 | 1086.47 | | 1183.07 | 2035.28 |  |  |  |
| 14 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 11.8012 | |  | 28.30 | 30.70 | 333.97 | 28.30 | | 30.70 | 333.97 |  |  |  |
| 15 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.8408 | |  | 290.63 | 305.26 | 244.36 | 290.63 | | 305.26 | 244.36 |  |  |  |
| 16 | 990304012 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 0.9097 | |  | 818.02 | 875.20 | 744.15 | 818.02 | | 875.20 | 744.15 |  |  |  |
| 17 | 990305010 | 叉式起重机 3t | 台班 | 0.0913 | |  | 465.33 | 495.26 | 42.48 | 465.33 | | 495.26 | 42.48 |  |  |  |
| 18 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 3.4320 | |  | 7.74 | 8.49 | 26.56 | 7.74 | | 8.49 | 26.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 45303.53 | － | | － | 39854.52 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢筋混凝土管φ800 | | m | 111.10 | 13 | | 247.79 | 280.00 | 27529.47 |
| 2 | 橡胶圈 | | 个 | 113.30 | 13 | | 15.93 | 18.00 | 1804.87 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 29334.34 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 5214.45 |
| 2 | 总价措施费 | | | 2477.41 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 7691.86 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 18917.55 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 531.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 120.6 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 30.87 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 18.09 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 454.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 103.1 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 26.39 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 15.47 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 606.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 137.63 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 35.23 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 20.64 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 132.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 12.73 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 3.26 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 1.91 |
| 5 | 疫情防控措施费率 | | 计费基础×F54 | | 3.98 | 752.92 |
|  | 合计 | |  | |  | 2477.41 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 374.06 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 95.75 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 56.11 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 5214.45 | 5214.45 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 5214.45 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － | 1320.00 | 259.36 | | 3011.47 | 1536.00 | 623.62 | 5214.45 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 1 | 1320.00 | 259.36 | | 3011.47 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 | |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 | |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 | | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 | | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 | | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 | | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 | | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 | | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.5000 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 | | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 | |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 | | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 | |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 918.17 | | 643.18 | 918.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 4839.07 | － | | － | 4590.85 | － | － | 0.00 |
|  | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市千泉街道南岭村(孟子湖小区1号楼2号楼)下水道改造工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 | |  | |  | 94062.6 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 94815.52 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 7388.63 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 5305.14 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 3301.6 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 526.75 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 611.41 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 865.38 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1429.75 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 554.97 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 98.77 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 9198.37 |
|  | 合计 | |  | |  | 16587 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |