|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 139832.78 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 139832.78 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 6964.52 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 2505.34 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 4459.18 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 11530.93 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 14249.54 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 172577.77 | |  |
|  |  | |  | |  |
| 日期：2024-07-08 | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 住宅楼 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.清扫路面 | | m2 | 1083.45 | | 0.37 | 400.88 |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 1.拆除单元入户口原有地面 | | m2 | 117.76 | | 18.74 | 2206.82 |  |
| 3 | 041001003001 | 拆除基层 1.材质 混凝土 2.部位 拆除原有道路与储藏室结合处 | | m2 | 60 | | 18.74 | 1124.4 |  |
| 4 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度 60mm 2.混凝土强度等级 C25细石混凝土 | | m2 | 1083.45 | | 30.26 | 32785.2 |  |
| 5 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.更换铸铁雨水井盖两个，水泥盖板一个 | | 块 | 3 | | 416.67 | 1250.01 |  |
| 6 | 010103002002 | 余方弃置 垃圾外运 | | m3 | 35.55 | | 18 | 639.9 |  |
|  |  | 商贸楼 | |  |  | |  |  |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 1.一楼上沿平台垃圾清运，疏通排水 | | m3 | 30.6 | | 18 | 550.8 |  |
| 8 | 011607002001 | 防水层拆除 防水层种类 | | m2 | 953.7 | | 9.88 | 9422.56 |  |
| 9 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.冷拔钢筋一层，C25细石混凝土DS防水 60mm至女儿墙外沿 | | m2 | 953.7 | | 61.77 | 58910.05 |  |
| 10 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 1.拆除楼西面窗台造型线条，水泥砂浆20mm 抹平 | | m | 504 | | 7.9 | 3981.6 |  |
| 11 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.楼西面，南面，北面外墙清理抹平 | | m2 | 1100 | | 4.65 | 5115 |  |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.刷底漆两遍，乳胶漆两遍 | | m2 | 1100 | | 14.01 | 15411 |  |
| 13 | 010902005001 | 屋面排(透)气管 1.楼东面安装16道PVC110落水管道 | | m | 192 | | 25.18 | 4834.56 |  |
| 14 | AB001 | 租用吊车 1.窗台造型拆除，楼顶上料 | | 台班 | 4 | | 800 | 3200 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 139832.78 |  |
| 合计 | | | | | | | | 139832.78 |  |
| 日期：2024-07-08 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00009 | 综合工日 | 工日 | 36.3000 | |  | 76.00 |  | 2758.80 | 110.00 | |  | 3993.00 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 61.1997 | |  | 128.00 | 128.00 | 7833.56 | 110.00 | |  | 6731.97 |  |  |  |
| 3 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 211.6272 | |  | 128.00 | 128.00 | 27088.28 | 110.00 | |  | 23278.99 |  |  |  |
| 4 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 75.4335 | |  | 138.00 | 138.00 | 10409.82 | 120.00 | |  | 9052.02 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 18.7235 | |  | 117.00 | 117.00 | 2190.65 | 106.00 | |  | 1984.69 |  |  |  |
| 6 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.4196 | | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 1563.29 | 3800.88 | | 4295.00 | 1594.85 |  |  |  |
| 7 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 4.1200 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 24.31 | 5.23 | | 5.91 | 21.55 |  |  |  |
| 8 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 1.0292 | | 13 | 3.72 | 4.20 | 3.83 | 4.94 | | 5.58 | 5.08 |  |  |  |
| 9 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1251.3848 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 2327.58 | 1.33 | | 1.50 | 1664.34 |  |  |  |
| 10 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.5500 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 3.25 | 6.41 | | 7.24 | 3.53 |  |  |  |
| 11 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 66.0000 | | 13 | 0.45 | 0.51 | 29.70 | 0.92 | | 1.04 | 60.72 |  |  |  |
| 12 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.6399 | | 13 | 18.58 | 21.00 | 11.89 | 22.62 | | 25.56 | 14.47 |  |  |  |
| 13 | 03150903 | 铁件 | kg | 60.8640 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 290.93 | 5.75 | | 6.50 | 349.97 |  |  |  |
| 14 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1734 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 255.50 | 2035.40 | | 2300.00 | 352.94 |  |  |  |
| 15 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.9064 | | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 1423.25 | 2035.40 | | 2300.00 | 1844.89 |  |  |  |
| 16 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 321.2000 | | 13 | 13.56 | 15.32 | 4355.47 | 13.45 | | 15.20 | 4320.14 |  |  |  |
| 17 | 13050051 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 1707.1230 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 18129.65 | 6.19 | | 7.00 | 10567.09 |  |  |  |
| 18 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 275.0000 | | 13 | 1.88 | 2.12 | 517.00 | 1.33 | | 1.50 | 365.75 |  |  |  |
| 19 | 17250167 | 塑料水落管(成品) φ≤110mm | m | 201.6000 | | 13 | 14.34 | 16.20 | 2890.94 | 12.39 | | 14.00 | 2497.82 |  |  |  |
| 20 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm( 成品) | 个 | 19.2000 | | 13 | 7.57 | 8.55 | 145.34 | 2.88 | | 3.26 | 55.30 |  |  |  |
| 日期：2024-07-08 | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 18090021 | 塑料落水口(成品) | 个 | 16.1530 | | 13 | 14.30 | 16.16 | 230.99 | 12.83 | | 14.50 | 207.24 |  |  |  |
| 22 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 51.8400 | | 13 | 1.40 | 1.58 | 72.58 | 1.77 | | 2.00 | 91.76 |  |  |  |
| 23 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 117.5040 | | 13 | 0.33 | 0.37 | 38.78 | 0.42 | | 0.47 | 49.35 |  |  |  |
| 24 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0622 | | 13 | 22.12 | 25.00 | 1.38 | 19.47 | | 22.00 | 1.21 |  |  |  |
| 25 | 34110003 | 水 | m3 | 129.3664 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 822.77 | 6.60 | | 6.80 | 853.82 |  |  |  |
| 26 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.3386 | |  | 506.88 | 539.97 | 1185.39 | 352.91 | | 377.62 | 825.32 |  |  |  |
| 27 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.2059 | |  | 1533.68 | 1698.32 | 315.78 | 1444.60 | | 1609.64 | 297.44 |  |  |  |
| 28 | 80150009 | 石油沥青玛蹄脂 | m3 | 0.1114 | | 13 | 5929.20 | 6700.00 | 660.51 | 1372.57 | | 1551.00 | 152.90 |  |  |  |
| 29 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 87.5428 | | 3 | 417.48 | 430.00 | 36547.37 | 339.81 | | 350.00 | 29747.92 |  |  |  |
| 30 | 80210073 | 混凝土 C25 | m3 | -21.8857 | | 3 | 407.77 | 420.00 | -8924.33 | 339.81 | | 350.00 | -7436.98 |  |  |  |
| 31 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 57.7942 | | 3 | 456.31 | 470.00 | 26372.07 | 339.81 | | 350.00 | 19639.05 |  |  |  |
| 32 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.0433 | |  | 606.82 | 659.49 | 26.28 | 606.82 | | 659.49 | 26.28 |  |  |  |
| 33 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 5.5852 | |  | 12.27 | 12.95 | 68.53 | 12.27 | | 12.95 | 68.53 |  |  |  |
| 34 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1144 | |  | 207.80 | 212.63 | 23.77 | 207.80 | | 212.63 | 23.77 |  |  |  |
| 35 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1008 | |  | 249.48 | 255.99 | 25.15 | 249.48 | | 255.99 | 25.15 |  |  |  |
| 36 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 8.2524 | |  | 7.74 | 8.49 | 63.87 | 7.74 | | 8.49 | 63.87 |  |  |  |
| 37 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.1335 | |  | 45.10 | 49.26 | 6.02 | 45.10 | | 49.26 | 6.02 |  |  |  |
| 38 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.1144 | |  | 27.15 | 29.24 | 3.11 | 27.15 | | 29.24 | 3.11 |  |  |  |
| 39 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 2.7926 | |  | 131.24 | 144.60 | 366.50 | 131.24 | | 144.60 | 366.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 140159.56 | － | | － | 113771.37 | － | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-08 | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 2505.34 |
| 2 | 总价措施费 | | | 4459.18 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 6964.52 |
| 日期：2024-07-08 | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 50283.63 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 1412.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 320.56 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 82.06 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 48.08 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 1207.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 274.05 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 70.16 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 41.11 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 1611.77 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 365.81 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 93.65 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 54.87 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 227.59 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 21.87 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 5.6 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 3.28 |
|  | 合计 | |  | |  | 4459.18 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 982.29 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 251.47 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 147.34 |
|  |  | |  | |  |  |
| 日期：2024-07-08 | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 2505.34 | 2505.34 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2505.34 |
| 日期：2024-07-08 | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00009 | 综合工日 | 工日 | 36.3000 | |  | 76.00 |  | 2758.80 | 110.00 | |  | 3993.00 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 61.1997 | |  | 128.00 | 128.00 | 7833.56 | 110.00 | |  | 6731.97 |  |  |  |
| 3 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 225.9272 | |  | 128.00 | 128.00 | 28918.68 | 110.00 | |  | 24851.99 |  |  |  |
| 4 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 75.4335 | |  | 138.00 | 138.00 | 10409.82 | 120.00 | |  | 9052.02 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 18.7235 | |  | 117.00 | 117.00 | 2190.65 | 106.00 | |  | 1984.69 |  |  |  |
| 6 | J200 | 人工 | 工日 |  | |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 | | 130.00 |  |  |  |  |
| 7 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.4196 | | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 1563.29 | 3800.88 | | 4295.00 | 1594.85 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 4.1200 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 24.31 | 5.23 | | 5.91 | 21.55 |  |  |  |
| 9 | 01050001 | 钢丝绳 | kg | 1.7600 | | 13 | 8.93 | 10.09 | 15.72 | 4.35 | | 4.92 | 7.66 |  |  |  |
| 10 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 1.0292 | | 13 | 3.72 | 4.20 | 3.83 | 4.94 | | 5.58 | 5.08 |  |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1251.3848 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 2327.58 | 1.33 | | 1.50 | 1664.34 |  |  |  |
| 12 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.5500 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 3.25 | 6.41 | | 7.24 | 3.53 |  |  |  |
| 13 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 66.0000 | | 13 | 0.45 | 0.51 | 29.70 | 0.92 | | 1.04 | 60.72 |  |  |  |
| 14 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.6399 | | 13 | 18.58 | 21.00 | 11.89 | 22.62 | | 25.56 | 14.47 |  |  |  |
| 15 | 03150009 | 钢丝绳夹 18M16 | 个 | 0.2200 | | 13 | 6.11 | 6.90 | 1.34 | 7.75 | | 8.76 | 1.71 |  |  |  |
| 16 | 03150903 | 铁件 | kg | 60.8640 | | 13 | 4.78 | 5.40 | 290.93 | 5.75 | | 6.50 | 349.97 |  |  |  |
| 17 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 349.56 | | 395.00 |  |  |  |  |
| 18 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 174.76 | | 180.00 |  |  |  |  |
| 19 | 04090023 | 滑石粉 | kg |  | | 13 | 0.71 | 0.80 |  | 1.00 | | 1.13 |  |  |  |  |
| 20 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.1734 | | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 255.50 | 2035.40 | | 2300.00 | 352.94 |  |  |  |
| 21 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.9064 | | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 1423.25 | 2035.40 | | 2300.00 | 1844.89 |  |  |  |
| 日期：2024-07-08 | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 321.2000 | | 13 | 13.56 | 15.32 | 4355.47 | 13.45 | | 15.20 | 4320.14 |  |  |  |
| 23 | 13050051 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 1707.1230 | | 13 | 10.62 | 12.00 | 18129.65 | 6.19 | | 7.00 | 10567.09 |  |  |  |
| 24 | 13310005 | 石油沥青 10# | kg |  | | 13 | 3.52 | 3.98 |  | 3.10 | | 3.50 |  |  |  |  |
| 25 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 275.0000 | | 13 | 1.88 | 2.12 | 517.00 | 1.33 | | 1.50 | 365.75 |  |  |  |
| 26 | 17250167 | 塑料水落管(成品) φ≤110mm | m | 201.6000 | | 13 | 14.34 | 16.20 | 2890.94 | 12.39 | | 14.00 | 2497.82 |  |  |  |
| 27 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm( 成品) | 个 | 19.2000 | | 13 | 7.57 | 8.55 | 145.34 | 2.88 | | 3.26 | 55.30 |  |  |  |
| 28 | 18090021 | 塑料落水口(成品) | 个 | 16.1530 | | 13 | 14.30 | 16.16 | 230.99 | 12.83 | | 14.50 | 207.24 |  |  |  |
| 29 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 51.8400 | | 13 | 1.40 | 1.58 | 72.58 | 1.77 | | 2.00 | 91.76 |  |  |  |
| 30 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 117.5040 | | 13 | 0.33 | 0.37 | 38.78 | 0.42 | | 0.47 | 49.35 |  |  |  |
| 31 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0622 | | 13 | 22.12 | 25.00 | 1.38 | 19.47 | | 22.00 | 1.21 |  |  |  |
| 32 | 28110031 | 中型橡套电缆 YZW500V3×4 | m | 0.4400 | | 13 | 8.39 | 9.48 | 3.69 | 11.19 | | 12.64 | 4.92 |  |  |  |
| 33 | 34110003 | 水 | m3 | 129.3664 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 822.77 | 6.60 | | 6.80 | 853.82 |  |  |  |
| 34 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 2.3386 | |  | 506.88 | 539.97 | 1185.39 | 352.91 | | 377.62 | 825.32 |  |  |  |
| 35 | 80070005 | 沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 0.2059 | |  | 1533.68 | 1698.32 | 315.78 | 1444.60 | | 1609.64 | 297.44 |  |  |  |
| 36 | 80150009 | 石油沥青玛蹄脂 | m3 | 0.1114 | | 13 | 5929.20 | 6700.00 | 660.51 | 1372.57 | | 1551.00 | 152.90 |  |  |  |
| 37 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 87.5428 | | 3 | 417.48 | 430.00 | 36547.37 | 339.81 | | 350.00 | 29747.92 |  |  |  |
| 38 | 80210073 | 混凝土 C25 | m3 | -21.8857 | | 3 | 407.77 | 420.00 | -8924.33 | 339.81 | | 350.00 | -7436.98 |  |  |  |
| 39 | 80210077 | C20细石混凝土 | m3 | 57.7942 | | 3 | 456.31 | 470.00 | 26372.07 | 339.81 | | 350.00 | 19639.05 |  |  |  |
| 40 | J302 | 柴油 | kg |  | | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 | | 5.97 |  |  |  |  |
| 41 | J303 | 电 | kW·h |  | | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 | | 0.90 |  |  |  |  |
| 日期：2024-07-08 | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.0433 | |  | 606.82 | 659.49 | 26.28 | 606.82 | | 659.49 | 26.28 |  |  |  |
| 43 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 5.5852 | |  | 12.27 | 12.95 | 68.53 | 12.27 | | 12.95 | 68.53 |  |  |  |
| 44 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1144 | |  | 207.80 | 212.63 | 23.77 | 207.80 | | 212.63 | 23.77 |  |  |  |
| 45 | 990508030 | 电动吊篮 0.8t | 台班 | 2.8600 | |  | 61.12 | 66.79 | 174.80 | 61.12 | | 66.79 | 174.80 |  |  |  |
| 46 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1008 | |  | 249.48 | 255.99 | 25.15 | 249.48 | | 255.99 | 25.15 |  |  |  |
| 47 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 8.2524 | |  | 7.74 | 8.49 | 63.87 | 7.74 | | 8.49 | 63.87 |  |  |  |
| 48 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.1335 | |  | 45.10 | 49.26 | 6.02 | 45.10 | | 49.26 | 6.02 |  |  |  |
| 49 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.1144 | |  | 27.15 | 29.24 | 3.11 | 27.15 | | 29.24 | 3.11 |  |  |  |
| 50 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 2.7926 | |  | 131.24 | 144.60 | 366.50 | 131.24 | | 144.60 | 366.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 142185.51 | － | | － | 115533.46 | － | － | 0.00 |
| 日期：2024-07-08 | | | | |  | | | | | | 胜通软件 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市北宿镇五里营社区住宅楼及商贸楼维修工程 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 146797.3 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 146797.3 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 11530.93 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 8279.37 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 5152.59 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 822.06 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 954.18 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 1350.54 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 2231.32 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 866.1 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 154.14 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 14249.54 |
|  | 合计 | |  | |  | 25780.47 |
|  |  | |  | |  |  |
| 日期：2024-07-08 | |  | | 胜通软件 | | |