|  |  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价(小写): |  |  |  | 439514.99元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  | 肆拾叁万玖仟伍佰壹拾肆元玖角玖分 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  | 439514.99 |  |  |  |  | 29678.24 |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---七一水库（评审） |  | 93398.78 |  |  |  |  | 6306.75 |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 14835.46 |  |  |  |  | 1001.76 |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---马连沟水库（评审） |  | 180203.33 |  |  |  |  | 12168.23 |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---黄林水库（评审） |  | 36789.02 |  |  |  |  | 2484.18 |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---孔沟水库（评审） |  | 114288.4 |  |  |  |  | 7717.32 |
| 合计 |  |  | 439514.99 |  |  |  |  | 29678.24 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 71912.74 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 71912.74 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 7467.46 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 6736.70 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 730.76 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 6306.75 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 7711.83 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 93398.78 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质 |  | m | 316.2 |  | 3.9 | 1233.18 |  |
| 2 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：水泥抹灰砂浆1:2 花岗 岩路缘石0.75*0.12*0.3 2.基础、垫层：材料品 种、厚度:5cm厚C15 混凝土垫层 |  | m | 316.2 |  | 49.73 | 15724.63 |  |
| 3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 8.25 |  | 137.14 | 1131.41 |  |
| 4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 |  | m3 | 7 |  | 38.81 | 271.67 |  |
| 5 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 4.8 |  | 42.85 | 205.68 |  |
| 6 | 040501016001 | 预制C30素混凝土横向排水沟 1.断面规格： 2.垫层、基础材质及厚度 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级、配合比 6.勾缝、抹面要求 7.盖板材质及规格 8.伸缩缝（沉降缝）要求 9.防渗、防水要求 10.混凝土构件运距 |  | m3 | 2.2 |  | 480 | 1056 |  |
| 7 | 041001007002 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 33.75 |  | 119.14 | 4020.98 |  |
| 8 | 04B001 | 垃圾外运 运距：2km |  | m3 | 2 |  | 18 | 36 |  |
| 9 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 1.断面尺寸 2.基础、垫层：材料品种、厚度 3.砌体材料 4.砂浆强度等级 5.伸缩缝填塞 6.盖板材质、规格 |  | m3 | 31.75 |  | 547.53 | 17384.08 |  |
| 10 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.管座材质 3.规格 4.接口方式 5.铺设深度 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 |  | m | 50 |  | 51.64 | 2582 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 43645.63 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 43645.63 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040303001001 | 护坡 1、混凝土强度等级:20cm厚C30混凝土护坡 2、10cm碎石垫层 3、300g/m2土工布 |  | m3 | 18 |  | 640.88 | 11535.84 |  |
| 12 | 040303002001 | C30素混凝土齿墙格梗压顶 1.混凝土强度等级 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 23.4 |  | 466.57 | 10917.74 |  |
| 13 | 040303001002 | 护坡 1、混凝土强度等级:30cm厚C30混凝土护坡 2、10cm碎石垫层 3、300g/m2土工布 |  | m3 | 7.2 |  | 591.39 | 4258.01 |  |
| 14 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 |  | m | 32 |  | 48.61 | 1555.52 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 28267.11 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 71912.74 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 6736.7 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 730.76 |
| 合计 |  |  |  | 7467.46 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 20381.2 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 91.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 37.6 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15.8 | 5.94 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 4.9 | 1.84 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 262.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 108.22 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15.8 | 17.1 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 4.9 | 5.3 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 93.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 38.52 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15.8 | 6.09 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 4.9 | 1.89 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 104.71 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 43.11 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15.8 | 6.81 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 4.9 | 2.11 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 20.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 8.25 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 15.8 | 1.3 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 4.9 | 0.4 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 158.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 65.12 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 15.8 | 10.29 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 4.9 | 3.19 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 730.76 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 300.82 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 47.53 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 11.94 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 6736.7 | 6736.7 |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6736.7 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 212.0418 |  |  | 117.00 | 117.00 | 24808.89 | 103.00 |  |  | 21840.30 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 02270025 | 破布 | kg | 0.0544 |  | 13 | 6.74 | 7.62 | 0.37 | 7.05 |  | 7.97 | 0.38 |  |  |  |
| 4 | 02270027 | 土工布 | m2 | 55.0429 |  | 13 | 7.12 | 8.04 | 391.91 | 9.64 |  | 10.89 | 530.61 |  |  |  |
| 5 | 02270027~1 | 300g/m2土工布 | m2 | 131.4747 |  | 13 | 7.12 | 8.04 | 936.10 | 7.12 |  | 8.04 | 936.10 |  |  |  |
| 6 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 14.6788 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 116.84 | 10.32 |  | 11.66 | 151.49 |  |  |  |
| 7 | 03150139 | 圆钉 | kg | 2.3616 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 13.18 | 6.88 |  | 7.78 | 16.25 |  |  |  |
| 8 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 8.8499 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 42.30 | 5.75 |  | 6.50 | 50.89 |  |  |  |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 336.28 |  | 380.00 |  |  |  |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 189.32 |  | 195.00 |  |  |  |  |
| 11 | 04050075 | 碎石 30～50 | m3 | 3.0192 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 644.87 | 189.51 |  | 195.20 | 572.17 |  |  |  |
| 12 | 04050081 | 碎石 50～80 | m3 | 12.2402 |  | 3 | 213.59 | 220.00 | 2614.38 | 189.51 |  | 195.20 | 2319.64 |  |  |  |
| 13 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 36.5157 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 6381.48 | 160.19 |  | 165.00 | 5849.45 |  |  |  |
| 14 | 05030003 | 板方材 | m3 | 0.2952 |  | 13 | 1736.28 | 1962.00 | 512.55 | 2452.21 |  | 2771.00 | 723.89 |  |  |  |
| 15 | 13350057 | 模板嵌缝料 | kg | 4.9200 |  | 13 | 1.81 | 2.04 | 8.91 | 1.86 |  | 2.10 | 9.15 |  |  |  |
| 16 | 14330011 | 三氯乙烯 | kg | 0.0320 |  | 13 | 6.34 | 7.16 | 0.20 | 7.50 |  | 8.48 | 0.24 |  |  |  |
| 17 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 11.2809 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 26.73 | 2.62 |  | 2.96 | 29.56 |  |  |  |
| 18 | 29210045 | 钢模板连接件 | kg | 118.5720 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 461.25 | 3.70 |  | 4.18 | 438.72 |  |  |  |
| 19 | 33010025 | 钢支撑 | kg | 22.8288 |  | 13 | 5.04 | 5.70 | 115.06 | 4.65 |  | 5.26 | 106.15 |  |  |  |
| 20 | 34110003 | 水 | m3 | 32.6976 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 207.96 | 6.60 |  | 6.80 | 215.80 |  |  |  |
| 21 | 34110009 | 电 | kW·h | 9.8407 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 7.87 | 1.00 |  | 1.13 | 9.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 35010013 | 钢模板 | kg | 6.7491 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 32.87 | 4.48 |  | 5.06 | 30.24 |  |  |  |
| 23 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 58.0560 |  | 13 | 5.88 | 6.65 | 341.37 | 6.19 |  | 7.00 | 359.37 |  |  |  |
| 24 | 80010043 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5 | m3 | 11.1125 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 5718.05 | 439.81 |  | 453.00 | 4887.39 |  |  |  |
| 25 | 80010047 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10 | m3 | 1.0478 |  | 3 | 572.82 | 590.00 | 600.20 | 459.22 |  | 473.00 | 481.17 |  |  |  |
| 26 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 1.9921 |  |  | 544.30 | 584.97 | 1084.30 | 395.18 |  | 425.54 | 787.24 |  |  |  |
| 27 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 1.9162 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 781.37 | 300.97 |  | 310.00 | 576.72 |  |  |  |
| 28 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 1.0100 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 421.65 | 330.10 |  | 340.00 | 333.40 |  |  |  |
| 29 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 23.6340 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 10325.46 | 359.22 |  | 370.00 | 8489.81 |  |  |  |
| 30 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 267.41 | 280.24 | 267.41 | 240.67 |  | 252.97 | 240.67 |  |  |  |
| 31 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 32 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 33 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1115 |  |  | 724.50 | 770.89 | 80.78 | 724.50 |  | 770.89 | 80.78 |  |  |  |
| 34 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.4445 |  |  | 249.48 | 255.99 | 110.89 | 249.48 |  | 255.99 | 110.89 |  |  |  |
| 35 | 990911510 | 全自动热熔对接焊机 160mm | 台班 | 0.4032 |  |  | 72.69 | 79.46 | 29.31 | 72.69 |  | 79.46 | 29.31 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57084.51 | － |  | － | 50207.62 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C30砼护坡 |  | m3 | 25.70 | 13 |  | 327.43 | 370.00 | 8416.26 |
| 2 | D50PVC塑料管 |  | m | 32.32 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 428.89 |
| 3 | DN200钢筋混凝土管 |  | m | 51.25 | 13 |  | 33.63 | 38.00 | 1723.54 |
| 4 | 花岗岩路缘石0.75*0.12*0.3 |  | m | 319.36 | 13 |  | 35.84 | 40.50 | 11445.93 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22014.62 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 79380.2 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 79380.2 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 6306.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 4548.48 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 1389.15 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 1055.76 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 666.79 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 1436.78 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1206.58 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 468.34 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 83.35 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 7711.83 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14018.58 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 12482.47 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 12482.47 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 126.28 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 126.28 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 1001.76 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 1224.95 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 14835.46 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 24.75 |  | 137.14 | 3394.22 |  |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 |  | m3 | 54.25 |  | 3.29 | 178.48 |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 37.2 |  | 19.51 | 725.77 |  |
| 4 | 040501016001 | 预制C30素混凝土横向排水沟 1.断面规格 2.垫层、基础材质及厚度 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级、配合比 6.勾缝、抹面要求 7.盖板材质及规格 8.伸缩缝（沉降缝）要求 9.防渗、防水要求 10.混凝土构件运距 |  | m3 | 17.05 |  | 480 | 8184 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 12482.47 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 12482.47 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 126.28 |
| 合计 |  |  |  | 126.28 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 3520.95 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 15.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 6.5 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15.8 | 1.03 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 4.9 | 0.32 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 45.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 18.7 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15.8 | 2.95 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 4.9 | 0.92 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 16.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 6.65 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15.8 | 1.05 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 4.9 | 0.33 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 18.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 7.45 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15.8 | 1.18 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 4.9 | 0.37 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 3.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 1.43 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 15.8 | 0.23 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 4.9 | 0.07 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 27.33 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 11.25 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 15.8 | 1.78 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 4.9 | 0.55 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 126.28 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 51.98 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 8.22 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 2.08 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 28.3850 |  |  | 117.00 | 117.00 | 3321.05 | 103.00 |  |  | 2923.66 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 4 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 5 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0141 |  |  | 834.41 | 890.68 | 11.77 | 834.41 |  | 890.68 | 11.77 |  |  |  |
| 6 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.1448 |  |  | 781.73 | 841.37 | 113.19 | 781.73 |  | 841.37 | 113.19 |  |  |  |
| 7 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 2.6598 |  |  | 28.30 | 30.70 | 75.27 | 28.30 |  | 30.70 | 75.27 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3521.28 | － |  | － | 3123.89 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 12608.75 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 12608.75 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 1001.76 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 722.48 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 220.65 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 167.7 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 105.91 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 228.22 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 191.65 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 74.39 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 13.24 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 1224.95 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2226.71 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 149094.87 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 149094.87 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 4061.06 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 3500.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 561.06 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12168.23 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 14879.17 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 180203.33 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040502005001 | 更换闸阀 1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 2 |  | 1800.72 | 3601.44 |  |
| 2 | 04B002 | 装配式管理房 装配式管理房（含地基处理、土地平整、房 屋固定等） |  | m2 | 40 |  | 2150 | 86000 |  |
| 3 | 040203007001 | 垫层 1.混凝土强度等级：C20 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 |  | m3 | 6.72 |  | 440.14 | 2957.74 |  |
| 4 | 041001008001 | 拆除混凝土桥板 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 20.25 |  | 353.75 | 7163.44 |  |
| 5 | 04B001 | 垃圾外运 运距：2km |  | m3 | 20.25 |  | 18 | 364.5 |  |
| 6 | 040304003003 | 预制混凝土板 1.部位 2.图集、图纸名称 3.构件代号、名称 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 |  | m3 | 16.66 |  | 709.37 | 11818.1 |  |
| 7 | 040303019001 | 桥面铺装 1.部位 2.混凝土强度等级：粘层；5cm中粒式混凝 土；3cm细粒式混凝土 3.沥青品种 4.厚度 5.配合比 |  | m2 | 37 |  | 82.35 | 3046.95 |  |
| 8 | 040303001001 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C30混凝土 |  | m3 | 4.2 |  | 432.29 | 1815.62 |  |
| 9 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C30混凝土护栏基础 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 2.8 |  | 449.56 | 1258.77 |  |
| 10 | 040309001001 | 金属栏杆 含钢制防撞护栏钢管横梁、钢制防撞护栏立 柱、钢制防撞护栏M10螺栓及配件、 钢制防撞护栏δ20钢板（N7）、预埋钢板 250*300*20、钢制防撞护栏M24U型地脚螺栓 及配件 |  | t | 2.103 |  | 6100 | 12828.3 |  |
| 11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：Ф14螺纹钢筋 2.钢筋规格 |  | t | 3.82 |  | 4671.28 | 17844.29 |  |
| 12 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 |  | m | 6.5 |  | 60.88 | 395.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 149094.87 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 149094.87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 149094.87 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 3500 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 561.06 |
| 合计 |  |  |  | 4061.06 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 15647.9 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 70.13 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 28.87 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15.8 | 4.56 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 4.9 | 1.41 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 201.85 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 83.09 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15.8 | 13.13 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 4.9 | 4.07 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 71.84 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 29.57 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15.8 | 4.67 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 4.9 | 1.45 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 80.4 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 33.1 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15.8 | 5.23 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 4.9 | 1.62 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 15.39 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 6.34 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 15.8 | 1 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 4.9 | 0.31 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 121.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 50 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 15.8 | 7.9 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 4.9 | 2.45 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 561.06 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 230.97 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 36.49 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 9.17 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 3500 | 3500 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 5.5776 |  |  | 128.00 | 128.00 | 713.93 | 110.00 |  |  | 613.54 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 111.7335 |  |  | 117.00 | 117.00 | 13072.82 | 103.00 |  |  | 11508.55 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 3.9155 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 14206.69 | 3475.22 |  | 3927.00 | 13607.22 |  |  |  |
| 5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 23.9552 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 149.96 | 5.23 |  | 5.91 | 125.29 |  |  |  |
| 6 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.9518 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 3.54 | 4.94 |  | 5.58 | 4.70 |  |  |  |
| 7 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 0.3581 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 2.85 | 10.32 |  | 11.66 | 3.70 |  |  |  |
| 8 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 0.0780 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 0.03 | 0.50 |  | 0.56 | 0.04 |  |  |  |
| 9 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 10.6196 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 84.53 | 4.82 |  | 5.45 | 51.19 |  |  |  |
| 10 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.6075 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 11.29 | 22.62 |  | 25.56 | 13.74 |  |  |  |
| 11 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 11.3220 |  | 13 | 3.84 | 4.34 | 43.48 | 3.58 |  | 4.04 | 40.53 |  |  |  |
| 12 | 14030001 | 柴油 | t | 0.0030 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 15.85 | 7646.02 |  | 8640.00 | 22.94 |  |  |  |
| 13 | 14330041 | 丙酮 | kg | 0.0351 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 0.19 | 6.36 |  | 7.19 | 0.22 |  |  |  |
| 14 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 0.0234 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 0.29 | 13.79 |  | 15.58 | 0.32 |  |  |  |
| 15 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.1215 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 2.69 | 19.47 |  | 22.00 | 2.37 |  |  |  |
| 16 | 34110003 | 水 | m3 | 4.4579 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 28.35 | 6.60 |  | 6.80 | 29.42 |  |  |  |
| 17 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.2480 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |  | 1.13 | 1.25 |  |  |  |
| 18 | 80010037 | 预拌混合砂浆 M10 | m3 | 2.4324 |  | 3 | 533.98 | 550.00 | 1298.85 | 459.22 |  | 473.00 | 1117.01 |  |  |  |
| 19 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 6.7872 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 2767.62 | 320.39 |  | 330.00 | 2174.55 |  |  |  |
| 20 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 7.0700 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 3088.81 | 359.22 |  | 370.00 | 2539.69 |  |  |  |
| 21 | 88000051 | 其他材料费 | 元 | 3.7400 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 3.29 | 0.88 |  | 1.00 | 3.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 27.25 | 28.19 | 27.25 | 23.67 |  | 24.51 | 23.67 |  |  |  |
| 23 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 24 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 25 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 26 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 0.0289 |  |  | 864.00 | 947.22 | 24.97 | 864.00 |  | 947.22 | 24.97 |  |  |  |
| 27 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 0.0644 |  |  | 729.89 | 799.69 | 47.00 | 729.89 |  | 799.69 | 47.00 |  |  |  |
| 28 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 0.0581 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 55.32 | 952.10 |  | 1049.62 | 55.32 |  |  |  |
| 29 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 17.4150 |  |  | 12.27 | 12.95 | 213.68 | 12.27 |  | 12.95 | 213.68 |  |  |  |
| 30 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.0011 |  |  | 781.67 | 827.18 | 0.86 | 781.67 |  | 827.18 | 0.86 |  |  |  |
| 31 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 0.0289 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 34.87 | 1206.63 |  | 1274.16 | 34.87 |  |  |  |
| 32 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1760 |  |  | 724.50 | 770.89 | 127.51 | 724.50 |  | 770.89 | 127.51 |  |  |  |
| 33 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0180 |  |  | 475.14 | 512.00 | 8.55 | 475.14 |  | 512.00 | 8.55 |  |  |  |
| 34 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0883 |  |  | 249.48 | 255.99 | 22.03 | 249.48 |  | 255.99 | 22.03 |  |  |  |
| 35 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.5551 |  |  | 7.74 | 8.49 | 4.30 | 7.74 |  | 8.49 | 4.30 |  |  |  |
| 36 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.3705 |  |  | 45.10 | 49.26 | 16.71 | 45.10 |  | 49.26 | 16.71 |  |  |  |
| 37 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.2071 |  |  | 27.15 | 29.24 | 32.77 | 27.15 |  | 29.24 | 32.77 |  |  |  |
| 38 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.0020 |  |  | 28.23 | 30.97 | 0.06 | 28.23 |  | 30.97 | 0.06 |  |  |  |
| 39 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 1.2606 |  |  | 99.03 | 109.44 | 124.84 | 99.03 |  | 109.44 | 124.84 |  |  |  |
| 40 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.1261 |  |  | 17.83 | 19.09 | 2.25 | 17.83 |  | 19.09 | 2.25 |  |  |  |
| 41 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 8.7278 |  |  | 131.24 | 144.60 | 1145.44 | 131.24 |  | 144.60 | 1145.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37384.47 | － |  | － | 33744.39 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | DN100PVC塑料管 |  | m | 6.60 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 321.10 |
| 2 | DN300闸阀 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 1592.92 | 1800.00 | 3185.84 |
| 3 | 细粒式沥青混凝土 |  | m3 | 1.12 | 13 |  | 1017.70 | 1150.00 | 1140.94 |
| 4 | 预制混凝土盖板 |  | m3 | 16.83 | 13 |  | 398.23 | 450.00 | 6700.86 |
| 5 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 1.87 | 13 |  | 840.71 | 950.00 | 1570.87 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12919.61 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 153155.93 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 153155.93 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 12168.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 8775.83 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2680.23 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 2036.97 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 1286.51 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 2772.12 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2327.97 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 903.62 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 160.81 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 14879.17 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 27047.4 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 30637.36 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 30637.36 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 629.85 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 629.85 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 2484.18 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 3037.63 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 36789.02 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 |  | m3 | 108 |  | 38.81 | 4191.48 |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 105.46 |  | 42.85 | 4518.96 |  |
| 3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 25 |  | 119.14 | 2978.5 |  |
| 4 | 040501002001 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格 3.接口方式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 6.集中防腐运距 |  | m | 6 |  | 144.08 | 864.48 |  |
| 5 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位 2.材料品种、规格 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 25 |  | 579.3 | 14482.5 |  |
| 6 | 040502005001 | 更换闸阀 1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 2 |  | 1800.72 | 3601.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 30637.36 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 30637.36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  |  |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 629.85 |
| 合计 |  |  |  | 629.85 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 17566.14 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 78.73 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 32.41 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15.8 | 5.12 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 4.9 | 1.59 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 226.59 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 93.28 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15.8 | 14.74 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 4.9 | 4.57 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 80.66 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 33.2 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15.8 | 5.25 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 4.9 | 1.63 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 90.25 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 37.15 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15.8 | 5.87 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 4.9 | 1.82 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 17.28 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 7.11 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 15.8 | 1.12 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 4.9 | 0.35 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 136.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 56.12 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 15.8 | 8.87 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 4.9 | 2.75 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 629.85 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 259.27 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 40.97 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 10.31 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 144.0936 |  |  | 117.00 | 117.00 | 16858.95 | 103.00 |  |  | 14841.64 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 3 | 04110017 | 块石 | m3 | 26.2500 |  | 3 | 97.09 | 100.00 | 2548.61 | 174.76 |  | 180.00 | 4587.45 |  |  |  |
| 4 | 13310007 | 石油沥青 30# | kg | 22.2408 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 90.52 | 3.10 |  | 3.50 | 68.95 |  |  |  |
| 5 | 17010015~1 | 焊接钢管 DN300 | kg | 138.5568 |  | 13 | 4.04 | 4.57 | 559.77 | 5.31 |  | 6.00 | 735.74 |  |  |  |
| 6 | 34110003 | 水 | m3 | 20.3846 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 129.65 | 6.60 |  | 6.80 | 134.54 |  |  |  |
| 7 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 6.8750 |  | 3 | 543.69 | 560.00 | 3737.87 | 398.06 |  | 410.00 | 2736.66 |  |  |  |
| 8 | 88000051 | 其他材料费 | 元 | 3.7400 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 3.29 | 0.88 |  | 1.00 | 3.29 |  |  |  |
| 9 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 10 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 11 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 0.6950 |  |  | 720.12 | 773.58 | 500.48 | 720.12 |  | 773.58 | 500.48 |  |  |  |
| 12 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1760 |  |  | 724.50 | 770.89 | 127.51 | 724.50 |  | 770.89 | 127.51 |  |  |  |
| 13 | 990401030 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0180 |  |  | 475.14 | 512.00 | 8.55 | 475.14 |  | 512.00 | 8.55 |  |  |  |
| 14 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.2825 |  |  | 249.48 | 255.99 | 70.48 | 249.48 |  | 255.99 | 70.48 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24635.68 | － |  | － | 23815.29 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | DN300闸阀 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 1592.92 | 1800.00 | 3185.84 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3185.84 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 31267.21 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 31267.21 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 2484.18 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1791.61 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 547.18 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 415.85 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 262.64 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 565.94 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 475.26 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 184.48 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 32.83 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 3037.63 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5521.81 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 94953.85 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 94953.85 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 2180.57 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 2000.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 180.57 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 7717.32 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 9436.66 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 114288.40 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 36.75 |  | 84.26 | 3096.56 |  |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 15.75 |  | 119.14 | 1876.46 |  |
| 3 | 04B001 | 垃圾外运 运距：2km |  | m3 | 52.5 |  | 18 | 945 |  |
| 4 | 04B002 | 装配式管理房 装配式管理房（含地基处理、土地平整、房 屋固定等） |  | m2 | 40 |  | 2150 | 86000 |  |
| 5 | 040203007001 | 垫层 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 |  | m3 | 6.72 |  | 451.76 | 3035.83 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 94953.85 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 94953.85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 2000 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 180.57 |
| 合计 |  |  |  | 2180.57 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 5036.31 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.41 | 22.58 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.41 | 9.29 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 15.8 | 1.47 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 4.9 | 0.46 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.18 | 64.96 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.18 | 26.74 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 15.8 | 4.22 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 4.9 | 1.31 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.42 | 23.12 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.42 | 9.52 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 15.8 | 1.5 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 4.9 | 0.47 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.47 | 25.87 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.47 | 10.65 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 15.8 | 1.68 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 4.9 | 0.52 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.09 | 4.95 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.09 | 2.04 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 15.8 | 0.32 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 4.9 | 0.1 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.71 | 39.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.71 | 16.09 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 15.8 | 2.54 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 4.9 | 0.79 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 180.57 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 74.33 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 11.73 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 2.96 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 5.5776 |  |  | 128.00 | 128.00 | 713.93 | 124.00 |  | 124.00 | 691.62 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 17.1387 |  |  | 117.00 | 117.00 | 2005.23 | 103.00 |  |  | 1765.29 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 4 | 03130827 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.0588 |  | 13 | 1858.41 | 2100.00 | 109.27 | 13.81 |  | 15.60 | 0.81 |  |  |  |
| 5 | 34110003 | 水 | m3 | 2.5200 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 16.03 | 6.60 |  | 6.80 | 16.63 |  |  |  |
| 6 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 6.7872 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 2767.62 | 320.39 |  | 330.00 | 2174.55 |  |  |  |
| 7 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 8 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
| 9 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1.6795 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 1824.73 | 1086.47 |  | 1183.07 | 1824.73 |  |  |  |
| 10 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 1.6795 |  |  | 290.63 | 305.26 | 488.11 | 290.63 |  | 305.26 | 488.11 |  |  |  |
| 11 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.5551 |  |  | 7.74 | 8.49 | 4.30 | 7.74 |  | 8.49 | 4.30 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7929.22 | － |  | － | 6966.04 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 97134.42 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 97134.42 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 7717.32 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 5565.8 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 1699.85 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 1291.89 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 815.93 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 1758.13 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 1476.44 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 573.09 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 101.99 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 9436.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 17153.98 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

|  |  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 单项工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---七一水库（评审） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---簸箕掌水库（评审） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---马连沟水库（评审） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---黄林水库（评审） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养 护项目---孔沟水库（评审） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 材质 |  | m | 316.2 |  |  |  |  |
| 2 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：水泥抹灰砂浆1:2 花岗 岩路缘石0.75*0.12*0.3 2.基础、垫层：材料品 种、厚度:5cm厚C15 混凝土垫层 |  | m | 316.2 |  |  |  |  |
| 3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 8.25 |  |  |  |  |
| 4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 |  | m3 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 4.8 |  |  |  |  |
| 6 | 040501016001 | 预制C30素混凝土横向排水沟 1.断面规格： 2.垫层、基础材质及厚度 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级、配合比 6.勾缝、抹面要求 7.盖板材质及规格 8.伸缩缝（沉降缝）要求 9.防渗、防水要求 10.混凝土构件运距 |  | m3 | 2.2 |  |  |  |  |
| 7 | 041001007002 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 33.75 |  |  |  |  |
| 8 | 04B001 | 垃圾外运 运距：2km |  | m3 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 1.断面尺寸 2.基础、垫层：材料品种、厚度 3.砌体材料 4.砂浆强度等级 5.伸缩缝填塞 6.盖板材质、规格 |  | m3 | 31.75 |  |  |  |  |
| 10 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.管座材质 3.规格 4.接口方式 5.铺设深度 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 040303001001 | 护坡 1、混凝土强度等级:20cm厚C30混凝土护坡 2、10cm碎石垫层 3、300g/m2土工布 |  | m3 | 18 |  |  |  |  |
| 12 | 040303002001 | C30素混凝土齿墙格梗压顶 1.混凝土强度等级 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 23.4 |  |  |  |  |
| 13 | 040303001002 | 护坡 1、混凝土强度等级:30cm厚C30混凝土护坡 2、10cm碎石垫层 3、300g/m2土工布 |  | m3 | 7.2 |  |  |  |  |
| 14 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 |  | m | 32 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---七一水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 24.75 |  |  |  |  |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度 |  | m3 | 54.25 |  |  |  |  |
| 3 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 37.2 |  |  |  |  |
| 4 | 040501016001 | 预制C30素混凝土横向排水沟 1.断面规格 2.垫层、基础材质及厚度 3.砌筑材料品种、规格、强度等级 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级、配合比 6.勾缝、抹面要求 7.盖板材质及规格 8.伸缩缝（沉降缝）要求 9.防渗、防水要求 10.混凝土构件运距 |  | m3 | 17.05 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---簸箕掌水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040502005001 | 更换闸阀 1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 04B002 | 装配式管理房 装配式管理房（含地基处理、土地平整、房 屋固定等） |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 垫层 1.混凝土强度等级：C20 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 |  | m3 | 6.72 |  |  |  |  |
| 4 | 041001008001 | 拆除混凝土桥板 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 20.25 |  |  |  |  |
| 5 | 04B001 | 垃圾外运 运距：2km |  | m3 | 20.25 |  |  |  |  |
| 6 | 040304003003 | 预制混凝土板 1.部位 2.图集、图纸名称 3.构件代号、名称 4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级 |  | m3 | 16.66 |  |  |  |  |
| 7 | 040303019001 | 桥面铺装 1.部位 2.混凝土强度等级：粘层；5cm中粒式混凝 土；3cm细粒式混凝土 3.沥青品种 4.厚度 5.配合比 |  | m2 | 37 |  |  |  |  |
| 8 | 040303001001 | 混凝土垫层 混凝土强度等级：C30混凝土 |  | m3 | 4.2 |  |  |  |  |
| 9 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C30混凝土护栏基础 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 2.8 |  |  |  |  |
| 10 | 040309001001 | 金属栏杆 含钢制防撞护栏钢管横梁、钢制防撞护栏立 柱、钢制防撞护栏M10螺栓及配件、 钢制防撞护栏δ20钢板（N7）、预埋钢板 250*300*20、钢制防撞护栏M24U型地脚螺栓 及配件 |  | t | 2.103 |  |  |  |  |
| 11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：Ф14螺纹钢筋 2.钢筋规格 |  | t | 3.82 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 |  | m | 6.5 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---马连沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别 2.挖土深度 |  | m3 | 108 |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 105.46 |  |  |  |  |
| 3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 040501002001 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格 3.接口方式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 6.集中防腐运距 |  | m | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位 2.材料品种、规格 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 25 |  |  |  |  |
| 6 | 040502005001 | 更换闸阀 1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---黄林水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 36.75 |  |  |  |  |
| 2 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.结构形式 2.强度等级 |  | m3 | 15.75 |  |  |  |  |
| 3 | 04B001 | 垃圾外运 运距：2km |  | m3 | 52.5 |  |  |  |  |
| 4 | 04B002 | 装配式管理房 装配式管理房（含地基处理、土地平整、房 屋固定等） |  | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | 040203007001 | 垫层 1.混凝土强度等级 2.掺和料 3.厚度 4.嵌缝材料 |  | m3 | 6.72 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市张庄镇2024年度小型水库维修养护项目---孔沟水库（评审） |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  | 胜通软件 |  |  |