| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村原大理石材厂废弃厂房及附属设施拆除、垃圾清运等工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 259992.88 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 259992.88 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 12784.73 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5298.78 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 7485.95 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 21426.67 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 26478.39 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 320682.67 |  |  |
| 日期：2024-10-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村原大理石材厂废弃厂房及附属设施拆除、垃圾清运等工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：厂房 2.砌体材质：砖混结构 |  | m2 | 2698.11 |  | 18.6 | 50184.85 |  |
| 2 | 011611003001 | 钢屋架拆除 1.构件名称：4号、6号厂房钢屋架 2.拆除构件的规格尺寸：根据现场实际 |  | t | 23.8 |  | 1863.68 | 44355.58 |  |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：围墙 2.砌体材质：砖墙 |  | m3 | 213.89 |  | 20.95 | 4481 |  |
| 4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：平房 2.拆除构件结构：框架结构 |  | m2 | 1000 |  | 87.8 | 87800 |  |
| 5 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 1.构件名称：铁大门 2.拆除构件的规格尺寸： 3.垃圾外运 |  | m2 | 9.6 |  | 20.53 | 197.09 |  |
| 6 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 1.构件名称：管井设备 2.拆除构件的规格尺寸：Ф30cm 3.垃圾外运 |  | m | 64 |  | 50 | 3200 |  |
| 7 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称：电线杆 2.垃圾外运 |  | 根 | 7 |  | 96.28 | 673.96 |  |
| 8 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质：混凝土路面 2.厚度：20cm |  | m2 | 1660 |  | 6.26 | 10391.6 |  |
| 9 | 010101001001 | 垃圾外运 垃圾外运 |  | m3 | 3261.6 |  | 18 | 58708.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 259992.88 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 259992.88 |  |
| 日期：2024-10-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村原大理石材厂废弃厂房及附属设施拆除、垃圾清运等工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 653.5520 |  |  | 128.00 | 128.00 | 83654.66 | 124.00 |  | 124.00 | 81040.45 |  |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 2.4150 |  |  | 138.00 | 138.00 | 333.27 | 135.00 |  | 135.00 | 326.03 |  |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 6.3080 |  |  | 117.00 | 117.00 | 738.04 | 103.00 |  |  | 649.72 |  |  |  |
| 4 | 03130827 | 合金钎头 φ135 | 个 | 0.0166 |  | 13 | 1858.41 | 2100.00 | 30.85 | 13.81 |  | 15.60 | 0.23 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 7.4761 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 8122.56 | 1086.47 |  | 1183.07 | 8122.56 |  |  |  |
| 6 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 30.9671 |  |  | 290.63 | 305.26 | 8999.97 | 290.63 |  | 305.26 | 8999.97 |  |  |  |
| 7 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1890 |  |  | 724.50 | 770.89 | 136.93 | 724.50 |  | 770.89 | 136.93 |  |  |  |
| 8 | 990304008 | 汽车式起重机 10t | 台班 | 5.3393 |  |  | 794.84 | 849.33 | 4243.89 | 794.84 |  | 849.33 | 4243.89 |  |  |  |
| 9 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 3.6189 |  |  | 917.40 | 986.36 | 3319.98 | 917.40 |  | 986.36 | 3319.98 |  |  |  |
| 10 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1890 |  |  | 400.21 | 429.27 | 75.64 | 400.21 |  | 429.27 | 75.64 |  |  |  |
| 11 | 991003080 | 电动空气压缩机 20m3/min | 台班 | 65.0000 |  |  | 570.23 | 633.57 | 37064.95 | 570.23 |  | 633.57 | 37064.95 |  |  |  |
| 12 | 991300240 | 氧割机 | 台班 | 17.5430 |  |  | 1123.56 |  | 19710.61 | 1123.56 |  |  | 19710.61 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166431.35 | － |  | － | 163690.96 | － | － | 0.00 |
| 日期：2024-10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村原大理石材厂废弃厂房及附属设施拆除、垃圾清运等工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5298.78 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 7485.95 |
| 合计 |  |  |  | 12784.73 |
| 日期：2024-10-30 |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村原大理石材厂废弃厂房及附属设施拆除、垃圾清运等工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 84719.17 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 2379.61 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 540.08 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 138.26 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 81.01 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 2034.34 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 461.72 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 118.2 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 69.26 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 2715.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 616.33 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 157.78 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 92.45 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 356.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 34.25 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 8.77 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 5.14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 7485.95 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1652.38 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 423.01 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 247.86 |
| 日期：2024-10-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村原大理石材厂废弃厂房及附属设施拆除、垃圾清运等工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 5298.78 | 5298.78 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5298.78 |
| 日期：2024-10-30 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村原大理石材厂废弃厂房及附属设施拆除、垃圾清运等工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 272777.61 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 272777.61 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 21426.67 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 15384.64 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 9574.49 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1527.55 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1773.05 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 2509.55 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 4146.22 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1609.39 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 286.42 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 26478.39 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 47905.06 |
| 日期：2024-10-30 |  |  |  | 胜通软件 |  |  |