| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 156586.71 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 156586.71 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 22678.07 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 18046.22 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 4631.85 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 14081.24 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 17401.14 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 210747.16 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 1.土壤类别：普通土 |  | m2 | 75 |  | 1.41 | 105.75 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.0m 3.弃土运距：根据现场实际情况 |  | m3 | 50 |  | 3.02 | 151 |  |
| 3 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 14.4 |  | 544.53 | 7841.23 |  |
| 4 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 22.28 |  | 18.9 | 421.09 |  |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧 结砖 2.基础类型：砖基础 3砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 13.32 |  | 467.4 | 6225.77 |  |
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心 砖 2.墙体类型：240mm厚 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆砌 筑 |  | m3 | 43.33 |  | 497.25 | 21545.84 |  |
| 7 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：隔断 2. 砖品种、规格、强度等级：机砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0砂浆 |  | m3 | 1.68 |  | 583.56 | 980.38 |  |
| 8 | 010401012002 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：大便槽、小便池 2. 砖品种、规格、强度等级：机砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0砂浆 |  | m3 | 5.04 |  | 583.56 | 2941.14 |  |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.03 |  | 900.33 | 1827.67 |  |
| 10 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 3.46 |  | 586.51 | 2029.32 |  |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：圈梁 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 2.02 |  | 868.93 | 1755.24 |  |
| 12 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类;商混 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.08 |  | 1000.37 | 1080.4 |  |
| 13 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类：商混 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 8.32 |  | 597.29 | 4969.45 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 51874.28 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 51874.28 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢筋三级 直径为12 |  | t | 0.48 |  | 5707.7 | 2739.7 |  |
| 15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件 箍筋 直径为8 |  | t | 0.239 |  | 7760.48 | 1854.75 |  |
| 16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢筋三级 直径为8 |  | t | 0.661 |  | 6350.94 | 4197.97 |  |
| 17 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 铝合金平开门 |  | m2 | 7.68 |  | 288.42 | 2215.07 |  |
| 18 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：0.8m*1.5m 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度：5mm |  | m2 | 10.8 |  | 216.42 | 2337.34 |  |
| 19 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆找 平层 |  | m2 | 83.16 |  | 21.44 | 1782.95 |  |
| 20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：SBS卷材 4mm厚 2.防水层数：一层 3.防水层做法： |  | m2 | 83.16 |  | 37.29 | 3101.04 |  |
| 21 | 010103001001 | 回填方 3：7灰土垫层 1.密实度要求：分层夯实 2.填方材料品种：3：7灰土回填 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 22.5 |  | 197.78 | 4450.05 |  |
| 22 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：垫层 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 7.5 |  | 528.83 | 3966.23 |  |
| 23 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水 泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比 3.面层材料品种、规格、颜色：地板砖 500*500 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 75 |  | 108.78 | 8158.5 |  |
| 24 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 408 |  | 30.76 | 12550.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47353.68 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 99227.96 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 011204003001 | 块料墙面 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：200*200墙 面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 103 |  | 101.56 | 10460.68 |  |
| 26 | 011108003001 | 块料零星项目 1.工程部位：大便槽 2.找平层厚度、砂浆配合比 3.贴结合层厚度、材料种类 4.面层材料品种、规格、颜色 5.勾缝材料种类 6.防护材料种类 7.酸洗、打蜡要求 |  | m2 | 22.5 |  | 180 | 4050 |  |
| 27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.满刮腻子两遍，粉刷乳胶漆两遍 |  | m2 | 95 |  | 28.96 | 2751.2 |  |
| 28 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位：外墙 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子两遍乳胶 漆 |  | m2 | 126.52 |  | 20.59 | 2605.05 |  |
| 29 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型：现浇板 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：2遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍 |  | m2 | 75 |  | 36.56 | 2742 |  |
| 30 | 010101004001 | 挖基坑土方 化粪池挖土 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：3米 |  | m3 | 120 |  | 3.02 | 362.4 |  |
| 31 | 010401001002 | 砖化粪池 1.砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧 结砖 2.基础类型：5#化粪池 3砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.防潮层材料种类： |  | m3 | 1 |  | 26447.79 | 26447.79 |  |
| 32 | 010401012003 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：机砖 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0砂浆 |  | m3 | 0.51 |  | 585.84 | 298.78 |  |
| 33 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.面层厚度、砂浆配合比 3.防滑条材料种类 |  | m2 | 2.24 |  | 62.88 | 140.85 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 49858.75 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 149086.71 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 01B001 | 给水、排水、电安装 电线敷设、灯具安装、给水排水管道、管件 安装 根据现场实际需求施工 |  | 项 | 1 |  | 7500 | 7500 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 156586.71 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 234.0348 |  |  | 128.00 | 128.00 | 29956.45 | 110.00 |  |  | 25743.83 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 159.3108 |  |  | 138.00 | 138.00 | 21984.89 | 120.00 |  |  | 19117.30 |  |  |  |
| 3 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.0495 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 184.42 | 4070.80 |  | 4600.00 | 201.50 |  |  |  |
| 4 | 01010017 | 钢筋HPB300≤φ18 | t | 0.9027 |  | 13 | 3769.91 | 4260.00 | 3403.10 | 3769.91 |  | 4260.00 | 3403.10 |  |  |  |
| 5 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.6740 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 2684.07 | 4070.80 |  | 4600.00 | 2743.72 |  |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.4994 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 1922.47 | 3769.91 |  | 4260.00 | 1882.69 |  |  |  |
| 7 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.2446 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 995.72 | 4070.80 |  | 4600.00 | 995.72 |  |  |  |
| 8 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 24.3308 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 136.74 | 5.62 |  | 6.35 | 136.74 |  |  |  |
| 9 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 13.4155 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 79.15 | 5.90 |  | 6.67 | 79.15 |  |  |  |
| 10 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 138.8281 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 258.22 | 1.86 |  | 2.10 | 258.22 |  |  |  |
| 11 | 02270003 | 白布 | m2 | 0.1633 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 0.96 | 5.90 |  | 6.67 | 0.96 |  |  |  |
| 12 | 02270019 | 棉纱 | kg | 2.2300 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 19.36 | 8.68 |  | 9.81 | 19.36 |  |  |  |
| 13 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 24.4820 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 1040.49 | 42.50 |  | 48.02 | 1040.49 |  |  |  |
| 14 | 02330005 | 草袋 | m2 | 0.7293 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 3.51 | 4.81 |  | 5.43 | 3.51 |  |  |  |
| 15 | 03010001 | 地脚 | 个 | 109.3872 |  | 13 | 1.08 | 1.22 | 118.14 | 1.08 |  | 1.22 | 118.14 |  |  |  |
| 16 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 109.3872 |  | 13 | 0.27 | 0.30 | 29.53 | 0.27 |  | 0.30 | 29.53 |  |  |  |
| 17 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.3433 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 86.78 | 64.60 |  | 73.00 | 86.78 |  |  |  |
| 18 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 197.2032 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 88.74 | 0.45 |  | 0.51 | 88.74 |  |  |  |
| 19 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 10.5160 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 100.53 | 9.56 |  | 10.80 | 100.53 |  |  |  |
| 20 | 03150139 | 圆钉 | kg | 10.0229 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 55.93 | 5.58 |  | 6.30 | 55.93 |  |  |  |
| 21 | 04010017 | 白水泥 | kg | 89.4993 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 57.28 | 0.64 |  | 0.72 | 57.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 43.5118 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 32105.62 | 436.89 |  | 450.00 | 19009.87 |  |  |  |
| 23 | 04270045 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0044 |  | 13 | 353.98 | 400.00 | 1.56 | 353.98 |  | 400.00 | 1.56 |  |  |  |
| 24 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.0833 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 122.74 | 1592.92 |  | 1800.00 | 132.69 |  |  |  |
| 25 | 07000003 | 地板砖 400×400 | m2 | 23.8500 |  | 13 | 75.22 | 85.00 | 1794.00 | 35.40 |  | 40.00 | 844.29 |  |  |  |
| 26 | 07000005 | 地板砖 500×500 | m2 | 76.8750 |  | 13 | 79.65 | 90.00 | 6123.09 | 53.10 |  | 60.00 | 4082.06 |  |  |  |
| 27 | 07010003 | 瓷砖 200×300 | m2 | 106.0900 |  | 13 | 26.68 | 30.15 | 2830.48 | 30.97 |  | 35.00 | 3285.61 |  |  |  |
| 28 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.2147 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 337.13 | 1592.92 |  | 1800.00 | 342.00 |  |  |  |
| 29 | 11090009 | 铝合金推拉窗 | m2 | 10.2211 |  | 13 | 265.49 | 300.00 | 2713.60 | 176.99 |  | 200.00 | 1809.03 |  |  |  |
| 30 | 11090017 | 铝合金平开门 | m2 | 7.3882 |  | 13 | 309.73 | 350.00 | 2288.35 | 230.09 |  | 260.00 | 1699.95 |  |  |  |
| 31 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 219.3000 |  | 13 | 10.88 | 12.30 | 2385.98 | 10.88 |  | 12.30 | 2385.98 |  |  |  |
| 32 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 85.2633 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 1156.17 | 13.56 |  | 15.32 | 1156.17 |  |  |  |
| 33 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 1.2080 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 16.47 | 13.63 |  | 15.40 | 16.47 |  |  |  |
| 34 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 96.1621 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 2553.10 | 22.12 |  | 25.00 | 2127.11 |  |  |  |
| 35 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 24.0499 |  | 13 | 31.33 | 35.40 | 753.48 | 22.12 |  | 25.00 | 531.98 |  |  |  |
| 36 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 4.9705 |  | 13 | 5.59 | 6.32 | 27.79 | 5.59 |  | 6.32 | 27.79 |  |  |  |
| 37 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 9.7039 |  | 13 | 1.49 | 1.68 | 14.46 | 1.49 |  | 1.68 | 14.46 |  |  |  |
| 38 | 13410001 | 嵌缝料 | kg | 0.2993 |  | 13 | 2.24 | 2.53 | 0.67 | 2.24 |  | 2.53 | 0.67 |  |  |  |
| 39 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.1383 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.61 | 4.42 |  | 5.00 | 0.61 |  |  |  |
| 40 | 14350013 | 发泡剂 750mL | 支 | 3.2756 |  | 13 | 16.95 | 19.15 | 55.52 | 16.95 |  | 19.15 | 55.52 |  |  |  |
| 41 | 14350015 | 防水剂 | kg | 156.1763 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 228.02 | 1.46 |  | 1.65 | 228.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 3.0108 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 8.97 | 2.98 |  | 3.37 | 8.97 |  |  |  |
| 43 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 22.4465 |  | 9 | 4.03 | 4.39 | 90.46 | 4.03 |  | 4.39 | 90.46 |  |  |  |
| 44 | 14410003 | 108胶 | kg | 25.0499 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 44.34 | 1.77 |  | 2.00 | 44.34 |  |  |  |
| 45 | 14410013 | 白乳胶 | kg | 3.1630 |  | 13 | 7.73 | 8.73 | 24.45 | 7.73 |  | 8.73 | 24.45 |  |  |  |
| 46 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 9.9897 |  | 13 | 9.58 | 10.83 | 95.70 | 9.58 |  | 10.83 | 95.70 |  |  |  |
| 47 | 17010057 | 钢管 φ48.3×3.6 | m | 3.5804 |  | 13 | 16.37 | 18.50 | 58.61 | 16.37 |  | 18.50 | 58.61 |  |  |  |
| 48 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 5.6550 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 22.17 | 3.92 |  | 4.43 | 22.17 |  |  |  |
| 49 | 34090017 | 锯末 | m3 | 0.6008 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 10.26 | 17.08 |  | 19.30 | 10.26 |  |  |  |
| 50 | 34110003 | 水 | m3 | 26.2071 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 166.68 | 4.03 |  | 4.15 | 105.61 |  |  |  |
| 51 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 8.6364 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 267.47 | 30.97 |  | 35.00 | 267.47 |  |  |  |
| 52 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 0.0965 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 0.51 | 5.31 |  | 6.00 | 0.51 |  |  |  |
| 53 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 1.9821 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 10.52 | 5.31 |  | 6.00 | 10.52 |  |  |  |
| 54 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 0.2170 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.96 | 4.42 |  | 5.00 | 0.96 |  |  |  |
| 55 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 0.6599 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 4.67 | 7.08 |  | 8.00 | 4.67 |  |  |  |
| 56 | 35030017 | 木脚手板 | m3 | 0.0022 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 3.78 | 1716.81 |  | 1940.00 | 3.78 |  |  |  |
| 57 | 35030019 | 木脚手板 Δ=5cm | m3 | 0.0829 |  | 13 | 1716.81 | 1940.00 | 142.32 | 1716.81 |  | 1940.00 | 142.32 |  |  |  |
| 58 | 35030029 | 底座 | 个 | 0.1840 |  | 13 | 6.19 | 7.00 | 1.14 | 6.19 |  | 7.00 | 1.14 |  |  |  |
| 59 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 18.9776 |  |  | 350.97 | 368.83 | 6660.57 | 214.86 |  | 227.90 | 4077.53 |  |  |  |
| 60 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | m3 | 0.4594 |  |  | 543.91 | 593.77 | 249.87 | 413.75 |  | 456.35 | 190.08 |  |  |  |
| 61 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 5.3359 |  |  | 544.30 | 584.97 | 2904.33 | 380.43 |  | 413.75 | 2029.94 |  |  |  |
| 62 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 1.9988 |  |  | 542.72 | 580.47 | 1084.79 | 369.11 |  | 399.50 | 737.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 63 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 6.9984 |  |  | 506.88 | 539.97 | 3547.35 | 336.85 |  | 363.05 | 2357.41 |  |  |  |
| 64 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.4076 |  |  | 666.51 | 752.97 | 271.67 | 599.35 |  | 677.15 | 244.30 |  |  |  |
| 65 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 9.2112 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 3934.84 | 388.35 |  | 400.00 | 3577.17 |  |  |  |
| 66 | 80210019 | C25现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 3.3532 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 1464.98 | 407.77 |  | 420.00 | 1367.33 |  |  |  |
| 67 | 80210029 | C25预制混凝土碎石＜20 | m3 | 4.1764 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 1824.63 | 407.77 |  | 420.00 | 1703.01 |  |  |  |
| 68 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 17.0177 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 7104.55 | 407.77 |  | 420.00 | 6939.31 |  |  |  |
| 69 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 14.5440 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 6354.13 | 417.48 |  | 430.00 | 6071.83 |  |  |  |
| 70 | 80270001 | 混凝土地模 | m2 | 0.0983 |  |  | 60.35 | 61.67 | 5.93 | 60.35 |  | 61.67 | 5.93 |  |  |  |
| 71 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 22.9500 |  |  | 106.89 | 110.10 | 2453.13 | 83.38 |  | 85.88 | 1913.57 |  |  |  |
| 72 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1805 |  |  | 834.41 | 890.68 | 150.61 | 834.41 |  | 890.68 | 150.61 |  |  |  |
| 73 | 990108020 | 轮胎式单斗挖掘机(液压) 0.4m3 | 台班 | 0.6460 |  |  | 450.05 | 482.64 | 290.73 | 450.05 |  | 482.64 | 290.73 |  |  |  |
| 74 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 3.1627 |  |  | 28.30 | 30.70 | 89.50 | 28.30 |  | 30.70 | 89.50 |  |  |  |
| 75 | 990401025 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.2249 |  |  | 417.36 | 448.14 | 93.86 | 417.36 |  | 448.14 | 93.86 |  |  |  |
| 76 | 990406010 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0268 |  |  | 206.55 | 213.02 | 5.54 | 206.55 |  | 213.02 | 5.54 |  |  |  |
| 77 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5639 |  |  | 207.80 | 212.63 | 117.18 | 207.80 |  | 212.63 | 117.18 |  |  |  |
| 78 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 4.3586 |  |  | 202.44 | 203.74 | 882.35 | 202.44 |  | 203.74 | 882.35 |  |  |  |
| 79 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.3549 |  |  | 7.74 | 8.49 | 10.49 | 7.74 |  | 8.49 | 10.49 |  |  |  |
| 80 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.0853 |  |  | 8.02 | 8.84 | 16.72 | 8.02 |  | 8.84 | 16.72 |  |  |  |
| 81 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.4050 |  |  | 45.10 | 49.26 | 18.27 | 45.10 |  | 49.26 | 18.27 |  |  |  |
| 82 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.6922 |  |  | 27.15 | 29.24 | 18.79 | 27.15 |  | 29.24 | 18.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 83 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.1160 |  |  | 28.23 | 30.97 | 3.27 | 28.23 |  | 30.97 | 3.27 |  |  |  |
| 84 | 990710010 | 木工单面压刨床 600mm | 台班 | 0.0017 |  |  | 34.80 | 38.83 | 0.06 | 34.80 |  | 38.83 | 0.06 |  |  |  |
| 85 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.0145 |  |  | 54.45 | 60.74 | 0.79 | 54.45 |  | 60.74 | 0.79 |  |  |  |
| 86 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 4.0373 |  |  | 48.43 | 53.36 | 195.53 | 48.43 |  | 53.36 | 195.53 |  |  |  |
| 87 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.6113 |  |  | 94.74 | 104.84 | 57.91 | 94.74 |  | 104.84 | 57.91 |  |  |  |
| 88 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.1492 |  |  | 121.70 | 134.92 | 18.16 | 121.70 |  | 134.92 | 18.16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159498.86 | － |  | － | 127991.95 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 18046.22 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 4631.85 |
| 合计 |  |  |  | 22678.07 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 51942.3 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 1458.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 331.13 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 84.77 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 49.67 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 1247.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 283.09 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 72.47 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 42.46 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 1664.94 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 377.88 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 96.74 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 56.68 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 260.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 25.05 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 6.41 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 3.76 |
| 5 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4631.85 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1017.15 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 260.39 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 152.57 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 | 4383.46 | 4383.46 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 11662.76 | 11662.76 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18046.22 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市田黄镇田黄村农作物晾晒场公共厕所建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 179264.78 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 179264.78 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 14081.24 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 10110.53 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 6292.19 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 1003.88 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 1165.22 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 1649.24 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2724.82 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 1057.66 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 188.23 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 17401.14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 31482.38 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |