邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JNJX-2024-012

采 购 人：邹城市郭里镇卫生院

代理机构：济宁锦信项目管理有限公司

日    期：二〇二四年十二月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	9

第四部分  采购内容及要求	12

第五部分  合同授予	20

第六部分  磋商响应文件格式	24

第一部分  竞争性磋商公告

邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目竞争性磋商公告

一、采   购   人：邹城市郭里镇卫生院

二、采购项目名称：邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目

三、采购项目编号：JNJX-2024-012

四、采购内容：

本项目为邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目。本项目主要采购内容为牙科综合治疗机，牙科消毒柜，自动封口机，超声荡洗机，手机注油机，手机清洗养护机，根管预备机，牙周治疗仪等医疗器械，采购预算为63100.00元,具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。

五、供应商资格要求：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

2.4 供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证，供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

2.5 响应供应商所投医疗器械须具有医疗器械注册证或备案证。

2.6本项目不接受联合体。

2.7供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.7.1本企业营业执照副本原件、医疗器械注册证或备案证，投标单位为生产商的需提供《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营许可证》原件，投标单位为代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件；

2.7.2参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（供应商本公司自己出具的书面声明）；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，磋商小组根据竞争性磋商文件规定否决其磋商响应文件，或按评审办法规定对响应内容不予计分。）

六、磋商文件的获取：

1、磋商文件的获取时间：2024年12月11日17时00分-2024年12月23日14时00分；

2、磋商文件的获取方式：网上下载；供应商不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://www.mencius.gov.cn/)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件

七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市郭里镇卫生院于2024年12月23日14时00分（北京时间）磋商开始前在邹城市郭里镇公共资源交易中心开标室受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，以及不按照竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

时间：2024年12月23日14时00分（北京时间）

地点：邹城市郭里镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市郭里镇卫生院

办公地址：邹城市郭里镇卫生院驻地

联 系 人：王院长

联系电话：13793767708

代理机构：济宁锦信项目管理有限公司

地    址：邹城市太平东路3000号

联  系人：袁凤银

联系电话：18364706733

电子邮箱：jnjxxmgl@163.com

十、重要说明

1、竞争性磋商文件一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有潜在供应商（发布时间即为发出磋商文件的时间），各供应商应随时关注邹城市外宣网下载电子版磋商文件，否则所造成的一切后果由供应商自负 。

2、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发布人：邹城市郭里镇卫生院

济宁锦信项目管理有限公司

发布时间:2024年12月11日

第二部分  供应商须知

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市郭里镇卫生院；

2、“代理机构”系指：济宁锦信项目管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定磋商响应方的特定条件，但不得以不合理的条件对磋商响应方实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3采购人根据采购项目的具体要求规定磋商响应方应具有的条件：供应商须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的生产厂家或代理商。

2.4 供应商为生产厂家的须具有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证，供应商为代理商的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

2.5 响应供应商所投医疗器械须具有医疗器械注册证或备案证。

2.6本项目不接受联合体。

2.7供应商在递交磋商响应文件时需提供：

2.7.1本企业营业执照副本原件、医疗器械注册证或备案证，投标单位为生产商的需提供《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营许可证》原件，投标单位为代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》原件、法定代表人(或授权委托人)有效身份证原件、法人授权委托书原件；

2.7.2参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（供应商本公司自己出具的书面声明）；

(注：经公证机关公证的有关证件的有效公证件视为与原件具有同等法律效力。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，磋商小组根据竞争性磋商文件规定否决其磋商响应文件，或按评审办法规定对响应内容不予计分。）

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商公告；

2、供应商须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、磋商响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至jnjxxmgl@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市外宣网（http://www.mencius.gov.cn/）下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

- 1、磋商响应函

- 2、法定代表人身份证明

- 3、法定代表人授权委托书

- 4、初次报价表

- 5、报价明细表

- 6、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

- 7、技术规格货物说明一览表

- 8、技术规格偏离表

- 9、资格审查资料

- 10、具体的技术及服务方案

- 11、商务部分

12、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

（二）磋商响应文件的密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖供应商公章并采用胶装方式装订成册，不得采用活页夹等随时可以拆换的方式，否则其响应文件将被否决。

2、供应商应准备磋商响应文件六份，一份正本和五份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人（或授权代表）签字（或盖章），未按本条要求密封的磋商响应文件采购人不予接收；

4、磋商响应方对本项目进行投标的需按上述1—3条相关要求进行投标。

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2024年12月23日14时00分（北京时间）前递交至邹城市郭里镇公共资源交易中心开标室；

2、递交磋商响应文件时，供应商如出现以下情况，磋商响应文件将有权被拒绝。

（1）逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求密封的。

（3）供应商以传真、电子邮件方式递交磋商响应文件。

3、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、报价应包括工作范围内的全部内容：磋商响应方的报价，应是完成本采购文件规定的货物清单所列项目的全部费用。货物报价应含：应是完成本采购文件所要求的货物采购的全部费用。本项目报价应含：货物费、材料费、备品备件费、接口费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用）

2、本项目采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；供应商两次报价均不得超出采购预算，供应商报价高于采购预算的作无效磋商响应文件处理。

3、采购预算（控制价）为：小写63100.00元（大写：陆万叁仟壹佰元整）

4、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准。

5、供应商应提供分项单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的应以总价为准，并修改单价。

6、供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价。

7、最终报价只报总价，分项明细按最终报价与初次报价的比率，同比例下调。

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，本项目采购代理费共计：人民币2000.00元（大写：贰仟元整），成交供应商在领取成交通知书前汇至代理公司指定账户。

以上费用由成交供应商支付，供应商报价时应将该费用考虑到综合报价中。成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

九、付款方式：

本项目无预付款，设备安装调试完成经验收合格使用一个月后付合同款的50%，余款一年内无质量问题分批次无息付清。

十、磋商保证金：

磋商保证金：根据《山东省财政厅关于取消政府采购磋商保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40 号），本项目不收取磋商保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

4、资格证明文件不全或无效的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

5、响应文件无法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

6、项目完成时间、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

7、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11、供应商的初次报价或最终报价高于采购预算的；

12、法律、法规规定的其他情况。

十二、质疑和投诉：

质疑投诉内容：根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在供应商（供应商）可向有关部门提起质疑、投诉：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

各供应商在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至jnjxxmgl@163.com

十三、响应供应商不足三家：

递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的，采购人将中止磋商，重新组织采购。

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐3名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 序号 | 评标要素 |  | 分数 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 |  | 20 | 满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分（20分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/投标报价）×20%×100 |
| 2 | 技术部分 （74分） | 产品技术指标、配置要求 | 24 | 磋商小组对比供应商所投产品技术指标、配置要求，根据供应商所投产品的产品性能、设备配置、技术规格参数的优劣程度进行综合对比打分： ①产品性能、设备配置、技术规格等满足并高于磋商文件要求，技术先进性、切实可行性强，得 24分； ②产品性能、设备配置、技术规格等满足磋商文件要求，技术先进性、切实可行性较强得 18 分； ③产品性能、设备配置、技术规格基本满足磋商文件要求，技术先进性、切实可行性一般得 12 分； ④产品性能、设备配置、技术规格基本符合磋商文件尚能正常使用得 6 分。 注：1、供应商响应文件中应附所投产品的性能、配置等详细技术说明（厂家使用说明书/技术白皮书/软件截屏清晰影印件等），否则评审小组将根据实际情况做出不利于供应商的评审决定。 2、具体偏离项数将以附件技术规格、参数偏离表为准，须将各货物的每项技术参数、指标逐一列明，每项技术参数、指标须与相应证明材料或技术说明一致, 不得完全复制招标文件要求，若供应商未填技术规格、参数偏离表或正负偏离未进行标注的，磋商小组将根据实际情况做出不利于供应商的评审决定。 |
|  |  | 产品选型 | 16 | 磋商小组根据供应商所投产品的实际情况（包括投标产品选型、资料、产品技术成熟度、质量安全可靠性、效能等）及投标人信誉等各方面因素，进行综合对比打分： ①产品整体优，主要技术性能、功能优于磋商文件要求，性能稳定，得 16 分； ②产品整体较好，主要技术性能、功能符合磋商文件要求，性能稳定，得 12 分； ③产品整体一般，主要技术性能、功能基本符合磋商文件要求，性能稳定性，得 8 分； ④产品整体不够好，性能不够稳定，主要技术性能、功能和磋商文件要求有细微偏差但不影响使用的，得 4 分。缺项不得分。 |
|  |  | 质量保证和保证 交货措施 | 16 | 磋商小组根据供应商提供的质量保证和保证交货措施进行综合评定打分： ①产品供货、安装组织方案、调试的主要技术保证 措施、人员培训计划、应用技术支持、检验与验收、培训方案等， 方案完善清晰、内容丰富、优势突出的，得16 分； ②产品供货、安装组织方案、调试的主要技术保证 措施、人员培训计划、应用技术支持、检验与验收、培训方案等， 较符合项目实际需求的，得 12 分； ③产品供货、安装组织方案、调试的主要技术保证措施、人员培训计划、应用技术支持、检验与验收、培训方案等，不够详细完整，不够符合项目实际需求的，得 8 分。 ④不能体现某项相关内容的，其对应项得 4分。缺项不得分。 |
|  |  | 保障体系及售后 | 10 | 磋商小组根据供应商提供的保障体系及售后方案进行综合评定打分： （1）质保期内的专业维修维保方案（维护成本、配件价格、技术力量配置、工具装备、响应时间、处理办法、紧急故障处理方案）的规范性、匹配性、完善性：方案完善清晰、内容丰富、优势突出的，得 5分 ；方案基本完善、清晰，得 3 分；方案不够完善、不清晰，得 2分。 （2）质保期外的专业维修维保方案（维护成本、配件价格、技术力量配置、工具装备、响应时间、处理办法、紧急故障处理方案）规范性、匹配性 、完善性：方案完善清晰、内容丰富、优势突出的，得 5 分；方案基本完善、清晰，得 3 分；方案不够完善、不清晰，得 2 分。 注：不能体现某项相关内容的，其对应项得 0 分。 |
|  |  | 延保 | 6 | 1、保修期内，由产品硬件(非人为)原因引起的故障，由供应商负责免费维修或提供备用整机，并承诺质保期延长一年的得3分。 2、保修期内，若供应商认为设备无法维修，或维修成本超过购买售价，供应商将为对本台设备进行更换。对于更换的整机，承诺质保期延长一年的得3分。 |
|  |  | 优惠条款 | 2 | 投标供应商提供的优惠条件符合采购方需求具有可操作性和实用性，并经磋商小组全体成员一致认可，根据优惠幅度综合评定，最多得 2 分。 |
| 3 | 商务部分 （6分） | 企业业绩 | 6 | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的医疗器械产品的业绩每提供1个得3分，本项最高得6分。 - 注：需提供合同原件，原件扫描件或复印件附在响应文件中，否则不予认可。 |

注：1、 总得分相同者，按最终报价低的名次在前；最终报价也相同的，施工组织设计总得分高者排名优先；施工组织设计总得分也相同的，采购人按响应文件递交顺序排名。

2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

四、成交通知书：成交结果公示结束无异议后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

五、其他

评分办法中涉及业绩、证件按照相关要求提供，供应商应保证相关证件的真实性，评审办法中标单位的业绩验证结果将予以公示。提供虚假证明材料的，取消其竞标资格；若如日后查出以虚假证明材料谋取成交的，一经查实，采购人可以随时终止采购合同，并由该单位赔偿采购人的一切损失。

第四部分  采购内容及要求

一、采购内容及要求

1、本项目为邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目。本项目主要采购内容为牙科综合治疗机，牙科消毒柜，自动封口机，超声荡洗机，手机注油机，手机清洗养护机，根管预备机，牙周治疗仪等医疗器械，采购预算为63100.00元,具体技术参数及规格详见第四部分采购内容及要求。

2、采购要求:合格

3、质保期：3年

4、供应商所供应医疗器械生产日期不得早于2024年10月份，且供应商应在响应文件中提供产品生产日期及使用年限。

5、采购交付时间：合同签订后15日历天内全部供货并安装调试完成。

6、采购清单：

| 品目名称 | 详细内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗机 | 牙科操作治疗椅 | 台 | 1 |
| 牙科消毒柜 | 牙科消毒灭菌用 | 台 | 1 |
| 自动封口机 | 消毒物品后封口用 | 台 | 1 |
| 超声荡洗机 | 牙科器械清洗用 | 台 | 1 |
| 手机注油机 | 牙科手机保养用 | 台 | 1 |
| 手机清洗养护机 | 牙科手机保养用 | 台 | 1 |
| 根管预备机 | 根管治疗用 | 台 | 1 |
| 牙周治疗仪 | 牙周治疗用 | 台 | 1 |
| 洁牙机 | 洁牙 | 台 | 1 |
| 洁牙机手柄 | 洁牙 | 把 | 2 |
| 打磨机 | 打磨 | 台 | 1 |
| 边柜椅旁材料 | 放置材料 | 个 | 2 |

- 技术参数要求：

设备名称与技术参数：

- 1.牙科综合治疗机

工作条件：

温度：5℃-40℃

相对湿度： ≤80%     大气压力范围：86kpa-106kpa

供气压力范围 0.55-0.80Mpa, 流量>50L/min

水源水压范围 0.2-0.4Mpa, 流量10L/min

电源AC110/220V, 50Hz, 10A

技术参数：

牙科椅：座垫面离地面最低高度：400毫米

靠背后倾范围：-5—80度

治疗机：高速涡轮手机转速≥300000 r/min

低速气马达手机转速≥14000r/min

漱口水温度：40℃±5℃

冷光口腔灯：3000～40000Lux

LED观片灯： 24V～7VA

口腔灯：0V～12.5V

牙椅电机：24V～200VA

加热器：24V～80VA

输入功率：350VA

固定治疗机的地面应平整，安装后的治疗机机身偏斜度应不大于0.5°

牙科椅为间歇工作制

- 治疗座椅

- 座椅配置：整个椅架采用12mm强度钢板设计,高精度镶嵌铜套运动关节保证各个部分配合无间隙，椅子运动数万次也不会晃动，且经久耐用。运行更平稳舒适。

- 超稳座椅配置：整个椅架采用12mm强度钢板设计,22mm上下平行支撑杆。

- ★超低位座椅配置：座椅最低位≤400mm，座椅最高位≥800mm，高精度镶嵌铜套运动关节保证各个部分配合无间隙，椅子运动数万次测试，且经久耐用，无噪音。运行更平稳舒适。

- ★超薄手工缝制超细纤维皮工艺座垫：坐垫长度：1290mm，坐垫最宽处：560mm，靠背长度：480mm，靠背最宽处：580mm，整机可轻松拆卸坐垫，可快速方便地安装拆卸或更换。

- ★一体成型铸铝弯板。

- 意大利设计风格扶手：采用双扶手设计，外侧扶手能90°向外摆开，病人能自由上下躺下。

- V型靠背:靠背采用2.5mm优质一体成型冷轧钢板+静电喷涂工艺，全标准V型靠背的弧形和曲面头枕,能够固定头部,防止左右晃动.靠背可进行20MM高度调节,以适应不同身高的患者高度。让医生再治疗过程更加轻松，缓解脊柱疲劳，采用上小下大结构设计，靠背后倾范围：110～ 185°

- 头枕架：弧形面头枕，双关节，上下滑动行程≥120mm，标配双关节内凹头枕，医生操作更方便，适用老人、小孩、轮椅患者。

- 箱体与坐椅中心点连接:牙椅与机箱链接部分是根据患者承载力而研究,参考国内外先进牙椅设备的设计方案由国外工程师设计.重心不偏移,不会晃动。

- 配置进口品牌快速静音电机

- 耐磨超纤汽车真皮：坐垫选用超细纤维手工缝皮，皮质细腻，坐感柔软舒适，即使长时间治疗也能保持患者舒适放松状态，即使长期使用下也不会发硬开裂。

- 医生工作台

- ★器械盘设计双层清洁置物盘：全新ABS塑料，在长时间消毒，材料不变黄。

- 可拆卸304不锈钢置物盘，清理卫生便捷。长度480mm,宽度340mm。五位手机挂架盒180°旋转，精准手机放回，避免使用过程中拉拽医生衣服。

- ★设备故障代码显示，可观察设备工作动态。

- ★北京时间显示 ：功能有年月日时间显示，方便医生各项操作倒计时。

- 红外触碰控制面板，整机使用触碰系统，液晶屏动态同步显示设备运行状态。

- 触屏设计，戴手套操作也不影响，还避免了长期使用按键穿孔的故障。

- 复位键。（操作）治疗完成，一键能直接把病人送到最低位，

- 急救位  （操作）在治疗过程中，出现过敏性休克或昏迷时，能快速达到-10度急救位置进行自苏醒或人工急救操作，避免因慌乱造成意外事故发生。

- 吐痰位  （操作）治疗中途，病人需要吐痰时，一键把病人由躺下状态送 到坐下状态，再按一下，回到原来的治疗位置。

- SET按键可设置漱口水和冲痰盂的时间，人性化节约用水。

- 9个记忆椅位，可以根据医生习惯设定不同的治疗位置，病人坐下一步就到治疗位。节约了选择合适椅位的时间。豪华医生   椅，带升降和靠背前后调节功能，让医生看病更舒适轻松，减少疲劳。

- 按记忆位键时, LED灯会自动熄灭,避免椅子在运动过程中照射到患者眼睛,到达治疗位时, LED灯自动开启,提高医生工作效率。

- ★一键术后清洁消毒椅位：一键操作座椅自动升高、自动关闭口腔灯、自动冲痰盂，漱口，手机管道消毒，三用枪消毒，应冲洗排水管,以除掉在排水软管中的残渣。如果不定期冲洗排水管,残渣则有可能堆积起来并损坏痰盂的排水功能。此设计既节省了医生的时间，提高了工作效率，还能避免遗漏杂物在靠背下清理不干净。

- 控制电路集成系统, 最大限度的将整机电器控制部份集成一体，使之更高效实用，整齐明了，易于维护。安全防护罩，使整机随时处于安全状态。

- 治疗箱

- ★医患沟通呼叫器：病人在治疗过程中，患者需要得到医生帮助或吐痰，轻松一按提醒医生。

- ★低压加热器温度设置 ：加热键可以调节热水器温度，温度设定范围是 30-60℃，同时还给助手架三用枪提供了温水，冬天病人漱口不刺激。

- 内藏式纸巾盒：人性化设计，最大限度为医患提供方便。患者可按需随手取、放纸巾及漱口杯，使医生可更专注于治疗。

- 可60°旋转机箱：空阔牙科椅空间，方便护士或教学培训医生操作使用，便于种植等手术科目的开展。

- 内藏式单净水瓶系统，集内置式的整齐美观，方便实用于一体转换，集成调节开关，避免误操作。

- 集成式吸唾过滤器：拆卸方便、容易清洗过滤器污物。

- 超深可旋转陶瓷痰盂：高温1300°烧制陶瓷材料，光滑耐磨表面，宽大而深，超深防溅放杯位置，便于清洗。

- 欧盟CE标准无缝全封闭箱体，可有效防止液体进入箱体内部，保护内部结构及零件，全面符合欧盟电气安全。

- 进口水气管,：配置原装进口水气管线

①水气管按颜色区分，路线结构清晰，维护方便；

②英制尺寸的管壁厚度是公制管的1.5倍，更厚的管壁使用寿命更长；

③管壁抗爆压力为20KG，而最大工作压力为5.5KG；

④使用优质抗水解、耐酸碱腐蚀的材质，有效防止老化脆裂；

⑤正常状况下，八到十年的使用寿命。

- 进口电磁阀, 经久耐用，不易损坏。

- 纯净水和自来水模式切换只需通过一个开关。

- 水气电分离：配置三条四孔手机管：①两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用；②相比传统控制系统而言，三个系统独立工作，使用负荷均匀，使用寿命更长。

- 助手工作台

- 主控、副控四手操作,最大限度满足医生、护士对设备操作的要求。

- 配置一把热水三用枪，一套强吸手柄，一套弱吸手柄。

弱吸吸唾器用水驱动，当水压为200kPa时，抽水速率应不小于1000mL/min。

强吸吸唾器用气驱动，当气压为500kPa时，抽水量应不小于1000mL/min。

- 配置助手控制面板。包括：1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个LED指示灯，1个加热按键。

- 手术口腔灯

- 豪华感应反射式LED灯：感应带开关，光线强弱可由医生控制，灯及控制台均具备开关调节功能，节能省电，实现与国际标准接轨。

- 两瓣式反光片，保证优异的无影效果，三轴旋转，360度灵活调整照射角度。

- 光斑尺寸：170×80mm（距离光源700mm处）

- 光照强度可在3000-35000lux（距离光源700mm处）之间调节。

- 感应式开关和调节光亮度，避免手触导致交叉感染。

- 内置或外置地箱

- 水气电开关：一键水气电开关，方便下班时断水断电断气，不会造成没人看管时牙椅漏水，保证诊室设备安全。并一体化内置地箱，并能根据现场要求转换成外置地箱，同时满足左右手医生操作使用。

- 集成多功能脚踏

- 多功能集成式脚踏开关，让医生做到盲操作：

- 可控制设备的升降仰俯运动。

- ★可控制口腔灯的开关，避免患者自己起身吐痰时灯光照射眼睛造成不适。

- 可设置手机喷水/无水操作，方便医生操作，无需来回调节水量开关。

- 可控制漱口水开关。

- 设置有吹屑键，提高医生操作效率。

- 大踏板按压式设计，操作无噪音，控制阀寿命长。

- 标配双层不锈钢连接管，避免长期拖拽外皮破损腐蚀内部管路。

- 豪华医生椅

- 配置六向调节医生座椅，可进行椅子升降，靠背升降。

- 脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。

- 万向轮经过10万次耐磨测试实验转动灵活，耐摩擦

- 座椅升降范围：450mm-600mm

- 2.牙科消毒柜

- 1.灭菌器可适用器械种类

- 手术器械齿科器械玻璃器皿注射器具等可耐压力耐高温蒸汽的物品。

- 2.超强承压性能

- 1）六层新结构锅体打造新锅体结构

- 2）锅体采用六层结构，一次精拉成形，啧粉抛光，具有超强承压性能，而且通过了60000次疲劳寿命实验，外层包裹选用超细微孔发泡技术。

- 3）托盘架旋转90"后，采用5个托盘来分置灭菌物品。

- 3.双重门锁保护,杜绝操作安全隐患。

- 微动开关，气动门锁，实现双重保护，消毒安全有保障。

- 4.轻触式按键

- 1)机器在每运行100次后，控制面板上的B&D和LEAK灯会同时闪烁，那是飞利浦微处

- 理器在提醒你需进入自动清洗程序。按SELECT键5秒，B&D和LEAK指示灯同时亮，

- 按START键开始清洗循环以延长设备的使用寿命。

- 欧姆龙按键，使用寿命上万次。

- 5.记录方式

- 打印机循环结束后打印循环数据。

- 6.上盖式水箱

- 1)上盖式水箱，方便打理。

- 2)五大温馨提醒，省心省力。

- 3)水质传感器监测蒸馏水水质，减少机器故障率。

- 技术参数

- 产品电源

- 220V

- 产品

- 250x350 mm

- 内腔尺寸

- 250 x450 mm

- 输出功率

- 1800W/2300W

- 外观尺寸

- 585X460X462mm

- 3.自动封口机

- 环境湿度：0'C- 4

相对湿度：≤80%
大气压力：80kPa -106kPa

赖定电压：AC 220N210V,50H2+10Hz

输出电流：6A

封口速度：10m/min

封口宽度：≤80% （R.H）

包装尺寸：44*38×28cm（带切割）44*38×20cm（不带切割）

性能指标:

封口温度 :60~220°C任意可调，温控精度<1%，预设 180°C温度模式出厂;

封口速度:10m/min;

封口宽度 12mm;

封口留边 0~35mm 可调;

封口强度符合 YY/T0698.5-2009 的要求打印项目依次:科室名称，操作人员，物料编号，物料名称，锅号/锅次，灭菌日期，失效日期，符号;打印文字:中英文、符号和数字;打印字体宽窄可调，打印全部选项所需长度:124mm(窄体)172mm(正常)，234mm(宽体);

产品特点:

外形小巧，设计时尚，不占空间;大屏幕显示，可视化操作，全自动控温:·中英文切换、中英文打印构成:自动封口机由机壳、传动系统、加热系统、温控系统、自动进纸感应系统和打印系统组成。

·切割操作方便，压料切割更顺畅。

单/双行打印。

- 4.超声荡洗机参数

- （1）、设备名称：  超声波清洗机

（2）、用途：清洗、去污、洗涤不具备消毒或灭菌功能的医疗器械、医疗用品

- （3）、设备配置；整机一台、电源线、软水管。可选配件：不锈钢托架、不锈钢盆、烧杯、烧杯支架、塑料清洗筐

- （4）、技术参数：

| 清洗槽容积 | 6.0L |
| --- | --- |
| 清洗槽尺寸 | 32.3X20.5X9.9cm |
| 清洗物品最大长度 | 34.0cm |
| 电压及功率 | 300W（AC220V-240V50/60HZ） |
| 超声波频率 | 35000Hz |
| 清洗槽材质 | 不锈钢SUS304 |
| 外壳材质 | ABS |
| 产品净重 | 7.5Kg |
| 产品毛重 | 8.6Kg |
| 产品尺寸 | 51.5X30.5X24.0cm |

用于清洗形状复杂夹缝多，不能用硬物洗擦的光洁或脆弱的物体，及小型医疗器械、针头、假牙等需要清洗的器械。另定时设定能帮助您控制时间，提高效率，能给您带来极大的方便。简单的操作步骤可使每个人都能现学现用。（注册标准中使用范围：用于医疗器械、医疗用品的清洗、去污、洗涤，不具备消毒或灭菌功能。）

工作条件：放置清洗机时，周围至少留 10CM 间距；建议将清洗机放置在通风良好的环境中；清洗机

外壳散热窗口不能有异物堵住；清洗机应放置在水平的工作台上。

配件：2 个清洗篮(大、小)，1 根排水管，1 根电源线

特点：

1、大容量清洗槽

清洗槽容量（见参数表）, 内尺寸（见参数表）

2、电容感应式控制板（触摸式按键板）耐化学溶剂及防水性更好，操作简洁方便

3、创新的排水阀设计排水阀开/关排水，操作更简单，排水更彻底

4、工业用超声波发生器超声波分布均匀，洗净力强、寿命长

5、陶瓷加热器加热均匀，耐用

6、3 色 3 英寸超大 LED 显示器简单易操作的四键控制，6 段定时、3 组温度选择

7、分组驱动的电路设计模具换能器功率提升 40%，互不干扰，更耐用

8、多重保护电路超负荷及使用不当时可局部断电，防止损坏机器并保证安全

9、经防潮处理的 PCB 板与工业级 ICPCB 板垂直放置，防潮性能佳且有更强的抗干扰能力

10、2 组散热风扇一组为 PCB 板散热，一组为换能器散热，改善散热条件，有利于元器件连续工作

11、多种可选择配件可升降的篮子、不锈钢托架+不锈钢盒、间接清洗槽、烧杯支架

12、工程塑料外壳壁厚 4.5mm 双止口设计，有良好的的防水及抗摔性能；硅胶密封圈的结构既防水又阻断了清洗槽的共振传导，比不锈钢壳机噪音小 60%，适合室内使用

- 5.手机注油机

产品性能指标：

额定功率：40W

额定电压：220V±22V，50Hz

空气源压力：4-8kg/cm2

工作压力：2.2-2.5kg/cm2

油罐容量：300ml

电机额定电压：DC12V，6W

电机转速：3000转/分

显示方式：LED数字显示

工作环境温度：5-40℃

净重：7kg

尺寸：300*230*360mm

外包装尺寸：335*260*400mm

优点优势：

可同时为两支高速和一支低速手机进行维护保养

适用于各大品牌的高低速手机

高亮LED数码显示，具有注油时间控制，能对注油时间进行精准控制

3组独立的清洗模块，可独立控制清洗

自动清洗程序，一键完成清洗，快速方便

多种模式可选，满足不同手机需求

独立吹气按键，可以手动进行多余残留油体清除

采用密封门有效地将油雾扩散减少到最低，确保工作环境清洁

- 6.手机清洗养护机

一、产品描述：

本机符合新口腔器械清洗技术规范要求，实现全自动清洗，操作简单，节能环保，实用性强。网篮外加专业手机清洗托架超大容量的设计，可同时满足牙科手机及器械、手术器械、实验器皿等多种器械的一次性清洗。根据清洗器械的种类，本机优化提供6大智能洗涤程序，满足清洗的多样化、人性化的需求。

二：产品特点

1.自动清洗，清洗过程自动完成；

2.6大智能洗涤程序，满足清洗的多样化、人性化的需求。

3.网篮外加专业手机清洗托架超大容量的设计，可同时满足牙科手机

及器械、手术器械、实验器皿等多种器械的一次性清洗。

4.自带软水盐仓，无需另外再加软水机；

- 5.具备清洗济、软水盐添加提醒功能；

- 6.手机放置架可同时清洗20部手机；

- 7.清洗过程紫外线臭氧杀菌功能；

- 8.清洗完成自动烘干功能；

三、相关参数：

- 电源：220V 50Hz；额定功率：1760W

- 额定外接水压：0.04-1.00MPa，支持高温清洗；

3.配置智能软水装置：适当加入软水盐，可改善水质，增强清洗效果；

- 4.安全装置：自动故障诊断代码(提示）

- 5.主机尺寸：595*505*625（长*宽*高 mm）；

- 包装尺寸：680*600*710（长*宽*高 mm）；

- 6.净重：≤33kg；毛重：≥40kg  体积换算毛重：≥60kg

- 7.工作噪音：≤50dB。

四：配置清单

- 主机          1台

- 清洗篮子      2个4.4.

- 盐斗          1个

- 手机清洗架    1个4.

- 清洗托盘架    1个

- 产品三证      1份

- 专用盐        1袋

- 进水管        1条

- 排水管        1条

- 说明书        1本

- 堵头          20个

- 7.根管预备机

- 1)根管治疗和根管长度测量功能二合一;

- 2)采用进口控制系统和电动马达，工作性能稳定;超大进口高清液晶屏，察看清晰

- 3)有三种操作模式:M1单独根测、N2 单独机扩，M3 边侧边扩;

- 4)具有内置多种当今主流镍钛根管扩大系统(登士柏、VDW、卡瓦等)参数，不需要调节转速和扭力，即选即用;又有7种记忆设定，方便用户设定其他品牌扩大系统参数:

- 5)适用任何品牌的扩大系统，智能识别 360扩大或往复扩大;

- 6)迷你机头，方便口内手术;进口 LED 光源，亮度高;

- 7)扩大针遇大阻力自动反转，到达根尖自动反转退出，有效防止超出根尖和断针;

- 8)根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达 98.6%:

- 9)弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染;

- 10)大容量可充电锂离子电池，使用时间长，10 分钟不用自动关机，充电时间4小时。

- 技术参数:

- 1)适配器:输入电压 AC 100-240V 50/60Hz;

- 2)可充电锂离子电池:DC7.4V2600mAh;

- 3)转速范围 150-650rpm 扭力范围 0.6-5.2Ncm;

- 4)垵防电击的程度分类B型 垵防电击类型分类Ⅱ类。

- 8.牙周治疗机

- 一、功能特点:

- 1、精心设计、品质优质、工作性能稳定;

- 2、LCD 液晶大屏幕，智能触摸控制，界面设计简洁方便易上手:

- 3、功能强大:超声喷砂二合一，龈上喷砂+龈下喷砂+龈上洁治+牙周治疗+根管治疗+根管荡洗功能6合1:

- 4、手柄适配性高:适配工作尖种类多，应用范围广，主机具有手柄自动识别功能;5、两段式喷砂手柄，减少中间环节，避免砂粉堆积结块，同时设备内置过滤装置，干燥空气，过滤杂质，降低手柄堵砂风险;

- 6、无线圆形多功能脚踏:一键改变功率输出，不受方向限制;

- 7、自供水与外接水可自由切换，自供水模式下，可选用专用药液，满足临床需求;

- 8、“泄压”功能，一键即可实现泄压;

- 9、管路一键清洗，易于器械养护;

- 10、内置水加热装置，治疗过程更舒适;

- 11、漏斗形砂罐，出砂均匀，易于安装更换:

- 12、三孔出砂，配上小口径喷砂口，喷砂更集中，减少砂粉飞扬;

- 配置齐全:主机+灭菌盒+小推车，工作尖种类齐全，可满足不同临床需要

- 二、技术参数:

- 1、适配器:输入100-240V~50/60Hz，输出:DC30V2.4A:

- 2、输入功率:80VA;运行方式:连续运行;

- 3、尖端主振动偏移:20um-150um,尖端振动频率:24-36kHz;

- 4、半偏移力:≥0.5N，尖端输出功率:0.8-13W:

- 5、进气压力:0.55-0.7Mpa，进水压力:0.1MPa-0.3MP

- 9.内置超声洁牙机

- 基本参数

- 电源输入:带变压器:~220V50Hzb)无变压器:~

- 24V 50Hz

- 输入功率:38VA

- 进水压力:0.01MPa~0.5MPa

- 主机重量:0.2kg

- 电源适配器重量:1kg

- 使用期限:10年

- 10.洁牙机手柄

- 接插式手柄，握感舒适可高温高压消毒，避免交叉感染

- 11.打磨机

- 最高转速:35000转/分钟

- 输出功率:65W

- 最大扭矩:2.8N.cm

- ON/OFF开关脚踏

- 正/反转切换

- 12.边柜椅旁材料

- 柜体材质：亚克力（防水防霉防锈）

- 抽屉层数：四抽

- 器械分格盘：2个

- 尺寸：高83cm×52cm×43cm

- 备注：

1、为了保证本项目各设备性能，本采购文件如出现个别设备品牌，只是为了更详尽叙述采购的内容及技术要求，并不具备唯一指定的意思。本项目所提到的品牌为参照（或相当于）标准，供应商可自主选择品牌。本项目如提到专利产品，仍不具有唯一指定的意思。

2、成交供应商的产品有残次、损坏现象，成交供应商应无条件更换新产品，并补偿因此给采购人带来的损失。此部分费用视为已包含在成交供应商的报价之中，且并不因此影响货物的交付时间。成交供应商的产品，经国家、行业检验机构检测后，不符合采购文件对产品规格型号要求的，采购人有权取消其成交资格.

3、除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由采购人依据上述原则自行收集。

4、磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行实质性的变动，并会以书面形式在磋商现场通知各供应商。

售后服务要求：

1、安装和调试：成交供应商应负责将货物运送到用户指定地点并负责设备安装、调试。设备安装、调试所需工具、安装材料等均由成交供应商负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后，交付采购人使用。

2、保修期自验收合格之日算起，质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取，保修期外有偿维修只收取零配件成本费用。中标人应以优良的服务态度，设备停产后5年内能供应备件；维修响应时间2小时内，8小时以内完成采购人提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在24个小时内负责解决；投标方负责免费设计房间最优化布置。

3、如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

4、卖方须向买方提供操作手册一套。卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5、在货物到达使用单位后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，提供现场技术培训，并承担因此发生的一切费用。

6、技术培训

（1）根据投标货物特点及技术要求，供应商应对采购人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。免费提供业务培训，现场培训由供应商负责在设备安装现场对采购人技术、管理人员组织技术培训，人数不限。

（2）供应商应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和培训内容。培训讲义教材、培训教员等均由供应商负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括供应商委派的专业技术人员费用）均由供应商承担且应包含在本次报价总金额中。

（3）供应商须在投标文件中明确供应商的服务承诺。要有售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

（4）质保期内免费上门服务，包括安装、调试、故障处理、操作培训、技术咨询等，发生技术问题时及时解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施；

（5）维修机构及授权售后服务商，有经过培训及认证的工程师；协助用户进行临床技术指导及开展业务；建立完善的用户档案，并随时跟踪产品使用情况；特殊产品需升级的，维修部门免费进行服务，只收取零配件成本费用。备品备件常年供应，只收取成本价。

第五部分  合同授予

一、签订合同：

成交供应商应在接到采购人或代理机构成交通知书之日起30日内，按磋商文件要求签订采购合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目

采

购

合

同

采购人：

供应商：

时间：

- 采购合同

签订地点：

项目编号：                                           签订时间：    年    月    日

采 购 人：

成交供应商：

双方根据政府采购有关法律法规和合同法及                    项目磋商结果，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、成交单位磋商响应文件。

4、竞争性磋商文件。

5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

报价应包括工作范围内的全部内容：磋商响应方的报价，应是完成本采购文件规定的货物清单所列项目的全部费用。货物报价应含：应是完成本采购文件所要求的货物采购的全部费用。本项目报价应含：货物费、材料费、备品备件费、接口费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用）

金额为(大写)                      （小写）

(以上价款以人民币进行结算)

| 设备名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

- 质量要求及供货方对质量负责条件和期限：

1、供货方提供的货物必须是现货、全新，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质保期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方在免费质保期内接到用户单位的电话后，在   小时以内响应，   小时以内到达现场，   小时内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

3、质保期：     年

4、所有货物质保服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

四、交付使用期：合同签订后15日历天内全部供货并安装调试完成

五、货款支付：

本项目无预付款，设备安装调试完成经验收合格使用一个月后付合同款的50%，余款一年内无质量问题分批次无息付清。

六、违约责任：

1、供应商逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价款5‰的违约金；供应商逾期 10 日不能交货的，采购人有权单方面终止合同。

2、供应商在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，采购人有权不予退还质量保证金，质量保证金不足赔偿采购人损失的，供货商应补足采购人损失差额。

3、如发现供应商违反磋商文件、响应文件和合同的有关规定，采购人有权追究供应商违约责任，并有权终止合同。

七、验收：

供货方免费负责送货及安装，采购人或其委托的质检部门负责验收。

八、争议的解决：

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法提请仲裁或诉讼。

九、其他：

1、本合同经采购人、供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式   份，采购人、供货方各执   份，郭里镇公共资源交易中心   份

甲方：（公章）                          乙方：（公章）

负责人：                                负责人：

签订地点：                              签订地点：

# 第六部分  磋商响应文件格式

- 正/副本

邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目

响应文件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或签章）

年         月         日

- 目    录

- 一、磋商响应函

- 二、法定代表人身份证明

- 三、法定代表人授权委托书；

- 四、初次报价表

- 五、报价明细表

- 六、总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

- 七、技术规格货物说明一览表

- 八、技术规格偏离表

- 九、资格审查资料

- 十、具体的技术及服务方案

- 十一、商务部分

- 十二、磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目名称为         （项目编号：     ）的采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历天内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

8、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

磋商响应方全称（印章）：

法定代表人签字或签章：

年   月   日

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地	址：

成立时间：	年	月	 日

经营期限：

姓	名：	                       性	别：

年	龄：	                       职	务：

系	（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：	（盖单位章）

年	月	日

- 法定代表人授权委托书

（磋商响应方名称）法定代表人         ，现授权委托              （单位名称）的         （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加         项目竞争性磋商，全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务：

磋商响应方（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

四、初次报价表

| 项目名称 | 邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： 。 |
| 交货期 | 合同签订后 日历天内全部供货并安装调试完成 |
| 免费质保期（年） |  |
| 磋商响应程度 | £完全响应□不完全响应 |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

说明：

1、报价币种为人民币元；

2、报价应包括工作范围内的全部内容：磋商响应方的报价，应是完成本采购文件规定的货物清单所列项目的全部费用。货物报价应含：应是完成本采购文件所要求的货物采购的全部费用。本项目报价应含：货物费、材料费、备品备件费、接口费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用）

五、  报价明细表

货币单位：人民币元

| 货物明细 | 设备名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目为交钥匙项目，磋商响应方应对磋商文件采购需求中列出的的货物逐项报价，所报单价和合价均包括货物费、材料费、备品备件费、包装费、运杂费、装卸费、仓储费、保管费、库损费、安装费、调试费、机械使用费、安装所需要的辅助材料费、安装损耗以及其他必要的辅助工作增加费、维护费、售后服务费、培训费、管理费、利润、检测试验费、验收及备案相关费用、商检费、各种税费等实施、完成交付使用的一切费用。磋商响应方的报价还应包括质保期内维修保养费用等的所有费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在磋商响应方的磋商响应方的报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有货物由供应商安装、调试完毕后，必须保证整套设备系统可正常使用。）

2.合计总价应与总报价表中的总报价一致。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

- 六、 总价外长期优惠供应的备品备件、易损件、专用工具明细表

- （如设备没有备品备件、易损件、专用工具则不用填写）

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

七、  技术规格货物说明一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 主要技术参数 | 功能和性能说明 | 所用原材料说明 | 生产日期 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：响应供应商请详细的填写技术参数，并保证提供参数的真实性，并对其真实性负责。如有弄虚作假，取消其成交资格。填写不开可另附详细说明。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

八、  技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应文件实际情况 | 偏离情形（请填写正或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.响应供应商提交的响应文件中与采购文件的采购内容及要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为响应供应商接受采购文件的要求。

2.响应供应商应按本表所列项如实填写所投产品技术参数，若存在虚假一经查实按无效响应文件处理。

响应供应商（名称及盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年    月    日

九、资格审查资料

采购人要求供应商提交的其他资格审查材料（本磋商文件中“磋商响应方须知”中“三、合格的磋商响应方”的第2.7条要求磋商响应方需提供的有关证件）

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

十、   具体的技术及服务方案

产品技术指标、配置要求

产品选型

质量保证和保证交货措施

保障体系及售后

延保

优惠条款

以上内容由磋商响应方自行拟定

十一、  商务部分

类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的医疗器械产品的业绩每提供1个得3分，本项最高得6分。

注：需提供合同原件，原件扫描件或复印件附在响应文件中，否则不予认可。

十二、 磋商响应方认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件

磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

磋商响应文件密封信封封口格式

……于 年 月 日 时 分前不准启封（加盖公章）…… （封口处）