| 园林绿化工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 494245.35 |  |  |
| 1.1 | A、绿化工程 |  | 441164.24 |  |  |
| 1.2 | C、园林景观工程 |  | 53081.11 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 23589.52 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 13393.08 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 10196.44 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 29646.06 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 49273.28 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 596754.21 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 050102001002 | 栽植乔木 造型黑松 1.胸径15 1.冠幅250 2.高度300 3.养护两年，造型好，全冠，树形优美 |  | 株 | 1 |  | 12224.14 | 12224.14 |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：广玉兰 2．乔木胸径或干径：胸径12 3 . 株高、冠径：冠幅400，高度650-750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 5 |  | 1605.22 | 8026.1 |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类：桂花 2．乔木胸径或干径： 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 7 |  | 612.27 | 4285.89 |  |
| 4 | 050102001003 | 栽植乔木 1．乔木种类：高杆石楠A 2．乔木胸径或干径：地径15 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 2 |  | 1124.75 | 2249.5 |  |
| 5 | 050102001003 | 栽植乔木 1．乔木种类：高杆石楠B 2．乔木胸径或干径：地径6 3 . 株高、冠径：冠幅150，高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 12 |  | 566.85 | 6802.2 |  |
| 6 | 050102001005 | 栽植乔木 1．乔木种类：大叶黄杨柱 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅120，高度220 4 . 起挖方式 5．养护期：；两年 |  | 株 | 2 |  | 677.99 | 1355.98 |  |
| 7 | 050102001005 | 栽植乔木 1．乔木种类：红叶石楠柱 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅120，高度220 4 . 起挖方式 5．养护期：；两年 |  | 株 | 13 |  | 657.99 | 8553.87 |  |
| 8 | 050102001035 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型榔榆 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度250，特选 ，云片状造型，造型古朴 4 . 起挖方式 5．养护期二年 |  | 株 | 1 |  | 4242.42 | 4242.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47740.1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 47740.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型小叶女贞A 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 特选，云片状造型，造型古朴，姿态富有意 境 |  | 株 | 1 |  | 6125.57 | 6125.57 |  |
| 10 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型小叶女贞B 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：高度250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 特选，云片状造型，造型古朴，姿态富有意 境 |  | 株 | 3 |  | 2455.85 | 7367.55 |  |
| 11 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型亮晶贞（动物造型） 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 2 |  | 4290.71 | 8581.42 |  |
| 12 | 050102001036 | 栽植乔木 1．乔木种类：丛生朴树 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅500，高度600 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 特选，全冠，5分枝，分枝杆净10cm.树形丰 满 |  | 株 | 1 |  | 9232.87 | 9232.87 |  |
| 13 | 050102001007 | 栽植乔木 1．乔木种类：榉树A 2．乔木胸径或干径：胸径18-20 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高度800- 900 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 3 |  | 7259.75 | 21779.25 |  |
| 14 | 050102001007 | 栽植乔木 1．乔木种类：榉树B 2．乔木胸径或干径：胸径8-10 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高度800- 900 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 18 |  | 3959.75 | 71275.5 |  |
| 15 | 050102001008 | 栽植乔木 1．乔木种类：皂荚 2．乔木胸径或干径：胸径30 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高度700- 750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 1 |  | 11270.77 | 11270.77 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 135632.93 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 183373.03 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 050102001008 | 栽植乔木 1．乔木种类：泡桐 2．乔木胸径或干径：胸径20 3 . 株高、冠径：冠幅400-500，高度700- 750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 1 |  | 6021.93 | 6021.93 |  |
| 17 | 050102001009 | 栽植乔木 1．乔木种类：柿树 2．乔木胸径或干径：地径25-28 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高度700- 750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 1 |  | 7510.92 | 7510.92 |  |
| 18 | 050102001010 | 栽植乔木 1．乔木种类：红玉兰 2．乔木胸径或干径：地径12 3 . 株高、冠径：冠幅300-350，高度400- 450 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 4 |  | 1092.93 | 4371.72 |  |
| 19 | 050102001011 | 栽植乔木 1．乔木种类：绚丽海棠 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高度300- 350 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 6 |  | 703.99 | 4223.94 |  |
| 20 | 050102001012 | 栽植乔木 1．乔木种类：樱花 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高度300- 350 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 6 |  | 673.99 | 4043.94 |  |
| 21 | 050102001011 | 栽植乔木 1．乔木种类：垂丝海棠 2．乔木胸径或干径：地径6 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高度300- 350 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 6 |  | 721.6 | 4329.6 |  |
| 22 | 050102002005 | 栽植灌木 1．灌木种类：天鹅绒紫薇 2 . 根盘直径 3．冠丛高:150 4 . 蓬径：100 5．起挖方式 6．养护期:两年 5分枝/墩，分枝地径0.5cm |  | 株 | 9 |  | 165.66 | 1490.94 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 31992.99 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 215366.02 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 050102001013 | 栽植乔木 1．乔木种类：丛生紫薇 2．乔木胸径或干径： 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 8 |  | 673.99 | 5391.92 |  |
| 24 | 050102001015 | 栽植乔木 1．乔木种类：美人梅 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅150-200，高度200- 250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 8 |  | 669.94 | 5359.52 |  |
| 25 | 050102001015 | 栽植乔木 1．乔木种类：红梅 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅150-200，高度200- 250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | 2 |  | 349.94 | 699.88 |  |
| 26 | 050102002006 | 栽植灌木 1．灌木种类：造型红花檵木 2 . 根盘直径 3．冠丛高：150 4 . 蓬径：150 5．起挖方式 6．养护期：两年 特选，云片状造型，造型古朴，姿态富有意 境 |  | 株 | 1 |  | 562.68 | 562.68 |  |
| 27 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：月季球 2 . 根盘直径 3．冠丛高:150 4 . 蓬径：80 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | 1 |  | 374.95 | 374.95 |  |
| 28 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球A 2 . 根盘直径 3．冠丛高:200 4 . 蓬径：300 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | 1 |  | 402.68 | 402.68 |  |
| 29 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球B 2 . 根盘直径 3．冠丛高:120 4 . 蓬径：120 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | 18 |  | 220.65 | 3971.7 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16763.33 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 232129.35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 050102002006 | 栽植灌木 1．灌木种类：亮晶女贞球 2 .根盘直径 3．冠丛高：高100m，圆形，精球 4 .蓬径:冠幅100cm 5．起挖方式 6．养护期：二年 |  | 株 | 18 |  | 250.65 | 4511.7 |  |
| 31 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：大叶黄杨球 2 . 根盘直径 3．冠丛高:100 4 . 蓬径：100 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | 3 |  | 210.65 | 631.95 |  |
| 32 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：金森女贞球 2 . 根盘直径 3．冠丛高:100 4 . 蓬径：100 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | 2 |  | 200.65 | 401.3 |  |
| 33 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：金边黄杨 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅20-25 3．单位面积株数:49株/m2 4．养护期：两年 |  | m2 | 153 |  | 72.67 | 11118.51 |  |
| 34 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：亮晶女贞 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅20-25 3．单位面积株数:49株/m2，大营养钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | 238 |  | 97.17 | 23126.46 |  |
| 35 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：红叶石楠 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅25 3．单位面积株数:49株/m2，大营养钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | 120 |  | 82.47 | 9896.4 |  |
| 36 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：金森女贞 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅25 3．单位面积株数:49株/m2，大营养钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | 364 |  | 82.47 | 30019.08 |  |
| 37 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2．株高或蓬径：高度35-40，冠幅20 3．单位面积株数:49株/m2，小毛球 4．养护期：两年 |  | m2 | 330 |  | 108.67 | 35861.1 |  |
| 38 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：品种月季 2．株高或蓬径：高度35-40，冠幅20-25 3．单位面积株数：8株/m2，二年生，大桶 苗 4．养护期：两年 |  | m2 | 143 |  | 111.79 | 15985.97 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 131552.47 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 363681.82 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 050102008008 | 栽植花卉 1．花卉种类：连翘 2、株高或蓬径：高30-40,冠幅20-25 3．单位面积株数：两年生，密度25株/m2 4．养护期：二年 |  | m2 | 238 |  | 118.13 | 28114.94 |  |
| 40 | 050102002007 | 栽植灌木 1．灌木种类：凌霄 2 . 根盘直径;2 3．冠丛高：200 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期：两年 两年生,大桶苗 |  | 株 | 10 |  | 73.5 | 735 |  |
| 41 | 050102008001 | 栽植花卉 1．花卉种类：欧石竹 2、株高或蓬径 3．单位面积株数：二年生，81株/m2，营养 钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | 182 |  | 122 | 22204 |  |
| 42 | 050102008002 | 栽植花卉 1．花卉种类：佛甲草 2、株高或蓬径 3．单位面积株数：二年生，100株/m2，营 养钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | 50.5 |  | 157 | 7928.5 |  |
| 43 | 050102008014 | 栽植花卉 1．花卉种类：野花组合 2、株高或蓬径 3．单位面积株数： 4．养护期两年 5.播种，20g/m2 |  | m2 | 98 |  | 48.37 | 4740.26 |  |
| 44 | 050101010001 | 整理绿化用地 1.整理绿化用地 |  | m2 | 1586.5 |  | 1.35 | 2141.78 |  |
| 45 | 050101009001 | 种植土回（换）填 1.种植土回填 |  | m3 | 475.95 |  | 24.41 | 11617.94 |  |
| 46 | 050301005001 | 点风景石 特选景石 |  | 块 | 1 |  | 7522.12 | 7522.12 |  |
| 47 | 050301005001 | 点风景石 景石 |  | 块 | 4 |  | 1802.82 | 7211.28 |  |
| 48 | 050304002001 | 预制混凝土 花架柱、梁 混凝土廊架 |  | m | 16.7 |  | 1800 | 30060 |  |
| 49 | 050304002001 | 预制混凝土 花架柱、梁 混凝土廊架基础 |  | m | 16.7 |  | 496.27 | 8287.71 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 130563.53 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 494245.35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 050102001002 | 栽植乔木 造型黑松 1.胸径15 1.冠幅250 2.高度300 3.养护两年，造型好，全冠，树形优 美 |  | 株 | － | 115.40 | 12024.18 |  | 10.23 | 131.09 | 74.33 | 12224.14 |
|  | 1-2-32 | 栽植乔木(带土球) 土球直径80cm以 内 |  | 株 | 1 | 54.59 | 0.99 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc1_0041 | 造型黑松：胸径15，冠幅,250，高度 300 |  | 株 | 1 |  | 12000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-2 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 60.81 | 23.19 |  |  |  |  |  |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1．乔木种类：广玉兰 2．乔木胸径或干径：胸径12 3 . 株高、冠径：冠幅400，高度 650-750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 216.44 | 1237.75 |  | 11.63 | 245.86 | 139.40 | 1605.22 |
|  | 1-2-34 | 栽植乔木(带土球) 土球直径120cm以 内 |  | 株 | 1 | 147.29 | 2.64 |  | 11.63 |  |  |  |
|  | zc1_0011 | 广玉兰：胸径12，冠幅400，高度 650-750，造型好，全冠，树形优美 |  | 株 | 1 |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-3 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高7m以内 |  | 10株 | 0.18 | 69.15 | 35.11 |  |  |  |  |  |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 1．乔木种类：桂花 2．乔木胸径或干径： 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 87.78 | 461.14 |  | 6.82 | 99.71 | 56.53 | 612.27 |
|  | 1-2-31 | 栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以 内 |  | 株 | 1 | 36.05 | 0.83 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc1_0012 | 桂花：冠幅200，高度300，全冠，姿 态优美，树形丰满，金桂 |  | 株 | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102001003 | 栽植乔木 1．乔木种类：高杆石楠A 2．乔木胸径或干径：地径15 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 146.49 | 872.29 |  | 11.63 | 166.40 | 94.34 | 1124.75 |
|  | 1-2-33 | 栽植乔木(带土球) 土球直径100cm以 内 |  | 株 | 1 | 94.76 | 1.98 |  | 11.63 |  |  |  |
|  | zc1_0008 | 高杆石楠A：地径15，冠幅200，高度 300，全冠，分支点1.8m,树形丰满 |  | 株 | 1 |  | 860.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 050102001003 | 栽植乔木 1．乔木种类：高杆石楠B 2．乔木胸径或干径：地径6 3 . 株高、冠径：冠幅150，高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 78.51 | 430.97 |  | 6.82 | 89.18 | 50.55 | 566.85 |
|  | 1-2-30 | 栽植乔木(带土球) 土球直径60cm以 内 |  | 株 | 1 | 26.78 | 0.66 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc1_0009 | 高杆石楠B：地径6，冠幅150，高度 300，全冠，分支点1.8m,树形丰满 |  | 株 | 1 |  | 420.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102001005 | 栽植乔木 1．乔木种类：大叶黄杨柱 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅120，高度220 4 . 起挖方式 5．养护期：；两年 |  | 株 | － | 71.30 | 560.77 |  |  | 80.99 | 45.92 | 677.99 |
|  | 1-2-29 | 栽植乔木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 19.57 | 0.46 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0006 | 大叶黄杨柱：冠幅120，高度220，全 冠，姿态优美，树形丰满 |  | 株 | 1 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 7 | 050102001005 | 栽植乔木 1．乔木种类：红叶石楠柱 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅120，高度220 4 . 起挖方式 5．养护期：；两年 |  | 株 | － | 71.30 | 540.77 |  |  | 80.99 | 45.92 | 657.99 |
|  | 1-2-29 | 栽植乔木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 19.57 | 0.46 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0017 | 红叶石楠柱：冠幅120，高度220，全 冠，姿态优美，树形丰满 |  | 株 | 1 |  | 530.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 8 | 050102001035 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型榔榆 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度250 ，特选，云片状造型，造型古朴 4 . 起挖方式 5．养护期二年 |  | 株 | － | 163.17 | 3962.53 |  | 11.63 | 185.35 | 105.09 | 4242.42 |
|  | zc1_0043 | 造型榔榆，冠幅200，高度250 |  | 株 | 1 |  | 3950.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-33 | 栽植乔木(带土球) 土球直径100cm以 内 |  | 株 | 1 | 94.76 | 1.98 |  | 11.63 |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 68.41 | 10.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 9 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型小叶女贞A 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：高度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | － | 87.78 | 5974.44 |  | 6.82 | 99.71 | 56.53 | 6125.57 |
|  | 1-2-31 | 栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以 内 |  | 株 | 1 | 36.05 | 0.83 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc1_0045 | 造型小叶女贞A：高度300，特选，云 片状造型，造型古朴，姿态富有意境 |  | 株 | 1 |  | 5963.30 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 10 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型小叶女贞B 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：高度250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | － | 87.78 | 2304.72 |  | 6.82 | 99.71 | 56.53 | 2455.85 |
|  | 1-2-31 | 栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以 内 |  | 株 | 1 | 36.05 | 0.83 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc1_0046 | 造型小叶女贞B：高度250，特选，云 片状造型，造型古朴，姿态富有意境 |  | 株 | 1 |  | 2293.58 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 11 | 050102001006 | 栽植乔木 1．乔木种类：造型亮晶贞（动物造 型） 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅200，高度250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 87.78 | 4139.58 |  | 6.82 | 99.71 | 56.53 | 4290.71 |
|  | 1-2-31 | 栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以 内 |  | 株 | 1 | 36.05 | 0.83 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc1_0044 | 造型亮晶女贞：冠幅200，高度250， 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | 1 |  | 4128.44 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-1 | 绿化养护 常绿乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 51.73 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 12 | 050102001036 | 栽植乔木 1．乔木种类：丛生朴树 2．乔木胸径或干径 3 . 株高、冠径：冠幅500，高度600 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 特选，全冠，5分枝，分枝杆净10cm. 树形丰满 |  | 株 | － | 401.47 | 8555.32 |  | 17.50 | 456.04 | 258.58 | 9232.87 |
|  | zc1_0003 | 丛生朴树：冠幅500，高度600，特选 ，全冠 |  | 株 | 1 |  | 8500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-36 | 栽植乔木(带土球) 土球直径160cm以 内 |  | 株 | 1 | 286.34 | 3.96 |  | 17.50 |  |  |  |
|  | 1-4-8 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高7m以内 |  | 10株 | 0.18 | 115.13 | 51.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 13 | 050102001007 | 栽植乔木 1．乔木种类：榉树A 2．乔木胸径或干径：胸径18-20 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高 度800-900 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 411.67 | 6565.44 |  | 17.50 | 467.63 | 265.14 | 7259.75 |
|  | 1-2-36 | 栽植乔木(带土球) 土球直径160cm以 内 |  | 株 | 1 | 286.34 | 3.96 |  | 17.50 |  |  |  |
|  | zc1_0023 | 榉树A：胸径18-20，冠幅500-550， 高度800-900，特选，造型好，全冠 ，树形优美 |  | 株 | 1 |  | 6500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高9m以内 |  | 10株 | 0.18 | 125.33 | 61.48 |  |  |  |  |  |
| 14 | 050102001007 | 栽植乔木 1．乔木种类：榉树B 2．乔木胸径或干径：胸径8-10 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高 度800-900 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 411.67 | 3265.44 |  | 17.50 | 467.63 | 265.14 | 3959.75 |
|  | 1-2-36 | 栽植乔木(带土球) 土球直径160cm以 内 |  | 株 | 1 | 286.34 | 3.96 |  | 17.50 |  |  |  |
|  | zc1_0024 | 榉树B：胸径8-10，冠幅500-550，高 度800-900，特选，造型好，全冠， 树形优美 |  | 株 | 1 |  | 3200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高9m以内 |  | 10株 | 0.18 | 125.33 | 61.48 |  |  |  |  |  |
| 15 | 050102001008 | 栽植乔木 1．乔木种类：皂荚 2．乔木胸径或干径：胸径30 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高 度700-750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 963.75 | 9571.38 |  | 114.92 | 1094.75 | 620.72 | 11270.77 |
|  | 1-2-39 | 栽植乔木(带土球) 土球直径240cm以 内 |  | 株 | 1 | 838.42 | 9.90 |  | 114.92 |  |  |  |
|  | zc1_0040 | 皂荚：胸径30，冠幅500-550，高度 700-750，特选，造型好，树形优美 |  | 株 | 1 |  | 9500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高9m以内 |  | 10株 | 0.18 | 125.33 | 61.48 |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102001008 | 栽植乔木 1．乔木种类：泡桐 2．乔木胸径或干径：胸径20 3 . 株高、冠径：冠幅400-500，高 度700-750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 328.24 | 5464.78 |  | 17.50 | 372.86 | 211.41 | 6021.93 |
|  | 1-2-35 | 栽植乔木(带土球) 土球直径140cm以 内 |  | 株 | 1 | 202.91 | 3.30 |  | 17.50 |  |  |  |
|  | zc1_0031 | 泡桐：胸径20，冠幅400-500，高度 700-750，特选，造型好，全冠 |  | 株 | 1 |  | 5400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高9m以内 |  | 10株 | 0.18 | 125.33 | 61.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 17 | 050102001009 | 栽植乔木 1．乔木种类：柿树 2．乔木胸径或干径：地径25-28 3 . 株高、冠径：冠幅500-550，高 度700-750 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 554.84 | 6566.76 |  | 31.96 | 630.26 | 357.36 | 7510.92 |
|  | 1-2-37 | 栽植乔木(带土球) 土球直径180cm以 内 |  | 株 | 1 | 429.51 | 5.28 |  | 31.96 |  |  |  |
|  | zc1_0033 | 柿树：地径25-28，冠幅500-550，高 度700-750，特选，造型好，全冠， 树形优美 |  | 株 | 1 |  | 6500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高9m以内 |  | 10株 | 0.18 | 125.33 | 61.48 |  |  |  |  |  |
| 18 | 050102001010 | 栽植乔木 1．乔木种类：红玉兰 2．乔木胸径或干径：地径12 3 . 株高、冠径：冠幅300-350，高 度400-450 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 241.47 | 684.31 |  | 11.63 | 274.29 | 155.52 | 1092.93 |
|  | 1-2-34 | 栽植乔木(带土球) 土球直径120cm以 内 |  | 株 | 1 | 147.29 | 2.64 |  | 11.63 |  |  |  |
|  | zc1_0018 | 红玉兰：地径12，冠幅300-350，高 度400-450，特选，全冠，姿态优美 ，树形丰满 |  | 株 | 1 |  | 650.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-7 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 94.18 | 31.67 |  |  |  |  |  |
| 19 | 050102001011 | 栽植乔木 1．乔木种类：绚丽海棠 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高 度300-350 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 123.00 | 491.54 |  | 10.23 | 139.72 | 79.22 | 703.99 |
|  | 1-2-32 | 栽植乔木(带土球) 土球直径80cm以 内 |  | 株 | 1 | 54.59 | 0.99 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc1_0036 | 绚丽海棠：地径7-8，冠幅200-250， 高度300-350，全冠，分支点0.8米， 树形丰满 |  | 株 | 1 |  | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 68.41 | 10.55 |  |  |  |  |  |
| 20 | 050102001012 | 栽植乔木 1．乔木种类：樱花 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高 度300-350 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 123.00 | 461.54 |  | 10.23 | 139.72 | 79.22 | 673.99 |
|  | 1-2-32 | 栽植乔木(带土球) 土球直径80cm以 内 |  | 株 | 1 | 54.59 | 0.99 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc1_0037 | 樱花：地径7-8，冠幅200-250，高度 300-350,全冠，分支点0.8m-1m,树形 丰满 |  | 株 | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 68.41 | 10.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 21 | 050102001011 | 栽植乔木 1．乔木种类：垂丝海棠 2．乔木胸径或干径：地径6 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高 度300-350 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 123.00 | 509.15 |  | 10.23 | 139.72 | 79.22 | 721.6 |
|  | 1-2-32 | 栽植乔木(带土球) 土球直径80cm以 内 |  | 株 | 1 | 54.59 | 0.99 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc1_0002 | 垂丝海棠：地径6，冠幅200-250，高 度300-350，全冠，分支点0.8米，树 形丰满 |  | 株 | 1 |  | 497.61 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 68.41 | 10.55 |  |  |  |  |  |
| 22 | 050102002005 | 栽植灌木 1．灌木种类：天鹅绒紫薇 2 . 根盘直径 3．冠丛高:150 4 . 蓬径：100 5．起挖方式 6．养护期:两年 5分枝/墩，分枝地径0.5cm |  | 株 | － | 43.18 | 94.66 |  |  | 49.05 | 27.82 | 165.66 |
|  | zc1_0035 | 天鹅绒紫薇：冠幅100，高度150,5分 枝/墩 |  | 株 | 1 |  | 90.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-70 | 栽植灌木(带土球) 土球直径30cm以 内 |  | 株 | 1 | 7.21 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-17 | 落叶灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 35.97 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 23 | 050102001013 | 栽植乔木 1．乔木种类：丛生紫薇 2．乔木胸径或干径： 3 . 株高、冠径：冠幅200-250，高 度300 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 123.00 | 461.54 |  | 10.23 | 139.72 | 79.22 | 673.99 |
|  | 1-2-32 | 栽植乔木(带土球) 土球直径80cm以 内 |  | 株 | 1 | 54.59 | 0.99 |  | 10.23 |  |  |  |
|  | zc1_0004 | 丛生紫薇：冠幅200-250没，高度300 ，全冠，分支点0.5m,树形丰满 |  | 株 | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 68.41 | 10.55 |  |  |  |  |  |
| 24 | 050102001015 | 栽植乔木 1．乔木种类：美人梅 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅150-200，高 度200-250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 104.46 | 491.38 |  | 6.82 | 118.66 | 67.28 | 669.94 |
|  | 1-2-31 | 栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以 内 |  | 株 | 1 | 36.05 | 0.83 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc1_0029 | 美人梅：地径7-8.冠幅150-200，高 度200-250，全冠，分支点0.4m，树 形丰满 |  | 株 | 1 |  | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 68.41 | 10.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 25 | 050102001015 | 栽植乔木 1．乔木种类：红梅 2．乔木胸径或干径：地径7-8 3 . 株高、冠径：冠幅150-200，高 度200-250 4 . 起挖方式 5．养护期：两年 |  | 株 | － | 104.46 | 171.38 |  | 6.82 | 118.66 | 67.28 | 349.94 |
|  | 1-2-31 | 栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以 内 |  | 株 | 1 | 36.05 | 0.83 |  | 6.82 |  |  |  |
|  | zc1_0013 | 红梅：地径7-8.冠幅150-200，高度 200-250，全冠，分支点0.5m，树形 丰满 |  | 株 | 1 |  | 160.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-6 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高3m以内 |  | 10株 | 0.18 | 68.41 | 10.55 |  |  |  |  |  |
| 26 | 050102002006 | 栽植灌木 1．灌木种类：造型红花檵木 2 . 根盘直径 3．冠丛高：150 4 . 蓬径：150 5．起挖方式 6．养护期：两年 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | － | 47.67 | 484.30 |  |  | 54.15 | 30.71 | 562.68 |
|  | zc1_0042 | 造型红花檵木：冠幅150，高度150， 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | 1 |  | 480.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-72 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 20.60 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 27.07 | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 27 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：月季球 2 . 根盘直径 3．冠丛高:150 4 . 蓬径：80 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | － | 31.17 | 323.71 |  |  | 35.40 | 20.07 | 374.95 |
|  | zc1_0039 | 月季球：冠幅80，高度100 |  | 株 | 1 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-72 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 20.60 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 常绿灌木养护 冠丛高1.0m以内 |  | 10株 | 0.18 | 10.57 | 3.21 |  |  |  |  |  |
| 28 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球A 2 . 根盘直径 3．冠丛高:200 4 . 蓬径：300 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | － | 47.67 | 324.30 |  |  | 54.15 | 30.71 | 402.68 |
|  | zc1_0015 | 红叶石楠球A:冠幅200，高度300 |  | 株 | 1 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-72 | 栽植灌木(带土球) 土球直径50cm以 内 |  | 株 | 1 | 20.60 | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 27.07 | 3.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 29 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：红叶石楠球B 2 . 根盘直径 3．冠丛高:120 4 . 蓬径：120 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | － | 40.46 | 154.13 |  |  | 45.96 | 26.06 | 220.65 |
|  | zc1_0016 | 红叶石楠球B:冠幅120，高度120 |  | 株 | 1 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 27.07 | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 30 | 050102002006 | 栽植灌木 1．灌木种类：亮晶女贞球 2 .根盘直径 3．冠丛高：高100m，圆形，精球 4 .蓬径:冠幅100cm 5．起挖方式 6．养护期：二年 |  | 株 | － | 40.46 | 184.13 |  |  | 45.96 | 26.06 | 250.65 |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0027 | 亮晶女贞球，冠幅100cm，高度100， 圆球，精球 |  | 株 | 1 |  | 180.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 27.07 | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 31 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：大叶黄杨球 2 . 根盘直径 3．冠丛高:100 4 . 蓬径：100 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | － | 40.46 | 144.13 |  |  | 45.96 | 26.06 | 210.65 |
|  | zc1_0005 | 大叶黄杨球:冠幅100，高度100 |  | 株 | 1 |  | 140.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 27.07 | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 32 | 050102002002 | 栽植灌木 1．灌木种类：金森女贞球 2 . 根盘直径 3．冠丛高:100 4 . 蓬径：100 5．起挖方式 6．养护期：两年 |  | 株 | － | 40.46 | 134.13 |  |  | 45.96 | 26.06 | 200.65 |
|  | zc1_0021 | 金森女贞球:冠幅100，高度100 |  | 株 | 1 |  | 130.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-71 | 栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以 内 |  | 株 | 1 | 13.39 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-12 | 常绿灌木养护 冠丛高1.5m以内 |  | 10株 | 0.18 | 27.07 | 3.80 |  |  |  |  |  |
| 33 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：金边黄杨 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅 20-25 3．单位面积株数:49株/m2 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 13.26 | 50.87 |  |  | 15.07 | 8.54 | 72.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0019 | 金边黄杨：冠幅20-25，高度40- 45,49株/m2 |  | m2 | 1 |  | 49.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.18 | 3.89 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 34 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：亮晶女贞 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅 20-25 3．单位面积株数:49株/m2，大营养 钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 13.26 | 75.37 |  |  | 15.07 | 8.54 | 97.17 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0026 | 亮晶女贞：冠幅20-25，高度40- 45,49株/m2，大营养钵苗 |  | m2 | 1 |  | 73.50 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.18 | 3.89 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 35 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：红叶石楠 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅25 3．单位面积株数:49株/m2，大营养 钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 13.26 | 60.67 |  |  | 15.07 | 8.54 | 82.47 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0014 | 红叶石楠：冠幅25，高度40-45,49株 /m2大营养钵苗 |  | m2 | 1 |  | 58.80 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.18 | 3.89 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：金森女贞 2．株高或蓬径：高度40-45，冠幅25 3．单位面积株数:49株/m2，大营养 钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 13.26 | 60.67 |  |  | 15.07 | 8.54 | 82.47 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0020 | 金森女贞：冠幅25，高度40-45,49株 /m2，大营养钵苗 |  | m2 | 1 |  | 58.80 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.18 | 3.89 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 37 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2．株高或蓬径：高度35-40，冠幅20 3．单位面积株数:49株/m2，小毛球 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 13.26 | 86.87 |  |  | 15.07 | 8.54 | 108.67 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc1_0010 | 瓜子黄杨：冠幅20，高度35-40,49株 /m2，小毛球 |  | m2 | 1 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.18 | 3.89 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 38 | 050102007002 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：品种月季 2．株高或蓬径：高度35-40，冠幅 20-25 3．单位面积株数：8株/m2，二年生 ，大桶苗 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 13.26 | 89.99 |  |  | 15.07 | 8.54 | 111.79 |
|  | 1-2-126 | 起挖栽植色块 片植灌木 高度0.4m以 内 |  | 10m2 | 0.1 | 9.37 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0032 | 品种月季：冠幅20-25，高度35-40,8 株/m2，二年生 |  | m2 | 1 |  | 88.12 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-38 | 色块植物养护 片植灌木养护 高度 0.4m以内 |  | 10m2 | 0.18 | 3.89 | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 39 | 050102008008 | 栽植花卉 1．花卉种类：连翘 2、株高或蓬径：高30-40,冠幅20-25 3．单位面积株数：两年生，密度25 株/m2 4．养护期：二年 |  | m2 | － | 15.57 | 92.53 |  |  | 17.69 | 10.03 | 118.13 |
|  | 1-2-131 | 栽植花卉 栽植露地花卉 木本类 |  | 10m2 | 0.1 | 9.27 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0025 | 连翘，高30-35，冠幅20-25，25 株/m2，二年生 |  | 株 | 25 |  | 90.75 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-43 | 露地花卉养护 露地花卉养护 木本类 |  | 10m2 | 0.18 | 6.30 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 40 | 050102002007 | 栽植灌木 1．灌木种类：凌霄 2 . 根盘直径;2 3．冠丛高：200 4 . 蓬径 5．起挖方式 6．养护期：两年 两年生,大桶苗 |  | 株 | － | 37.95 | 11.11 |  |  | 43.10 | 24.44 | 73.5 |
|  | zc1_0028 | 凌霄：地径2，高度200，二年生，大 桶苗 |  | 株 | 1 |  | 6.50 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-69 | 栽植灌木(带土球) 土球直径20cm以 内 |  | 株 | 1 | 3.09 | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-13 | 常绿灌木养护 冠丛高2.0m以内 |  | 10株 | 0.18 | 34.86 | 4.44 |  |  |  |  |  |
| 41 | 050102008001 | 栽植花卉 1．花卉种类：欧石竹 2、株高或蓬径 3．单位面积株数：二年生，81株/m2 ，营养钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 21.01 | 87.45 |  |  | 23.87 | 13.54 | 122 |
|  | 1-2-130 | 栽植花卉 栽植露地花卉 草本类 |  | 10m2 | 0.1 | 11.74 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0030 | 欧石竹：二年生，81株/m2，营养钵 苗 |  | m2 | 1 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-42 | 露地花卉养护 露地花卉养护 草本类 |  | 10m2 | 0.18 | 9.27 | 2.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 42 | 050102008002 | 栽植花卉 1．花卉种类：佛甲草 2、株高或蓬径 3．单位面积株数：二年生，100 株/m2，营养钵苗 4．养护期：两年 |  | m2 | － | 21.01 | 122.45 |  |  | 23.87 | 13.54 | 157 |
|  | zc1_0007 | 佛甲草：二年生，100株/m2，营养钵 苗 |  | m2 | 1 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-130 | 栽植花卉 栽植露地花卉 草本类 |  | 10m2 | 0.1 | 11.74 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-42 | 露地花卉养护 露地花卉养护 草本类 |  | 10m2 | 0.18 | 9.27 | 2.12 |  |  |  |  |  |
| 43 | 050102008014 | 栽植花卉 1．花卉种类：野花组合 2、株高或蓬径 3．单位面积株数： 4．养护期两年 5.播种，20g/m2 |  | m2 | － | 14.71 | 23.78 |  | 0.39 | 16.71 | 9.49 | 48.37 |
|  | 1-2-133 | 栽植花卉 栽植露地花卉 播花种 |  | 10m2 | 0.1 | 8.96 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | zc1_0001 | 播种野花组合 |  | m2 | 1 |  | 20.73 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-45 | 草坪养护 暖季型草坪 铺种 |  | 10m2 | 0.18 | 5.75 | 2.72 |  | 0.39 |  |  |  |
| 44 | 050101010001 | 整理绿化用地 1.整理绿化用地 |  | m2 | － | 0.10 |  |  | 1.19 | 0.12 | 0.06 | 1.35 |
|  | 4-1-69 | 平整场地 机械 |  | 10m2 | 0.1 | 0.10 |  |  | 1.19 |  |  |  |
| 45 | 050101009001 | 种植土回（换）填 1.种植土回填 |  | m3 | － | 1.44 | 18.00 |  | 4.04 | 1.64 | 0.93 | 24.41 |
|  | 临时子目 | 回填种植土 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-71 | 土方回填 松填土 机械松填 |  | 10m3 | 0.1 | 1.44 |  |  | 4.04 |  |  |  |
| 46 | 050301005001 | 点风景石 特选景石 |  | 块 | － |  | 7522.12 |  |  |  |  | 7522.12 |
|  | zc1_0034 | 特选景石 |  | 块 | 1 |  | 7522.12 |  |  |  |  |  |
| 47 | 050301005001 | 点风景石 景石 |  | 块 | － | 317.24 | 1190.58 |  | 90.68 | 360.36 | 204.32 | 1802.82 |
|  | 3-1-22 | 土山点石 土山高度2m以内 |  | t | 2 | 317.24 | 28.64 |  | 90.68 |  |  |  |
|  | zc1_0022 | 景石 |  | t | 2.02 |  | 1161.94 |  |  |  |  |  |
| 48 | 050304002001 | 预制混凝土 花架柱、梁 混凝土廊架 |  | m | － |  | 1800.00 |  |  |  |  | 1800 |
|  | zc1_0038 | 预制混凝土廊架 |  | m | 1 |  | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 49 | 050304002001 | 预制混凝土 花架柱、梁 混凝土廊架基础 |  | m | － | 90.37 | 345.36 |  | 2.34 | 102.65 | 58.20 | 496.27 |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.074 | 7.24 | 31.75 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 4-2-1 | 砌筑工程 M5.0混合砂浆砖基础 |  | m3 | 0.388 | 47.16 | 145.69 |  | 2.08 |  |  |  |
|  | 2-1-11调 | 园路垫层 素混凝土 |  | m3 | 0.096 | 9.38 | 41.11 |  | 0.06 |  |  |  |
|  | 4-3-2 | 混凝土工程 C20现浇混凝土基础 |  | m3 | 0.304 | 26.59 | 126.81 |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 534.0369 |  |  | 117.00 | 117.00 | 62482.32 | 103.00 |  |  | 55005.80 |  |  |  |
| 2 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 19.6778 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 36.60 | 2.19 |  | 2.47 | 43.09 |  |  |  |
| 3 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 3.3953 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 2505.26 | 577.67 |  | 595.00 | 1961.36 |  |  |  |
| 4 | 13030057 | 涂剂(刷白) | kg | 38.7900 |  | 13 | 0.51 | 0.58 | 19.78 | 1.06 |  | 1.20 | 41.12 |  |  |  |
| 5 | 32270001 | 肥料 | kg | 60.7921 |  | 13 | 1.33 | 1.50 | 80.85 | 5.31 |  | 6.00 | 322.81 |  |  |  |
| 6 | 32270003 | 药剂 | kg | 14.3125 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 380.00 | 212.39 |  | 240.00 | 3039.83 |  |  |  |
| 7 | 34110003 | 水 | m3 | 541.0873 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 3441.32 | 6.60 |  | 6.80 | 3571.18 |  |  |  |
| 8 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 1.5292 |  |  | 377.59 | 395.90 | 577.41 | 305.45 |  | 319.99 | 467.09 |  |  |  |
| 9 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0800 |  |  | 542.72 | 580.47 | 43.42 | 397.90 |  | 426.37 | 31.83 |  |  |  |
| 10 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 8.0407 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 3278.76 | 407.77 |  | 420.00 | 3278.76 |  |  |  |
| 11 | 80210075 | C15细石混凝土 | m3 | 0.2400 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 100.20 | 344.66 |  | 355.00 | 82.72 |  |  |  |
| 12 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 4.8071 |  |  | 834.41 | 890.68 | 4011.09 | 791.91 |  | 890.68 | 3806.79 |  |  |  |
| 13 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.7550 |  |  | 724.50 | 770.89 | 547.00 | 682.00 |  | 770.89 | 514.91 |  |  |  |
| 14 | 990304012 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 0.6440 |  |  | 818.02 | 875.20 | 526.80 | 775.52 |  | 875.20 | 499.43 |  |  |  |
| 15 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.4600 |  |  | 917.40 | 986.36 | 422.00 | 874.90 |  | 986.36 | 402.45 |  |  |  |
| 16 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.0320 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 33.32 | 998.89 |  | 1124.79 | 31.96 |  |  |  |
| 17 | 990304040 | 汽车式起重机 50t | 台班 | 0.0480 |  |  | 2436.73 | 2679.97 | 116.96 | 2394.23 |  | 2679.97 | 114.92 |  |  |  |
| 18 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2104 |  |  | 202.44 | 203.74 | 42.59 | 178.82 |  | 203.74 | 37.62 |  |  |  |
| 19 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.2268 |  |  | 7.74 | 8.49 | 1.76 | 7.74 |  | 8.49 | 1.76 |  |  |  |
| 20 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3095 |  |  | 8.02 | 8.84 | 2.48 | 8.02 |  | 8.84 | 2.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 991216510 | 草坪修剪机 | 台班 | 0.8820 |  |  | 43.86 | 48.76 | 38.68 | 43.86 |  | 48.76 | 38.68 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78688.60 | － |  | － | 73296.59 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 播种野花组合 |  | m2 | 98.00 | 9 |  | 20.73 | 22.60 | 2031.54 |
| 2 | 垂丝海棠：地径6，冠幅200-250，高 度300-350，全冠，分支点0.8米，树 形丰满 |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 497.61 | 542.40 | 2985.66 |
| 3 | 丛生朴树：冠幅500，高度600，特选 ，全冠 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 8500.00 | 9265.00 | 8500.00 |
| 4 | 丛生紫薇：冠幅200-250没，高度300 ，全冠，分支点0.5m,树形丰满 |  | 株 | 8.00 | 9 |  | 450.00 | 490.50 | 3600.00 |
| 5 | 大叶黄杨球:冠幅100，高度100 |  | 株 | 3.00 | 9 |  | 140.00 | 152.60 | 420.00 |
| 6 | 大叶黄杨柱：冠幅120，高度220，全 冠，姿态优美，树形丰满 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 550.00 | 599.50 | 1100.00 |
| 7 | 佛甲草：二年生，100株/m2，营养钵 苗 |  | m2 | 50.50 | 9 |  | 120.00 | 130.80 | 6060.00 |
| 8 | 高杆石楠A：地径15，冠幅200，高度 300，全冠，分支点1.8m,树形丰满 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 860.00 | 937.40 | 1720.00 |
| 9 | 高杆石楠B：地径6，冠幅150，高度 300，全冠，分支点1.8m,树形丰满 |  | 株 | 12.00 | 9 |  | 420.00 | 457.80 | 5040.00 |
| 10 | 瓜子黄杨：冠幅20，高度35-40,49株 /m2，小毛球 |  | m2 | 330.00 | 9 |  | 85.00 | 92.65 | 28050.00 |
| 11 | 广玉兰：胸径12，冠幅400，高度 650-750，造型好，全冠，树形优美 |  | 株 | 5.00 | 9 |  | 1200.00 | 1308.00 | 6000.00 |
| 12 | 桂花：冠幅200，高度300，全冠，姿 态优美，树形丰满，金桂 |  | 株 | 7.00 | 9 |  | 450.00 | 490.50 | 3150.00 |
| 13 | 红梅：地径7-8.冠幅150-200，高度 200-250，全冠，分支点0.5m，树形 丰满 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 160.00 | 174.40 | 320.00 |
| 14 | 红叶石楠：冠幅25，高度40-45,49株 /m2大营养钵苗 |  | m2 | 120.00 | 9 |  | 58.80 | 64.09 | 7056.00 |
| 15 | 红叶石楠球A:冠幅200，高度300 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 320.00 | 348.80 | 320.00 |
| 16 | 红叶石楠球B:冠幅120，高度120 |  | 株 | 18.00 | 9 |  | 150.00 | 163.50 | 2700.00 |
| 17 | 红叶石楠柱：冠幅120，高度220，全 冠，姿态优美，树形丰满 |  | 株 | 13.00 | 9 |  | 530.00 | 577.70 | 6890.00 |
| 18 | 红玉兰：地径12，冠幅300-350，高 度400-450，特选，全冠，姿态优美 ，树形丰满 |  | 株 | 4.00 | 9 |  | 650.00 | 708.50 | 2600.00 |
| 19 | 金边黄杨：冠幅20-25，高度40- 45,49株/m2 |  | m2 | 153.00 | 9 |  | 49.00 | 53.41 | 7497.00 |
| 20 | 金森女贞：冠幅25，高度40-45,49株 /m2，大营养钵苗 |  | m2 | 364.00 | 9 |  | 58.80 | 64.09 | 21403.20 |
| 21 | 金森女贞球:冠幅100，高度100 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 130.00 | 141.70 | 260.00 |
| 22 | 景石 |  | t | 8.08 | 13 |  | 575.22 | 650.00 | 4647.78 |
| 23 | 榉树A：胸径18-20，冠幅500-550， 高度800-900，特选，造型好，全冠 ，树形优美 |  | 株 | 3.00 | 9 |  | 6500.00 | 7085.00 | 19500.00 |
| 24 | 榉树B：胸径8-10，冠幅500-550，高 度800-900，特选，造型好，全冠， 树形优美 |  | 株 | 18.00 | 9 |  | 3200.00 | 3488.00 | 57600.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 25 | 连翘，高30-35，冠幅20-25，25 株/m2，二年生 |  | 株 | 5950.00 | 9 |  | 3.63 | 3.96 | 21598.50 |
| 26 | 亮晶女贞：冠幅20-25，高度40- 45,49株/m2，大营养钵苗 |  | m2 | 238.00 | 9 |  | 73.50 | 80.12 | 17493.00 |
| 27 | 亮晶女贞球，冠幅100cm，高度100， 圆球，精球 |  | 株 | 18.00 | 9 |  | 180.00 | 196.20 | 3240.00 |
| 28 | 凌霄：地径2，高度200，二年生，大 桶苗 |  | 株 | 10.00 | 9 |  | 6.50 | 7.09 | 65.00 |
| 29 | 美人梅：地径7-8.冠幅150-200，高 度200-250，全冠，分支点0.4m，树 形丰满 |  | 株 | 8.00 | 9 |  | 480.00 | 523.20 | 3840.00 |
| 30 | 欧石竹：二年生，81株/m2，营养钵 苗 |  | m2 | 182.00 | 9 |  | 85.00 | 92.65 | 15470.00 |
| 31 | 泡桐：胸径20，冠幅400-500，高度 700-750，特选，造型好，全冠 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 5400.00 | 5886.00 | 5400.00 |
| 32 | 品种月季：冠幅20-25，高度35-40,8 株/m2，二年生 |  | m2 | 143.00 | 9 |  | 88.12 | 96.05 | 12601.16 |
| 33 | 柿树：地径25-28，冠幅500-550，高 度700-750，特选，造型好，全冠， 树形优美 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 6500.00 | 7085.00 | 6500.00 |
| 34 | 特选景石 |  | 块 | 1.00 | 13 |  | 7522.12 | 8500.00 | 7522.12 |
| 35 | 天鹅绒紫薇：冠幅100，高度150,5分 枝/墩 |  | 株 | 9.00 | 9 |  | 90.00 | 98.10 | 810.00 |
| 36 | 绚丽海棠：地径7-8，冠幅200-250， 高度300-350，全冠，分支点0.8米， 树形丰满 |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 480.00 | 523.20 | 2880.00 |
| 37 | 樱花：地径7-8，冠幅200-250，高度 300-350,全冠，分支点0.8m-1m,树形 丰满 |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 450.00 | 490.50 | 2700.00 |
| 38 | 预制混凝土廊架 |  | m | 16.70 | 13 |  | 1800.00 | 2034.00 | 30060.00 |
| 39 | 月季球：冠幅80，高度100 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 320.00 | 348.80 | 320.00 |
| 40 | 皂荚：胸径30，冠幅500-550，高度 700-750，特选，造型好，树形优美 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 9500.00 | 10355.00 | 9500.00 |
| 41 | 造型黑松：胸径15，冠幅,250，高度 300 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 12000.00 | 13080.00 | 12000.00 |
| 42 | 造型红花檵木：冠幅150，高度150， 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 480.00 | 523.20 | 480.00 |
| 43 | 造型榔榆，冠幅200，高度250 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 3950.00 | 4305.50 | 3950.00 |
| 44 | 造型亮晶女贞：冠幅200，高度250， 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 4128.44 | 4500.00 | 8256.88 |
| 45 | 造型小叶女贞A：高度300，特选，云 片状造型，造型古朴，姿态富有意境 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 5963.30 | 6500.00 | 5963.30 |
| 46 | 造型小叶女贞B：高度250，特选，云 片状造型，造型古朴，姿态富有意境 |  | 株 | 3.00 | 9 |  | 2293.58 | 2500.00 | 6880.74 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 376981.88 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 13393.08 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 10196.44 |
| 合计 |  |  |  | 23589.52 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 62489.49 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.21 | 1576.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.21 | 345.25 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 36.7 | 126.71 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 20 | 69.05 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 4.42 | 3153.56 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 4.42 | 690.51 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 36.7 | 253.42 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 20 | 138.1 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.21 | 1576.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.21 | 345.25 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 36.7 | 126.71 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 20 | 69.05 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 5.89 | 3889.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 5.89 | 368.06 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 36.7 | 135.08 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 20 | 73.61 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10196.44 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 1749.07 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 641.92 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 349.81 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  |  | 项 |  | 1 | 13393.08 | 13393.08 |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13393.08 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 |  | 项 | － | 469.68 | 6959.70 |  | 5661.20 | 533.52 | 302.50 | 13393.08 |
|  | 5-3-2 | 苗木保护措施 树木支撑(树棍桩) 三 脚桩 |  | 株 | 114 | 469.68 | 6959.70 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-154 | 洒水车浇水 |  | 10m3 | 53.742 |  |  |  | 5661.20 |  |  |  |
| 4 | 4.4 | 围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 4.5600 |  |  | 117.00 | 117.00 | 533.52 | 103.00 |  |  | 469.68 |  |  |  |
| 2 | 01030029 | 镀锌低碳钢丝 12# | kg | 11.4000 |  | 13 | 5.73 | 6.48 | 65.32 | 5.11 |  | 5.77 | 58.25 |  |  |  |
| 3 | 05250021 | 树棍 L=1.5m | 根 | 342.0000 |  | 9 | 7.65 | 8.34 | 2616.30 | 20.18 |  | 22.00 | 6901.56 |  |  |  |
| 4 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 13.4356 |  |  | 439.07 | 472.99 | 5899.17 | 421.36 |  | 472.99 | 5661.22 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9114.31 | － |  | － | 13090.71 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 538.5969 |  |  | 117.00 | 117.00 | 63015.84 | 103.00 |  |  | 55475.48 |  |  |  |
| 2 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 113.00 |  | 113.00 |  |  |  |  |
| 3 | 01030029 | 镀锌低碳钢丝 12# | kg | 11.4000 |  | 13 | 5.73 | 6.48 | 65.32 | 5.11 |  | 5.77 | 58.25 |  |  |  |
| 4 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 19.6778 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 36.60 | 2.19 |  | 2.47 | 43.09 |  |  |  |
| 5 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  |  | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 340.71 |  | 385.00 |  |  |  |  |
| 6 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  |  | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 192.23 |  | 198.00 |  |  |  |  |
| 7 | 04090015 | 石灰 | t |  |  | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 624.27 |  | 643.00 |  |  |  |  |
| 8 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 3.3953 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 2505.26 | 577.67 |  | 595.00 | 1961.36 |  |  |  |
| 9 | 05250021 | 树棍 L=1.5m | 根 | 342.0000 |  | 9 | 7.65 | 8.34 | 2616.30 | 20.18 |  | 22.00 | 6901.56 |  |  |  |
| 10 | 13030057 | 涂剂(刷白) | kg | 38.7900 |  | 13 | 0.51 | 0.58 | 19.78 | 1.06 |  | 1.20 | 41.12 |  |  |  |
| 11 | 32270001 | 肥料 | kg | 60.7921 |  | 13 | 1.33 | 1.50 | 80.85 | 5.31 |  | 6.00 | 322.81 |  |  |  |
| 12 | 32270003 | 药剂 | kg | 14.3125 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 380.00 | 212.39 |  | 240.00 | 3039.83 |  |  |  |
| 13 | 34110003 | 水 | m3 | 541.0873 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 3441.32 | 6.60 |  | 6.80 | 3571.18 |  |  |  |
| 14 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 1.5292 |  |  | 377.59 | 395.90 | 577.41 | 305.45 |  | 319.99 | 467.09 |  |  |  |
| 15 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0800 |  |  | 542.72 | 580.47 | 43.42 | 397.90 |  | 426.37 | 31.83 |  |  |  |
| 16 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 8.0407 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 3278.76 | 407.77 |  | 420.00 | 3278.76 |  |  |  |
| 17 | 80210075 | C15细石混凝土 | m3 | 0.2400 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 100.20 | 344.66 |  | 355.00 | 82.72 |  |  |  |
| 18 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 19 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 20 | J303 | 电 | kW·h |  |  | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 0.80 |  | 0.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 4.8071 |  |  | 834.41 | 890.68 | 4011.09 | 791.91 |  | 890.68 | 3806.79 |  |  |  |
| 22 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.7550 |  |  | 724.50 | 770.89 | 547.00 | 682.00 |  | 770.89 | 514.91 |  |  |  |
| 23 | 990304012 | 汽车式起重机 12t | 台班 | 0.6440 |  |  | 818.02 | 875.20 | 526.80 | 775.52 |  | 875.20 | 499.43 |  |  |  |
| 24 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 0.4600 |  |  | 917.40 | 986.36 | 422.00 | 874.90 |  | 986.36 | 402.45 |  |  |  |
| 25 | 990304024 | 汽车式起重机 25t | 台班 | 0.0320 |  |  | 1041.39 | 1124.79 | 33.32 | 998.89 |  | 1124.79 | 31.96 |  |  |  |
| 26 | 990304040 | 汽车式起重机 50t | 台班 | 0.0480 |  |  | 2436.73 | 2679.97 | 116.96 | 2394.23 |  | 2679.97 | 114.92 |  |  |  |
| 27 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 13.4356 |  |  | 439.07 | 472.99 | 5899.17 | 421.36 |  | 472.99 | 5661.22 |  |  |  |
| 28 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2104 |  |  | 202.44 | 203.74 | 42.59 | 178.82 |  | 203.74 | 37.62 |  |  |  |
| 29 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.2268 |  |  | 7.74 | 8.49 | 1.76 | 7.74 |  | 8.49 | 1.76 |  |  |  |
| 30 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.3095 |  |  | 8.02 | 8.84 | 2.48 | 8.02 |  | 8.84 | 2.48 |  |  |  |
| 31 | 991216510 | 草坪修剪机 | 台班 | 0.8820 |  |  | 43.86 | 48.76 | 38.68 | 43.86 |  | 48.76 | 38.68 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87802.91 | － |  | － | 86387.30 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 播种野花组合 |  | m2 | 98.00 | 9 |  | 20.73 | 22.60 | 2031.54 |
| 2 | 垂丝海棠：地径6，冠幅200-250，高 度300-350，全冠，分支点0.8米，树 形丰满 |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 497.61 | 542.40 | 2985.66 |
| 3 | 丛生朴树：冠幅500，高度600，特选 ，全冠 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 8500.00 | 9265.00 | 8500.00 |
| 4 | 丛生紫薇：冠幅200-250没，高度300 ，全冠，分支点0.5m,树形丰满 |  | 株 | 8.00 | 9 |  | 450.00 | 490.50 | 3600.00 |
| 5 | 大叶黄杨球:冠幅100，高度100 |  | 株 | 3.00 | 9 |  | 140.00 | 152.60 | 420.00 |
| 6 | 大叶黄杨柱：冠幅120，高度220，全 冠，姿态优美，树形丰满 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 550.00 | 599.50 | 1100.00 |
| 7 | 佛甲草：二年生，100株/m2，营养钵 苗 |  | m2 | 50.50 | 9 |  | 120.00 | 130.80 | 6060.00 |
| 8 | 高杆石楠A：地径15，冠幅200，高度 300，全冠，分支点1.8m,树形丰满 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 860.00 | 937.40 | 1720.00 |
| 9 | 高杆石楠B：地径6，冠幅150，高度 300，全冠，分支点1.8m,树形丰满 |  | 株 | 12.00 | 9 |  | 420.00 | 457.80 | 5040.00 |
| 10 | 瓜子黄杨：冠幅20，高度35-40,49株 /m2，小毛球 |  | m2 | 330.00 | 9 |  | 85.00 | 92.65 | 28050.00 |
| 11 | 广玉兰：胸径12，冠幅400，高度 650-750，造型好，全冠，树形优美 |  | 株 | 5.00 | 9 |  | 1200.00 | 1308.00 | 6000.00 |
| 12 | 桂花：冠幅200，高度300，全冠，姿 态优美，树形丰满，金桂 |  | 株 | 7.00 | 9 |  | 450.00 | 490.50 | 3150.00 |
| 13 | 红梅：地径7-8.冠幅150-200，高度 200-250，全冠，分支点0.5m，树形 丰满 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 160.00 | 174.40 | 320.00 |
| 14 | 红叶石楠：冠幅25，高度40-45,49株 /m2大营养钵苗 |  | m2 | 120.00 | 9 |  | 58.80 | 64.09 | 7056.00 |
| 15 | 红叶石楠球A:冠幅200，高度300 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 320.00 | 348.80 | 320.00 |
| 16 | 红叶石楠球B:冠幅120，高度120 |  | 株 | 18.00 | 9 |  | 150.00 | 163.50 | 2700.00 |
| 17 | 红叶石楠柱：冠幅120，高度220，全 冠，姿态优美，树形丰满 |  | 株 | 13.00 | 9 |  | 530.00 | 577.70 | 6890.00 |
| 18 | 红玉兰：地径12，冠幅300-350，高 度400-450，特选，全冠，姿态优美 ，树形丰满 |  | 株 | 4.00 | 9 |  | 650.00 | 708.50 | 2600.00 |
| 19 | 金边黄杨：冠幅20-25，高度40- 45,49株/m2 |  | m2 | 153.00 | 9 |  | 49.00 | 53.41 | 7497.00 |
| 20 | 金森女贞：冠幅25，高度40-45,49株 /m2，大营养钵苗 |  | m2 | 364.00 | 9 |  | 58.80 | 64.09 | 21403.20 |
| 21 | 金森女贞球:冠幅100，高度100 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 130.00 | 141.70 | 260.00 |
| 22 | 景石 |  | t | 8.08 | 13 |  | 575.22 | 650.00 | 4647.78 |
| 23 | 榉树A：胸径18-20，冠幅500-550， 高度800-900，特选，造型好，全冠 ，树形优美 |  | 株 | 3.00 | 9 |  | 6500.00 | 7085.00 | 19500.00 |
| 24 | 榉树B：胸径8-10，冠幅500-550，高 度800-900，特选，造型好，全冠， 树形优美 |  | 株 | 18.00 | 9 |  | 3200.00 | 3488.00 | 57600.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 25 | 连翘，高30-35，冠幅20-25，25 株/m2，二年生 |  | 株 | 5950.00 | 9 |  | 3.63 | 3.96 | 21598.50 |
| 26 | 亮晶女贞：冠幅20-25，高度40- 45,49株/m2，大营养钵苗 |  | m2 | 238.00 | 9 |  | 73.50 | 80.12 | 17493.00 |
| 27 | 亮晶女贞球，冠幅100cm，高度100， 圆球，精球 |  | 株 | 18.00 | 9 |  | 180.00 | 196.20 | 3240.00 |
| 28 | 凌霄：地径2，高度200，二年生，大 桶苗 |  | 株 | 10.00 | 9 |  | 6.50 | 7.09 | 65.00 |
| 29 | 美人梅：地径7-8.冠幅150-200，高 度200-250，全冠，分支点0.4m，树 形丰满 |  | 株 | 8.00 | 9 |  | 480.00 | 523.20 | 3840.00 |
| 30 | 欧石竹：二年生，81株/m2，营养钵 苗 |  | m2 | 182.00 | 9 |  | 85.00 | 92.65 | 15470.00 |
| 31 | 泡桐：胸径20，冠幅400-500，高度 700-750，特选，造型好，全冠 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 5400.00 | 5886.00 | 5400.00 |
| 32 | 品种月季：冠幅20-25，高度35-40,8 株/m2，二年生 |  | m2 | 143.00 | 9 |  | 88.12 | 96.05 | 12601.16 |
| 33 | 柿树：地径25-28，冠幅500-550，高 度700-750，特选，造型好，全冠， 树形优美 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 6500.00 | 7085.00 | 6500.00 |
| 34 | 特选景石 |  | 块 | 1.00 | 13 |  | 7522.12 | 8500.00 | 7522.12 |
| 35 | 天鹅绒紫薇：冠幅100，高度150,5分 枝/墩 |  | 株 | 9.00 | 9 |  | 90.00 | 98.10 | 810.00 |
| 36 | 绚丽海棠：地径7-8，冠幅200-250， 高度300-350，全冠，分支点0.8米， 树形丰满 |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 480.00 | 523.20 | 2880.00 |
| 37 | 樱花：地径7-8，冠幅200-250，高度 300-350,全冠，分支点0.8m-1m,树形 丰满 |  | 株 | 6.00 | 9 |  | 450.00 | 490.50 | 2700.00 |
| 38 | 预制混凝土廊架 |  | m | 16.70 | 13 |  | 1800.00 | 2034.00 | 30060.00 |
| 39 | 月季球：冠幅80，高度100 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 320.00 | 348.80 | 320.00 |
| 40 | 皂荚：胸径30，冠幅500-550，高度 700-750，特选，造型好，树形优美 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 9500.00 | 10355.00 | 9500.00 |
| 41 | 造型黑松：胸径15，冠幅,250，高度 300 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 12000.00 | 13080.00 | 12000.00 |
| 42 | 造型红花檵木：冠幅150，高度150， 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 480.00 | 523.20 | 480.00 |
| 43 | 造型榔榆，冠幅200，高度250 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 3950.00 | 4305.50 | 3950.00 |
| 44 | 造型亮晶女贞：冠幅200，高度250， 特选，云片状造型，造型古朴，姿态 富有意境 |  | 株 | 2.00 | 9 |  | 4128.44 | 4500.00 | 8256.88 |
| 45 | 造型小叶女贞A：高度300，特选，云 片状造型，造型古朴，姿态富有意境 |  | 株 | 1.00 | 9 |  | 5963.30 | 6500.00 | 5963.30 |
| 46 | 造型小叶女贞B：高度250，特选，云 片状造型，造型古朴，姿态富有意境 |  | 株 | 3.00 | 9 |  | 2293.58 | 2500.00 | 6880.74 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 376981.88 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 砂浆配比消耗材料汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 |  | 数量 | 税率(%) | 定额 |  |  |  | 地方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) |  | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t |  | 0.2798 | 13 | 442.48 | 500.00 |  | 123.81 | 340.71 | 385.00 | 95.33 |
| 1 | J200 | 人工 | 工日 |  | 27.1382 |  | 130.00 | 130.00 |  | 3527.97 | 113.00 | 113.00 | 3066.62 |
| 2 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 |  | 1.6481 | 3 | 271.84 | 280.00 |  | 448.02 | 192.23 | 198.00 | 316.81 |
| 2 | J302 | 柴油 | kg |  | 333.0267 | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 1758.38 | 5.28 | 5.97 | 1758.38 |
| 3 | 04090015 | 石灰 | t |  | 0.1323 | 3 | 339.81 | 350.00 |  | 44.96 | 624.27 | 643.00 | 82.59 |
| 3 | J303 | 电 | kW·h |  | 3.9567 | 13 | 0.80 | 0.90 |  | 3.17 | 0.80 | 0.90 | 3.17 |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 |  | 0.6357 | 3 | 6.36 | 6.55 |  | 4.04 | 6.60 | 6.80 | 4.20 |
| 4 | J301 | 汽油 | kg |  | 410.1231 | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 2505.85 | 6.11 | 6.90 | 2505.85 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8416.20 | － | － | 7832.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市峄山镇镇驻地环境整治绿化提升工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 517834.87 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 517834.87 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 29646.06 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 18176.01 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 9062.11 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.16 | 828.54 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.35 | 1812.42 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.25 | 6472.94 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 7871.09 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 3055.23 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 543.73 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 49273.28 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 78919.34 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |