| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 476278.20 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 476278.20 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 28830.52 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 16843.84 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 11986.68 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 39676.29 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 49030.65 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 593815.66 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 1.土壤类别：建筑垃圾 2.弃土运距 3.取土运距 |  | m2 | 1951.09 |  | 1.41 | 2751.04 |  |
| 2 | 010103002001 | 竣工清理 竣工清理 |  | m3 | 4214.36 |  | 1.15 | 4846.51 |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度： 3.弃土运距 |  | m3 | 801.55 |  | 3.32 | 2661.15 |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 247.3 |  | 18.9 | 4673.97 |  |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距:3公里 |  | m3 | 554.25 |  | 8.7 | 4821.98 |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：MU15煤矸实心 砖，240*115*53 2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.防潮层材料种类 |  | m3 | 33.01 |  | 452.32 | 14931.08 |  |
| 7 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法 2.砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂 浆，内掺5%防水剂 3.钢丝网规格 |  | m2 | 296.33 |  | 23.43 | 6943.01 |  |
| 8 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU15煤矸实心 砖，240*115*53 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 |  | m3 | 59.33 |  | 488.92 | 29007.62 |  |
| 9 | 010507003001 | 地沟 钢筋混凝土盖板卵石排水沟（室内密闭排水 沟） 1.材质：混凝土排水沟 2.沟截面净空尺寸：宽300*起点高300 （0.005坡度） 3.垫层材料种类、厚度:150厚5~32卵石灌 M2.5混合砂浆 4.混凝土强度等级：C20细石混凝土 5.钢筋混凝土盖板380*500*80 |  | m | 65.58 |  | 220.16 | 14438.09 |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 64.89 |  | 418.02 | 27125.32 |  |
| 11 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 12.64 |  | 470.19 | 5943.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 118142.97 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 118142.97 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010501001001 | 垫层 独立基础基础垫层、条形基础 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 33.44 |  | 425.61 | 14232.4 |  |
| 13 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 11.5 |  | 588.35 | 6766.03 |  |
| 14 | 010502001002 | 矩形柱 二次灌浆 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C35（掺微膨胀剂） |  | m3 | 0.6 |  | 576.52 | 345.91 |  |
| 15 | 010507007001 | 其他构件 柱脚 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 4.47 |  | 900.47 | 4025.1 |  |
| 16 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 3.78 |  | 784.23 | 2964.39 |  |
| 17 | 010507005001 | 压顶 1.构件名称：1.2米墙压顶 2.混凝土种类：商砼 3.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 7.67 |  | 740.19 | 5677.26 |  |
| 18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢筋 Ⅲ级 ≤φ10 |  | t | 0.583 |  | 5353.22 | 3120.93 |  |
| 19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢筋 Ⅲ级 ≤φ18 |  | t | 2.358 |  | 4998.49 | 11786.44 |  |
| 20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢筋 Ⅲ级 ≤φ25 |  | t | 1.895 |  | 4374.33 | 8289.36 |  |
| 21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋φ6.5 |  | t | 1.778 |  | 5196.87 | 9240.03 |  |
| 22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：砌体加固筋焊接φ6.5 |  | t | 0.658 |  | 5740.54 | 3777.28 |  |
| 23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：电渣压力焊接头 Ф14 |  | 个 | 384 |  | 6.75 | 2592 |  |
| 24 | AB001 | 屋面排风扇 1.构件名称、规格：屋面排风扇 |  | 个 | 10 |  | 40 | 400 |  |
| 25 | AB002 | 风帽 1.构件名称、规格：风帽 |  | 个 | 10 |  | 200 | 2000 |  |
| 26 | 010507001001 | 散水 细石混凝土散水 ,宽度600mm 1、40厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子 压实抹光 2、150厚3：7灰土 3、素土夯实，向外坡4% |  | m2 | 136.17 |  | 87.52 | 11917.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 87134.73 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 205277.7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 010605001001 | 压型钢板楼板 1.钢板品种、厚度：75#岩棉彩钢板 2.本清单含制作安装等配套工程 |  | m2 | 2750 |  | 61.35 | 168712.5 |  |
| 28 | 010605002001 | 压型钢板墙板 1.钢板品种、厚度：0.4单板 2.本清单含制作安装等配套工程 |  | m2 | 2400 |  | 42.62 | 102288 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 271000.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 476278.2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 1126.7483 |  |  | 128.00 | 128.00 | 144223.78 | 110.00 |  |  | 123942.31 |  |  |  |
| 2 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 0.5947 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 2368.27 | 3097.35 |  | 3500.00 | 1841.99 |  |  |  |
| 3 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 2.4523 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 9440.28 | 3097.35 |  | 3500.00 | 7595.63 |  |  |  |
| 4 | 01010033 | 钢筋HRB335≤φ25 | t | 1.9708 |  | 13 | 3805.31 | 4300.00 | 7499.50 | 3097.35 |  | 3500.00 | 6104.26 |  |  |  |
| 5 | 01010065 | 钢筋 φ6.5 | t | 0.6712 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 2732.32 | 3097.35 |  | 3500.00 | 2078.94 |  |  |  |
| 6 | 01010111 | 箍筋＞φ10 | t | 1.8491 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 7527.32 | 3097.35 |  | 3500.00 | 5727.31 |  |  |  |
| 7 | 01010127 | 螺纹钢筋 φ14 | kg | 43.3920 |  | 13 | 3.75 | 4.24 | 162.72 | 3.10 |  | 3.50 | 134.52 |  |  |  |
| 8 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 24.5546 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 144.87 | 5.23 |  | 5.91 | 128.42 |  |  |  |
| 9 | 01290229~ 1 | 75#岩棉彩钢板 | m2 | 2860.0000 |  | 13 | 49.56 | 56.00 | 141741.60 | 35.40 |  | 40.00 | 101244.00 |  |  |  |
| 10 | 01290231 | 单层彩钢压型板 | m2 | 2796.0000 |  | 13 | 50.44 | 57.00 | 141030.24 | 19.47 |  | 22.00 | 54438.12 |  |  |  |
| 11 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 542.9487 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1009.88 | 1.86 |  | 2.10 | 1009.88 |  |  |  |
| 12 | 02130003 | 密封带 3×20 | m | 161.7000 |  | 13 | 0.81 | 0.92 | 130.98 | 1.43 |  | 1.62 | 231.23 |  |  |  |
| 13 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 76.4923 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 3250.92 | 26.55 |  | 30.00 | 2030.87 |  |  |  |
| 14 | 03010099 | 自攻螺钉 M6×20 | 10个 | 275.0000 |  | 13 | 0.24 | 0.27 | 66.00 | 0.27 |  | 0.30 | 74.25 |  |  |  |
| 15 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 117.0114 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 1118.63 | 8.89 |  | 10.05 | 1040.23 |  |  |  |
| 16 | 03150927 | 金属结构铁件 | kg | 137.5000 |  | 13 | 5.00 | 5.65 | 687.50 | 4.65 |  | 5.26 | 639.38 |  |  |  |
| 17 | 03150929 | 螺栓铁件 | kg | 155.2800 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 829.20 | 6.56 |  | 7.41 | 1018.64 |  |  |  |
| 18 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 49.4450 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 36483.49 | 407.77 |  | 420.00 | 20162.19 |  |  |  |
| 19 | 05030051 | 垫木 | m3 | 2.7500 |  | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 5869.90 | 1767.26 |  | 1997.00 | 4859.97 |  |  |  |
| 20 | 13350007 | 防水粉 | kg | 196.4668 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 365.43 | 2.17 |  | 2.45 | 426.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14410017 | 玻璃胶 310g | 支 | 277.7500 |  | 13 | 9.58 | 10.83 | 2660.85 | 8.80 |  | 9.94 | 2444.20 |  |  |  |
| 22 | 14410073 | 耐候密封胶 | kg | 433.4000 |  | 13 | 18.62 | 21.04 | 8069.91 | 35.04 |  | 39.60 | 15186.34 |  |  |  |
| 23 | 34090043 | 电渣 | kg | 64.8960 |  | 13 | 1.95 | 2.20 | 126.55 | 2.39 |  | 2.70 | 155.10 |  |  |  |
| 24 | 34110003 | 水 | m3 | 57.6509 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 366.66 | 6.60 |  | 6.80 | 380.50 |  |  |  |
| 25 | 34110019 | 木柴 | kg | 39.0672 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 63.29 | 0.53 |  | 0.60 | 20.71 |  |  |  |
| 26 | 80010001 | 混合砂浆 M5.0 | m3 | 13.7438 |  |  | 377.59 | 395.90 | 5189.52 | 245.22 |  | 257.88 | 3370.25 |  |  |  |
| 27 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 7.9174 |  |  | 350.97 | 368.83 | 2778.77 | 215.23 |  | 227.25 | 1704.06 |  |  |  |
| 28 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 6.1634 |  |  | 544.30 | 584.97 | 3354.74 | 357.80 |  | 387.04 | 2205.26 |  |  |  |
| 29 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | m3 | 2.7915 |  |  | 542.72 | 580.47 | 1515.00 | 351.49 |  | 378.34 | 981.18 |  |  |  |
| 30 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.4338 |  |  | 666.51 | 752.97 | 289.13 | 507.07 |  | 572.80 | 219.97 |  |  |  |
| 31 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 | m3 | 0.1321 |  |  | 2759.21 | 3074.38 | 364.49 | 2544.74 |  | 2823.91 | 336.16 |  |  |  |
| 32 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 39.3382 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 16040.94 | 271.84 |  | 280.00 | 10693.70 |  |  |  |
| 33 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 29.2244 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 11916.83 | 281.55 |  | 290.00 | 8228.13 |  |  |  |
| 34 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 11.4772 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 4791.50 | 291.26 |  | 300.00 | 3342.85 |  |  |  |
| 35 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 89.9203 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 39285.28 | 300.97 |  | 310.00 | 27063.31 |  |  |  |
| 36 | 80210059~ 1 | 预拌（膨胀）混凝土 C35 | m3 | 0.6180 |  | 3 | 461.17 | 475.00 | 285.00 | 320.39 |  | 330.00 | 198.00 |  |  |  |
| 37 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 20.8340 |  |  | 106.89 | 110.10 | 2226.95 | 90.97 |  | 93.70 | 1895.27 |  |  |  |
| 38 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 3.0869 |  |  | 834.41 | 890.68 | 2575.74 | 834.41 |  | 890.68 | 2575.74 |  |  |  |
| 39 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1.6031 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 1741.72 | 1086.47 |  | 1183.07 | 1741.72 |  |  |  |
| 40 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 0.5057 |  |  | 606.82 | 659.49 | 306.87 | 606.82 |  | 659.49 | 306.87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 25.5372 |  |  | 28.30 | 30.70 | 722.70 | 28.30 |  | 30.70 | 722.70 |  |  |  |
| 42 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 2.7500 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 2574.63 | 936.23 |  | 1016.16 | 2574.63 |  |  |  |
| 43 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 22.8000 |  |  | 724.50 | 770.89 | 16518.60 | 724.50 |  | 770.89 | 16518.60 |  |  |  |
| 44 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 4.7666 |  |  | 915.19 | 989.97 | 4362.34 | 915.19 |  | 989.97 | 4362.34 |  |  |  |
| 45 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.3326 |  |  | 439.07 | 472.99 | 146.03 | 439.07 |  | 472.99 | 146.03 |  |  |  |
| 46 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5806 |  |  | 207.80 | 212.63 | 328.45 | 207.80 |  | 212.63 | 328.45 |  |  |  |
| 47 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 4.1578 |  |  | 202.44 | 203.74 | 841.71 | 202.44 |  | 203.74 | 841.71 |  |  |  |
| 48 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 4.1689 |  |  | 7.74 | 8.49 | 32.27 | 7.74 |  | 8.49 | 32.27 |  |  |  |
| 49 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 10.1561 |  |  | 8.02 | 8.84 | 81.45 | 8.02 |  | 8.84 | 81.45 |  |  |  |
| 50 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.8281 |  |  | 45.10 | 49.26 | 37.35 | 45.10 |  | 49.26 | 37.35 |  |  |  |
| 51 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.8447 |  |  | 27.15 | 29.24 | 50.08 | 27.15 |  | 29.24 | 50.08 |  |  |  |
| 52 | 990726020 | 台式钻床 25mm | 台班 | 14.4000 |  |  | 5.86 | 6.56 | 84.38 | 5.86 |  | 6.56 | 84.38 |  |  |  |
| 53 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 20.4702 |  |  | 94.74 | 104.84 | 1939.35 | 94.74 |  | 104.84 | 1939.35 |  |  |  |
| 54 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.3009 |  |  | 121.70 | 134.92 | 36.62 | 121.70 |  | 134.92 | 36.62 |  |  |  |
| 55 | 990916010 | 电渣焊机 1000A | 台班 | 3.1872 |  |  | 176.14 | 195.55 | 561.39 | 176.14 |  | 195.55 | 561.39 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 638949.92 | － |  | － | 446095.14 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 16843.84 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 11986.68 |
| 合计 |  |  |  | 28830.52 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 144262.34 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 3678.69 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 3144.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 4198.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 965.04 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 11986.68 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  |  |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 14843.84 | 14843.84 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16843.84 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市石墙镇为农服务中心二期农机仓库土建工程-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 505108.72 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 505108.72 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 39676.29 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 28488.14 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 17729.32 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 2828.61 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 3283.21 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 4647 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 7677.65 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2980.14 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 530.36 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 49030.65 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 88706.94 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |