|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 邹城市站东派出所室外工程及服务大厅建设工程--评审 | | 1011370.35 | |  | |  | 67055.92 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 1011370.35 | |  | |  | 67055.92 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 943950.9 | |  | |  | 62752.94 |
|  | 邹城市站东派出所-室外大门工程--评 审 | | 97632.99 | |  | |  | 6523.42 |
|  | 邹城市站东派出所-室外装饰工程--评 审 | | 3475.37 | |  | |  | 223.41 |
|  | 邹城市站东派出所-室外土建工程--评 审 | | 386792.65 | |  | |  | 25843.88 |
|  | 服务大厅建设-土建工程--评审 | | 333926.07 | |  | |  | 22311.55 |
|  | 服务大厅建设-装饰工程--评审 | | 122123.82 | |  | |  | 7850.68 |
| 2 | 安装工程 | | 45111.36 | |  | |  | 3194.75 |
|  | 服务大厅建设-安装工程--评审 | | 45111.36 | |  | |  | 3194.75 |
| 3 | 园林绿化工程 | | 22308.09 | |  | |  | 1108.23 |
|  | 邹城市站东派出所-绿化工程--评审 | | 22308.09 | |  | |  | 1108.23 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 1011370.35 | |  | |  | 67055.92 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称： | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 754993.02 | |  |
|  | 建筑与装饰工程 | |  | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 699633.62 | |  |
|  | 安装工程 | |  | |  |
| 1.2 | A、机械设备安装工程 | | 27523.71 | |  |
| 1.3 | K、给排水、采暖、燃气工程 | | 9078.66 | |  |
|  | 园林绿化工程 | |  | |  |
| 1.4 | A、绿化工程 | | 18757.03 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 105813.76 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 87094.62 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 18719.14 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 67055.92 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 83507.65 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 1011370.35 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外大门工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 79184.18 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 79184.18 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 3863.95 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 2856.87 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1007.08 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 6523.42 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 8061.44 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 97632.99 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外大门工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除大门混凝土造型及檐板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | | m3 | 7.99 | | 78.07 | 623.78 |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：砖柱 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度：不超过5米 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 11.78 | | 19.77 | 232.89 |  |
| 3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称：拆除大门基础 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | | m3 | 6.34 | | 78.07 | 494.96 |  |
| 4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：围墙 2.砌体材质：机制红砖 3.拆除高度：2.5m 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 4.92 | | 19.77 | 97.27 |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | | m3 | 33.13 | | 18 | 596.34 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 6 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.0m 3.弃土运距：未计 4.含钎探 | | m3 | 20.16 | | 23.81 | 480.01 |  |
| 7 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距：现场取土 | | m3 | 16.32 | | 18.9 | 308.45 |  |
| 8 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | | m3 | 4.87 | | 18 | 87.66 |  |
| 9 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C15 | | m3 | 1.03 | | 464.84 | 478.79 |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 3.84 | | 454.31 | 1744.55 |  |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 | | t | 0.04 | | 5778.35 | 231.13 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 5375.83 |  |
| 合计 | | | | | | | | 5375.83 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外大门工程--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ18 | | t | 0.162 | | 5272.02 | 854.07 |  |
| 13 | 010516001001 | 螺栓 1.螺栓种类：预埋螺栓 2.规格：M16 | | 个 | 64 | | 34.89 | 2232.96 |  |
| 14 | 010516002001 | 预埋铁件 钢结构柱脚预埋铁件，详见设计图纸 | | t | 0.504 | | 7168.79 | 3613.07 |  |
| 15 | 010603002001 | 空腹钢柱 1.柱类型：框架柱 2.钢材品种、规格：BC180\*6 3.详见图纸设计 | | t | 1.617 | | 4708.51 | 7613.66 |  |
| 16 | 010604001001 | 钢梁 1.梁类型：框架梁 2.钢材品种、规格：BC200\*100\*6 3.详见图纸设计 | | t | 1.545 | | 4105.75 | 6343.38 |  |
| 17 | 010804006001 | 钢质花饰大门 | | m2 | 48.12 | | 400 | 19248 |  |
| 18 | 011405001001 | 金属面油漆 1.红丹防锈漆底漆一遍 2.环氧富锌漆两遍 | | t | 3.162 | | 739.64 | 2338.74 |  |
| 19 | 011207001001 | 墙面装饰板 铝方管基层龙骨，铝板面层，详见图纸设计 | | m2 | 149.1 | | 211.7 | 31564.47 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 79184.18 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 73808.35 |  |
| 合计 | | | | | | | | 79184.18 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外大门工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 2856.87 |
| 2 | 总价措施费 | | | 1007.08 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 3863.95 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外大门工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 10416.25 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 292.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 66.4 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 17 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 9.96 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 250.12 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 56.77 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 14.53 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 8.52 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 333.88 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 75.78 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 19.4 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 11.37 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 130.51 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 12.54 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 3.21 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 1.88 |
|  | 合计 | |  | |  | 1007.08 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 211.49 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 54.14 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 31.73 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外大门工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 1121.09 | 1121.09 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 1735.78 | 1735.78 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2856.87 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外大门工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 83048.13 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 83048.13 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 6523.42 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 4683.91 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 2914.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 465.07 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 539.81 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 764.04 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1262.33 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 489.98 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 87.2 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 8061.44 |
|  | 合计 | |  | |  | 14584.86 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外装饰工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 2760.00 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 2760.00 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 205.00 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 205.00 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 223.41 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 286.96 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 3475.37 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外装饰工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1：3水泥 砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：2水泥 砂浆 | | m2 | 19.36 | | 29.48 | 570.73 |  |
| 2 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 1.柱(梁)体类型：砖柱 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1：3水泥 砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：2水泥 砂浆 | | m2 | 11.04 | | 36.31 | 400.86 |  |
| 3 | 011406003001 | 西围墙砖墙面满刮腻子 1.基层类型：抹灰面 2.腻子种类：调制腻子 3.刮腻子遍数：两遍 | | m2 | 30.4 | | 8.49 | 258.1 |  |
| 4 | 011407001001 | 西围墙墙面喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子墙面 2.喷刷涂料部位：西围墙 3.涂料品种、喷刷遍数：两遍 | | m2 | 30.4 | | 13.34 | 405.54 |  |
| 5 | 011201001002 | 树池墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1：3水泥 砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1：2水泥 砂浆 | | m2 | 23.86 | | 33.06 | 788.81 |  |
| 6 | 011406001001 | 树池面层乳胶漆漆 1.基层类型：砖墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：刮腻子两遍，乳胶 漆两遍 | | m2 | 15.39 | | 21.83 | 335.96 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 2760 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 2760 |  |
| 合计 | | | | | | | | 2760 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外装饰工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 205 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 205 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外装饰工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 1625.7 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 66.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 14.79 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 4.76 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 2.56 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 59.92 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 13.33 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 4.29 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 2.31 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 74.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 16.66 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 5.36 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 2.88 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 3.69 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 0.35 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 0.11 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 0.06 |
|  | 合计 | |  | |  | 205 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 45.13 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 14.52 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 7.81 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外装饰工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外装饰工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 2965 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 2965 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 223.41 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 157.74 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 104.07 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 3.56 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 2.97 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 47.14 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 45.07 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 17.49 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 3.11 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 286.96 |
|  | 合计 | |  | |  | 510.37 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 304684.23 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 304684.23 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 24327.53 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 18976.60 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 5350.93 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 25843.88 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 31937.01 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 386792.65 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 01B001 | 室外附属物拆除 | | 项 | 1 | | 3000 | 3000 |  |
| 2 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：围墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | | m3 | 2.32 | | 498.01 | 1155.38 |  |
| 3 | 010401009001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.柱类型：造型柱 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | | m3 | 1.2 | | 613.02 | 735.62 |  |
| 4 | 010804006001 | 钢质花饰大门 1.门代号及洞口尺寸：西院东围墙新做铁艺 门 2.门框或扇外围尺寸：2500mm\*2500mm 3.门框、扇材质：铸铁 4.防锈漆两遍 | | m2 | 10.56 | | 400 | 4224 |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | | m3 | 203.4 | | 18 | 3661.2 |  |
| 6 | 010605002001 | 钢板墙板 1.钢材品种、规格：Q235 2.钢板厚度、复合板厚度：0.5mm彩钢压型 板 3.自行考虑金属骨架，应考虑合理耐久年限 。 | | m2 | 94.8 | | 140 | 13272 |  |
|  |  | 花池改造 | |  |  | |  |  |  |
| 7 | 010401003002 | 新砌树池实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石烧结砖 2.墙体类型：实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | | m3 | 3.18 | | 525.19 | 1670.1 |  |
| 8 | 010507005001 | 扶手、压顶 树池压顶，详见设计图纸 | | m3 | 0.49 | | 762.09 | 373.42 |  |
| 9 | 01B002 | 路沿石花池 300\*150料石路沿石围砌花池 | | m | 120.94 | | 75.43 | 9122.5 |  |
| 10 | 010103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | | m3 | 8.88 | | 18 | 159.84 |  |
|  |  | 道路改造 | |  |  | |  |  |  |
| 11 | 011602001001 | 院内破损道路破除 1.构件名称：院内破损道路机械破除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：暂按150mm 厚考虑 | | m2 | 3240.84 | | 7.78 | 25213.74 |  |
| 12 | 011605001001 | 平面块料拆除 1.原有破损花砖地面拆除 | | m2 | 423.56 | | 13.93 | 5900.19 |  |
| 13 | 011602001002 | 花砖垫层拆除 1.构件名称：花砖地面垫层拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：暂按100mm | | m2 | 423.56 | | 6.47 | 2740.43 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 71228.42 |  |
| 合计 | | | | | | | | 71228.42 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 011602001003 | 门厅前坡道拆除 1.构件名称：门厅前坡道 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：暂按200mm | | m2 | 15.6 | | 12.95 | 202.02 |  |
| 15 | 010507002001 | 室外地坪 1.地坪厚度：100mm 2.混凝土强度等级：C25预拌砼 | | m2 | 3680 | | 44.98 | 165526.4 |  |
| 16 | 010103002003 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | | m3 | 434.51 | | 18 | 7821.18 |  |
| 17 | 040205006001 | 标线 1.材料品种：热熔标线 2.工艺：热熔 3.线型：直线 | | m2 | 19.18 | | 55.86 | 1071.39 |  |
|  |  | 雨水 | |  |  | |  |  |  |
| 18 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1m 3.弃土运距：另计 4.机械沟槽夯实 | | m3 | 195.5 | | 3.32 | 649.06 |  |
| 19 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：无 4.填方来源、运距：现场取土 | | m3 | 179.25 | | 18.9 | 3387.83 |  |
| 20 | 040501004001 | 塑料管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：HDPE塑料管DN300 3.连接形式 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求 | | m | 230 | | 68.09 | 15660.7 |  |
| 21 | 040504001001 | 砌筑井 1.垫层、基础材质及厚度 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级 3.勾缝、抹面要求 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格 7.井盖、井圈材质及规格 8.踏步材质、规格 9.防渗、防水要求 | | 座 | 4 | | 1181.04 | 4724.16 |  |
| 22 | 040504009001 | 雨水口 1. 雨水箅子及圈口材 质、型号、规格 2.垫层、基础材质及厚度 3.混凝土强度等级 4.砌筑材料品种、规格 5.砂浆强度等级及配合比 | | 座 | 16 | | 654.31 | 10468.96 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 209511.7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 280740.12 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 040501001001 | 混凝土管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.管座材质 3.规格 4.接口方式 5.铺设深度 6.混凝土强度等级 7.管道检验及试验要求 | | 个 | 12 | | 31.61 | 379.32 |  |
| 24 | 040504001002 | 砌筑井 1.垫层、基础材质及厚度 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级 3.勾缝、抹面要求 4.砂浆强度等级、配合比 5.混凝土强度等级 6.盖板材质、规格 7.井盖、井圈材质及规格 8.踏步材质、规格 9.防渗、防水要求 | | 座 | 1 | | 3098.78 | 3098.78 |  |
| 25 | 01B003 | 钢筋混凝土预制化粪池 有效容积12m3 | | 座 | 1 | | 20466.01 | 20466.01 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 304684.23 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 23944.11 |  |
| 合计 | | | | | | | | 304684.23 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 18976.6 |
| 2 | 总价措施费 | | | 5350.93 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 24327.53 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 57435.59 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 1613.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 366.15 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 93.73 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 54.92 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 1379.18 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 313.02 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 80.13 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 46.95 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 1841.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 417.84 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 106.97 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 62.68 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 517.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 49.73 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 12.73 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 7.46 |
|  | 合计 | |  | |  | 5350.93 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1146.74 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 293.56 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 172.01 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 1593.21 | 1593.21 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 7732.54 | 7732.54 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 9650.85 | 9650.85 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 18976.6 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-室外土建工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 329011.76 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 329011.76 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 25843.88 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 18556.27 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 11548.31 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 1842.47 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 2138.58 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 3026.91 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 5000.98 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1941.17 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 345.46 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 31937.01 |
|  | 合计 | |  | |  | 57780.89 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 214310.62 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 214310.62 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 69732.02 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 64677.87 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 5054.15 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 22311.55 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 27571.88 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 333926.07 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 平整场地 | | m2 | 211.47 | | 1.41 | 298.17 |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.8m 3.弃土运距：未计 4.含钎探 | | m3 | 58.55 | | 17.68 | 1035.16 |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：1.5m 3.弃土运距：未计 | | m3 | 68 | | 18.77 | 1276.36 |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | | m3 | 35.08 | | 18 | 631.44 |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：素土 3.填方来源、运距：现场取土 | | m3 | 91.47 | | 18.9 | 1728.78 |  |
| 6 | 010103001002 | 竣工清理 竣工清理 | | m3 | 885 | | 3.8 | 3363 |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C15 | | m3 | 6.81 | | 461.95 | 3145.88 |  |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 12.52 | | 454.31 | 5687.96 |  |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 1.28 | | 623.55 | 798.14 |  |
| 10 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 12.12 | | 503.92 | 6107.51 |  |
| 11 | 010502001002 | 矩形柱 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 4.35 | | 623.55 | 2712.44 |  |
| 12 | 010505001001 | 有梁板 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 40.67 | | 470.1 | 19118.97 |  |
| 13 | 010505006001 | 栏板 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 2.68 | | 764.95 | 2050.07 |  |
| 14 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C30 | | m3 | 3.55 | | 778.55 | 2763.85 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 50717.73 |  |
| 合计 | | | | | | | | 50717.73 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 0.18 | | 792.92 | 142.73 |  |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 0.1 | | 762.09 | 76.21 |  |
| 17 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类：预拌砼 2.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 0.39 | | 866.79 | 338.05 |  |
| 18 | 010507001001 | 散水、坡道 1.细石砼散水，详见设计图纸 | | m2 | 37.1 | | 74.97 | 2781.39 |  |
| 19 | 010507004001 | 台阶 1.踏步高、宽：详见设计图纸 2.混凝土种类：预拌砼 3.混凝土强度等级：C20 | | m3 | 5.05 | | 970.07 | 4898.85 |  |
| 20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB335 （HRB400）≤φ10 | | t | 3.527 | | 5778.35 | 20380.24 |  |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18 | | t | 3.348 | | 5272.02 | 17650.72 |  |
| 22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ25 | | t | 1.315 | | 4649.14 | 6113.62 |  |
| 23 | 010402001001 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土 砌块 2.墙体类型：填充墙 3.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 | | m3 | 32.09 | | 561.56 | 18020.46 |  |
| 24 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖  2.基础类型 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 4.防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆 | | m3 | 8.6 | | 853.46 | 7339.76 |  |
| 25 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖  2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | | m3 | 23.11 | | 497.36 | 11493.99 |  |
| 26 | 010805005001 | 无槛安全玻璃平开门 1.门代号及洞口尺寸：M1730 2.门框或扇外围尺寸：1700\*3000 3.框材质：不锈钢 4.玻璃品种、厚度：安全钢化玻璃厚度 ≥12mm | | m2 | 19.04 | | 450 | 8568 |  |
| 27 | 010802004001 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸：M1024 2.门框或扇外围尺寸：1000\*2400 3.门框、扇材质：钢制 4.应满足防火防盗隔音保温等相关功能 | | m2 | 4.8 | | 450 | 2160 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 99964.02 |  |
| 合计 | | | | | | | | 150681.75 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：M0921 2.定制成品木质套装门 | | m2 | 3.78 | | 400 | 1512 |  |
| 29 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：C2125 2.框、扇材质：2100\*2500 3.玻璃品种、厚度：5+12A+5+12A+5Low-E 4.咖色55断桥铝合金型材，开启扇带玻纤纱 扇 | | m2 | 33.81 | | 330 | 11157.3 |  |
| 30 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度：40mm 2.混凝土种类：细石砼 3.混凝土强度等级：C20 4.最薄处30厚2%1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩 5.70厚挤塑聚苯板保温层 6.30厚C20细石砼找平 | | m2 | 233.1 | | 72.28 | 16848.47 |  |
| 31 | 010902001001 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：4mmSBS防水卷材 2.防水层数：一遍 3.防水层做法：冷粘 4.本清单包含1：2.5水泥砂浆找平层及保护 层各一道 | | m2 | 262.86 | | 80.14 | 21065.6 |  |
| 32 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 1.保温隔热部位：楼地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚挤 塑聚苯板 3.150厚3：7灰土两步夯实 4.60厚C15素砼垫层 5.素水泥浆一道 6.20厚1：3水泥砂浆找平 7.0.4厚塑料膜浮铺 8.40厚挤塑聚苯板保温 9.0.4厚塑料膜浮铺 | | m2 | 198.55 | | 62.84 | 12476.88 |  |
| 33 | 010902005001 | 屋面雨水管弯头落水口 1.排(透)气管品种、规格：雨水管弯头落水 口 | | 个 | 5 | | 28.08 | 140.4 |  |
| 34 | 010902004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格：Ф≤110mmPVC落水管 | | m | 18 | | 23.79 | 428.22 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 214310.62 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 63628.87 |  |
| 合计 | | | | | | | | 214310.62 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 64677.87 |
| 2 | 总价措施费 | | | 5054.15 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 69732.02 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 55848.57 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 1568.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 356.03 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 91.14 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 53.4 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 1341.08 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 304.37 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 77.92 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 45.66 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 1790.15 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 406.3 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 104.01 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 60.95 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 354.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 34.04 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 8.71 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 5.11 |
|  | 合计 | |  | |  | 5054.15 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1100.74 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 281.78 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 165.12 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 8827.94 | 8827.94 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 55849.93 | 55849.93 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 64677.87 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-土建工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 284042.64 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 284042.64 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 22311.55 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 16020.01 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 9969.9 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 1590.64 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 1846.28 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 2613.19 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 4317.45 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1675.85 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 298.24 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 27571.88 |
|  | 合计 | |  | |  | 49883.43 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-装饰工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 98694.59 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 98694.59 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 5494.93 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 5494.93 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 7850.68 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 10083.62 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 122123.82 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-装饰工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **土石方工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：1：3干硬性水 泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 3.800\*800全瓷地砖 | | m2 | 197.73 | | 160.78 | 31791.03 |  |
| 2 | 011107001001 | 石材台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬 性水泥砂浆 2.粘结层材料种类 3.面层材料品种、规格、颜色：20-25厚机 刨石（花岗石） 4.勾缝材料种类 5.防滑条材料种类、规格：无 6.防护材料种类 | | m2 | 26.06 | | 269.74 | 7029.42 |  |
| 3 | 011102001001 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比：300厚3：7灰 土 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬 性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：20-25厚机 刨石（花岗石） 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | | m2 | 21.4 | | 239.85 | 5132.79 |  |
| 4 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度：150mm 2.粘贴层厚度、材料种类：9mm1：3水泥砂 浆+6mm1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防护材料种类 | | m2 | 17.85 | | 163.53 | 2919.01 |  |
| 5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：内墙砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比：7厚1：1：6水泥 石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1：0.5：3水 泥石灰砂浆 | | m2 | 453.93 | | 27 | 12256.11 |  |
| 6 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比：6mm1：2.5水泥 砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：9mm1：3水泥砂 浆 | | m2 | 270.69 | | 29.14 | 7887.91 |  |
| 7 | 011406003001 | 满刮腻子 1.基层类型：内墙抹灰面 2.腻子种类：柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数：2-3厚分遍批刮磨平 | | m2 | 383.35 | | 14.53 | 5570.08 |  |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型：刮腻子墙面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆两遍 | | m2 | 383.35 | | 10.96 | 4201.52 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 76787.87 |  |
| 合计 | | | | | | | | 76787.87 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-装饰工程--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 011406001001 | 抹灰面油漆 1.基层类型：天棚刮腻子面 2.油漆品种、刷漆遍数：普通白色乳胶漆两 遍 3.部位：全部顶棚 | | m2 | 218.67 | | 20.9 | 4570.2 |  |
| 10 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm1：3水泥砂 浆 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2水泥砂 浆 | | m2 | 341.27 | | 29.14 | 9944.61 |  |
| 11 | 011406001002 | 外墙乳胶漆 1.基层类型：砖墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：刮腻子两遍，乳胶 漆两遍 | | m2 | 341.27 | | 21.66 | 7391.91 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 98694.59 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 21906.72 |  |
| 合计 | | | | | | | | 98694.59 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-装饰工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 5494.93 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 5494.93 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-装饰工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 43013.32 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 3.64 | 1759.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 391.42 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 126.04 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 67.72 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 1585.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 352.71 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 113.57 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 61.02 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 4.1 | 1981.79 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 440.89 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 141.97 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 76.27 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 168.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 16.03 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 5.16 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 2.77 |
|  | 合计 | |  | |  | 5494.93 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1201.05 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 386.74 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 207.78 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-装饰工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-装饰工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 104189.52 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 104189.52 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 7850.68 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 5542.88 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 3657.05 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 125.03 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 104.19 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.59 | 1656.61 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1583.68 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 614.72 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 109.4 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 10083.62 |
|  | 合计 | |  | |  | 17934.3 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 36602.37 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 27523.71 | |  |
| 1.2 | K、给排水、采暖、燃气工程 | | 9078.66 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 1589.45 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 452.81 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1136.64 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 3194.75 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 3724.79 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 45111.36 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **机械设备安装工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：照明配电箱 2.型号：AL 3.规格：11kw | | 台 | 1 | | 1282.33 | 1282.33 |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：照明配电箱 2.型号：AL 3.规格：15kw | | 台 | 1 | | 1592.06 | 1592.06 |  |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：铜芯电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5\*6 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管敷设 | | m | 50 | | 35.39 | 1769.5 |  |
| 4 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：钢管 3.规格：SC40 4.敷设方式：埋地 | | m | 50 | | 33.8 | 1690 |  |
| 5 | 030502003001 | 弱电接线箱（盒） 1.名称：弱电接线箱 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | 2 | | 235.88 | 471.76 |  |
| 6 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：吸顶灯 2.型号：LED 3.规格：30W 4.类型 | | 套 | 30 | | 67.13 | 2013.9 |  |
| 7 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：照明开关 2.材质 3.规格：单联单控 4.安装方式：暗装 | | 个 | 2 | | 24.64 | 49.28 |  |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：照明开关 2.材质 3.规格：双联单控 4.安装方式：暗装 | | 个 | 4 | | 30.11 | 120.44 |  |
| 9 | 030404035001 | 插座 1.名称：普通插座 2.材质 3.规格：10A 4.安装方式：暗装 | | 个 | 33 | | 21.58 | 712.14 |  |
| 10 | 030404035002 | 插座 1.名称：空调插座 2.材质 3.规格：16A 4.安装方式：暗装 | | 个 | 5 | | 28.65 | 143.25 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 9844.66 |  |
| 合计 | | | | | | | | 9844.66 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 030404035003 | 插座 1.名称：地面防溅插座 2.材质 3.规格：10A 4.安装方式：埋地 | | 个 | 4 | | 112.45 | 449.8 |  |
| 12 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：网络插座 2.类别 3.规格： 4.安装方式：暗装 5.底盒材质、规格 | | 个 | 3 | | 23.07 | 69.21 |  |
| 13 | 030502012002 | 信息插座 1.名称：网络插座 2.类别 3.规格 4.安装方式：埋地 5.底盒材质、规格 | | 个 | 2 | | 49.89 | 99.78 |  |
| 14 | 030411001001 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：JDG钢管 3.规格：DN20 | | m | 515.71 | | 12.51 | 6451.53 |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 1.名称：铜芯线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2.5MM2 5.材质：铜芯 6.配线部位：照明、普通插座 | | m | 1114.72 | | 4.84 | 5395.24 |  |
| 16 | 030411004002 | 配线 1.名称：铜芯线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：4MM2 5.材质：铜芯 6.配线部位：空调插座 | | m | 442.31 | | 4.84 | 2140.78 |  |
| 17 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙面开槽 2.规格：DN20 | | m | 175.6 | | 7.96 | 1397.78 |  |
| 18 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：系统调试 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 | | 系统 | 1 | | 598.98 | 598.98 |  |
| 19 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称：网络线 2.规格：CAT6 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 | | m | 62.23 | | 5.75 | 357.82 |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 1.名称：穿线管 2.材质：PVC 3.规格：DN20 | | m | 62.23 | | 11.54 | 718.13 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 27523.71 |  |
| **给排水、采暖、燃气工程** | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 031005002002 | 钢制散热器 1.结构形式 2.型号、规格 3.安装方式 4.托架刷油设计要求 | | 组 | 9 | | 592.73 | 5334.57 |  |
| 22 | 031001001005 | 镀锌钢管 1.安装部位：室内 2.介质 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN32 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 23.48 | | 75.93 | 1782.84 |  |
| 23 | 031001001006 | 镀锌钢管 1.安装部位：室内 2.介质 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 20.48 | | 67.26 | 1377.48 |  |
| 24 | 031001001007 | 镀锌钢管 1.安装部位：室内 2.介质 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN20 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 7.24 | | 53.85 | 389.87 |  |
| 25 | 031003001003 | 螺纹阀门 1.类型：自动排气阀DN25 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 1 | | 88.78 | 88.78 |  |
| 26 | 031003001004 | 螺纹阀门 1.类型：手动放风阀 Ф10 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.焊接方法 | | 个 | 9 | | 11.68 | 105.12 |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 9078.66 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 26757.71 |  |
| 合计 | | | | | | | | 36602.37 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 452.81 |
| 2 | 总价措施费 | | | 1136.64 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 1589.45 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 9753.42 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 349.91 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 121.92 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 67.06 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 39.01 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 276.1 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 81.93 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 45.06 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 26.22 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 368.14 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 109.24 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 60.08 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 34.96 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 142.49 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 29.26 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 16.09 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 9.36 |
|  | 合计 | |  | |  | 1136.64 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 342.35 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 188.29 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 109.55 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 | 452.81 | 452.81 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 452.81 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：服务大厅建设-安装工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 38191.82 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 38191.82 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 3194.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 2348.8 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 1340.53 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 110.76 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 225.33 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 672.18 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 580.52 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 225.33 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 40.1 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 3724.79 |
|  | 合计 | |  | |  | 6919.54 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **园林绿化工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-绿化工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 18757.03 | |  |
| 1.1 | A、绿化工程 | | 18757.03 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 600.88 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 130.47 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 470.41 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 1108.23 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 1841.95 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 22308.09 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-绿化工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| **绿化工程** | | | | | | | | | |
| 1 | 050101001001 | 砍伐乔木 干枯树木砍伐，树干胸径小于30cm | | 株 | 1 | | 52.49 | 52.49 |  |
| 2 | 050101009001 | 种植土回（换）填 1．回填土质要求：种植土 2．取土运距：自行考虑 3．回填厚度：80cm 4 . 弃土运距：未计 | | m3 | 80 | | 49.12 | 3929.6 |  |
| 3 | 050102007001 | 栽植色带 1．苗木、花卉种类：红叶石楠 2．株高或蓬径：50cm 3．单位面积株数：36株/平方米 4．养护期：1年 | | m2 | 150 | | 78.54 | 11781 |  |
| 4 | 050102001001 | 栽植乔木 1.乔木种类：红叶石楠球 2.乔木胸径或干径： 3.株高、冠径：冠幅1.2m 4.起挖方式：带土球 5.养护期：1年 | | 株 | 10 | | 188.43 | 1884.3 |  |
| 5 | 050102001002 | 栽植乔木 1.乔木种类：大叶女贞 2.乔木胸径或干径：7cm 3.株高、冠径： 4.起挖方式：带土球 5.养护期：1年 | | 株 | 4 | | 277.41 | 1109.64 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 分部小计 | | | | | | | | 18757.03 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 18757.03 |  |
| 合计 | | | | | | | | 18757.03 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-绿化工程--评审 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 130.47 |
| 2 | 总价措施费 | | | 470.41 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 600.88 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-绿化工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 2882.89 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.21 | 72.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.21 | 15.93 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 36.7 | 5.85 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 20 | 3.19 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 4.42 | 145.48 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 4.42 | 31.86 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 36.7 | 11.69 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 20 | 6.37 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.21 | 72.75 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.21 | 15.93 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 36.7 | 5.85 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 20 | 3.19 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 5.89 | 179.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 5.89 | 16.98 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 36.7 | 6.23 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 20 | 3.4 |
|  | 合计 | |  | |  | 470.41 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 80.7 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 29.62 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 16.15 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-绿化工程--评审 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4.1 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 4.2 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 4.3 | 苗木保护措施 | |  | 项 | | 1 | 130.47 | 130.47 |
| 4 | 4.4 | 围堰 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 4.5 | 施工排水、降水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 130.47 |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：邹城市站东派出所-绿化工程--评审 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 19357.91 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 19357.91 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 1108.23 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 679.45 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.75 | 338.76 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.16 | 30.97 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.35 | 67.75 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.25 | 241.97 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 294.24 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 114.21 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 20.33 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 1841.95 |
|  | 合计 | |  | |  | 2950.18 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |