| 市政工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 130516.88 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 130516.88 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 6320.68 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5586.98 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 733.70 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 10871.75 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 13293.84 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 161003.15 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15cm 3.素土夯实 |  | m2 | 65 |  | 60.92 | 3959.8 |  |
| 2 | 040305005001 | 植草砖护坡 1.80厚嵌草砖，孔内中粗砂填缝 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平 3.100厚C25混凝土垫层 4.素土夯实 |  | m2 | 48 |  | 111.71 | 5362.08 |  |
| 3 | 041001002001 | 拆除植草砖护坡及垫层 1.拆除8cm厚嵌草砖护坡及100厚混凝土垫层 |  | m2 | 48 |  | 27.24 | 1307.52 |  |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：垃圾外运 2.运距 |  | m3 | 12.33 |  | 18 | 221.94 |  |
| 5 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 1.拆除混凝土 |  | m3 | 4.5 |  | 236.43 | 1063.94 |  |
| 6 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1.拆除24砖墙 |  | m3 | 3.03 |  | 118.37 | 358.66 |  |
| 7 | 040305003001 | 浆砌块料 1.部位：基础 2.材料品种、规格：浆砌块石 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 11.11 |  | 448.59 | 4983.83 |  |
| 8 | 040305003002 | 浆砌块料 1.部位：挡墙 2.材料品种、规格：块石 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.外立面1:2.5水泥砂浆勾皮带缝 |  | m3 | 21.39 |  | 605.25 | 12946.3 |  |
| 9 | 040305004003 | 砖砌体 1.部位：砖砌压顶 2.材料品种、规格：烧结煤矸石普通砖 240 ×115×53 3.砂浆强度等级 4.泄水孔材料品种、 规格 5.滤水层要求 6.沉降缝要求 |  | m3 | 0.18 |  | 683.9 | 123.1 |  |
| 10 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 1．砖砌压顶水泥砂浆抹面20厚 |  | m2 | 2.3 |  | 27.89 | 64.15 |  |
| 11 | 040103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填土 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 57.6 |  | 19.38 | 1116.29 |  |
| 12 | 040305005002 | 混凝土护坡 1.120厚C30混凝土护坡 2.素土夯实 |  | m2 | 115.2 |  | 52.7 | 6071.04 |  |
| 13 | 040805001002 | 常规照明灯 1.名称：单悬臂抱杆式太阳能路灯，臂长 1.2m 2.灯臂厚度不小于3mm，灯臂抱箍热镀锌， 支架+40w灯具+140w电池板+60AH锂电池 |  | 套 | 75 |  | 1059.41 | 79455.75 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 117034.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 117034.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 041001010001 | 拆除路灯 1.拆除抱杆式路灯 |  | 个 | 80 |  | 50 | 4000 |  |
|  |  | 路灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别：人工挖普通土 2.挖土深度：0.6m |  | m3 | 0.75 |  | 43.89 | 32.92 |  |
| 16 | 040805001001 | 太阳能路灯 名称：6米高太阳能路灯 1.LED光源模组：40W、5050芯片、透镜型号 需适合大杆距配光、光效不小于120lm/w、 色温3000K 、显色指数不小于70，光通量维 持率不低于70%、防护等级IP68； 2.单晶硅太阳能板：140W； 3.锂电池：60AH 、12V；（满足5个阴雨天 ）； 4.灯杆：高度6米，厚度不小于3MM 、杆体 热镀锌、 灯头安装高度不低于6M。 |  | 盏 | 5 |  | 1500 | 7500 |  |
| 17 | 040303002001 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C25 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 0.75 |  | 413.45 | 310.09 |  |
| 18 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：φ14 |  | t | 0.015 |  | 4335.57 | 65.03 |  |
| 19 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：三级钢 箍筋 2.钢筋规格：φ8 |  | t | 0.016 |  | 5884.03 | 94.14 |  |
| 20 | 040901009001 | 预埋铁件 1.材料种类 2.材料规格 |  | t | 0.164 |  | 9026.24 | 1480.3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13482.48 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 130516.88 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 135.3077 |  |  | 117.00 | 117.00 | 15831.00 | 103.00 |  |  | 13936.69 |  |  |  |
| 2 | 01000001 | 型钢(综合) | t | 0.0228 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 82.73 | 3156.64 |  | 3567.00 | 71.97 |  |  |  |
| 3 | 01010005 | 钢筋HPB300 φ8 | t | 0.0163 |  | 13 | 3734.51 | 4220.00 | 60.87 | 3300.88 |  | 3730.00 | 53.80 |  |  |  |
| 4 | 01010009 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.0399 |  | 13 | 3725.66 | 4210.00 | 148.65 | 3300.88 |  | 3730.00 | 131.71 |  |  |  |
| 5 | 01010043 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 0.0154 |  | 13 | 3628.32 | 4100.00 | 55.88 | 3159.29 |  | 3570.00 | 48.65 |  |  |  |
| 6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 0.2349 |  | 13 | 6.26 | 7.07 | 1.47 | 4.42 |  | 5.00 | 1.04 |  |  |  |
| 7 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 0.2976 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 1.11 | 4.87 |  | 5.50 | 1.45 |  |  |  |
| 8 | 01290065 | 中厚钢板≤δ15 | t | 0.1104 |  | 13 | 3761.06 | 4250.00 | 415.22 | 3221.24 |  | 3640.00 | 355.62 |  |  |  |
| 9 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 0.0959 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.76 | 8.15 |  | 9.21 | 0.78 |  |  |  |
| 10 | 02310005 | 无纺布 | m2 | 1.7925 |  | 13 | 4.73 | 5.34 | 8.48 | 3.67 |  | 4.15 | 6.58 |  |  |  |
| 11 | 03130143 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 4.8190 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 38.36 | 4.82 |  | 5.45 | 23.23 |  |  |  |
| 12 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.1860 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 3.46 | 22.62 |  | 25.56 | 4.21 |  |  |  |
| 13 | 03150057 | 直脚 3# | 个 | 151.5000 |  | 13 | 4.69 | 5.30 | 710.54 | 5.71 |  | 6.45 | 865.07 |  |  |  |
| 14 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 2.2750 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 10.87 | 6.50 |  | 7.35 | 14.79 |  |  |  |
| 15 | 04030033 | 天然砂 细砂 | m3 | 0.1920 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 48.47 | 186.41 |  | 192.00 | 35.79 |  |  |  |
| 16 | 04110017 | 块石 | m3 | 34.1250 |  | 3 | 97.09 | 100.00 | 3313.20 | 233.01 |  | 240.00 | 7951.47 |  |  |  |
| 17 | 04110027 | 毛石(综合) | m3 | 0.1823 |  | 3 | 174.76 | 180.00 | 31.86 | 179.61 |  | 185.00 | 32.74 |  |  |  |
| 18 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 0.0983 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 72.53 | 485.44 |  | 500.00 | 47.72 |  |  |  |
| 19 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 0.5584 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 1.32 | 2.59 |  | 2.93 | 1.45 |  |  |  |
| 20 | 14390001 | 氧气 | m3 | 1.7384 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 9.30 | 6.94 |  | 7.56 | 12.06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 0.5789 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 8.46 | 17.18 |  | 18.73 | 9.95 |  |  |  |
| 22 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 0.0372 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 0.82 | 19.47 |  | 22.00 | 0.72 |  |  |  |
| 23 | 25610003 | 镀锌大灯抱箍压板 | 副 | 75.7500 |  | 13 | 17.45 | 19.72 | 1321.84 | 19.42 |  | 21.95 | 1471.07 |  |  |  |
| 24 | 34110003 | 水 | m3 | 25.5158 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 162.28 | 6.60 |  | 6.80 | 168.40 |  |  |  |
| 25 | 34110009 | 电 | kW·h | 9.9730 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 7.98 | 1.00 |  | 1.13 | 9.97 |  |  |  |
| 26 | 35010013 | 钢模板 | kg | 2.6013 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 12.67 | 7.17 |  | 8.10 | 18.65 |  |  |  |
| 27 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 8.8820 |  |  | 361.37 | 380.58 | 3209.69 | 276.58 |  | 291.65 | 2456.58 |  |  |  |
| 28 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15 | m3 | 1.4760 |  | 3 | 425.24 | 438.00 | 627.65 | 422.33 |  | 435.00 | 623.36 |  |  |  |
| 29 | 80010061 | 预拌砂浆(干拌) | m3 | 0.0473 |  | 3 | 543.69 | 560.00 | 25.72 | 359.22 |  | 370.00 | 16.99 |  |  |  |
| 30 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0236 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 12.14 | 349.51 |  | 360.00 | 8.25 |  |  |  |
| 31 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.0271 |  | 3 | 504.85 | 520.00 | 13.68 | 349.51 |  | 360.00 | 9.47 |  |  |  |
| 32 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.0024 |  |  | 666.51 | 752.97 | 1.60 | 540.31 |  | 610.35 | 1.30 |  |  |  |
| 33 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 5.4920 |  | 3 | 417.48 | 430.00 | 2292.80 | 325.24 |  | 335.00 | 1786.22 |  |  |  |
| 34 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 13.9622 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 6099.95 | 334.95 |  | 345.00 | 4676.64 |  |  |  |
| 35 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 41.23 | 45.56 | 41.23 | 45.70 |  | 50.63 | 45.70 |  |  |  |
| 36 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 5.2640 |  |  | 28.30 | 30.70 | 148.97 | 28.30 |  | 30.70 | 148.97 |  |  |  |
| 37 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 5.3754 |  |  | 12.27 | 12.95 | 65.96 | 12.27 |  | 12.95 | 65.96 |  |  |  |
| 38 | 990302015 | 履带式起重机 15t | 台班 | 0.5946 |  |  | 720.12 | 773.58 | 428.18 | 720.12 |  | 773.58 | 428.18 |  |  |  |
| 39 | 990401015 | 载重汽车 4t | 台班 | 3.3600 |  |  | 382.29 | 409.05 | 1284.49 | 382.29 |  | 409.05 | 1284.49 |  |  |  |
| 40 | 990501010 | 电动单筒快速卷扬机 5kN | 台班 | 0.0051 |  |  | 178.48 | 180.17 | 0.91 | 178.48 |  | 180.17 | 0.91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.0050 |  |  | 202.44 | 203.74 | 1.01 | 202.44 |  | 203.74 | 1.01 |  |  |  |
| 42 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.4213 |  |  | 249.48 | 255.99 | 105.11 | 249.48 |  | 255.99 | 105.11 |  |  |  |
| 43 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0142 |  |  | 45.10 | 49.26 | 0.64 | 45.10 |  | 49.26 | 0.64 |  |  |  |
| 44 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0244 |  |  | 27.15 | 29.24 | 0.66 | 27.15 |  | 29.24 | 0.66 |  |  |  |
| 45 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.6790 |  |  | 99.03 | 109.44 | 67.24 | 99.03 |  | 109.44 | 67.24 |  |  |  |
| 46 | 990919010 | 电焊条烘干箱 450×350×450 | 台班 | 0.0679 |  |  | 17.83 | 19.09 | 1.21 | 17.83 |  | 19.09 | 1.21 |  |  |  |
| 47 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 2.6970 |  |  | 131.24 | 144.60 | 353.95 | 131.24 |  | 144.60 | 353.95 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37142.92 | － |  | － | 37358.42 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 单悬臂抱杆式太阳能路灯，臂长1.2m |  | 套 | 75.00 | 13 |  | 973.45 | 1100.00 | 73008.75 |
| 2 | 嵌草砖8cm厚 |  | m2 | 48.96 | 13 |  | 35.40 | 40.00 | 1733.18 |
| 3 | 预拌混凝土路面(C30) |  | m3 | 9.95 | 13 |  | 305.31 | 345.00 | 3036.31 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77778.24 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5586.98 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 733.7 |
| 合计 |  |  |  | 6320.68 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 22288.84 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 148.19 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 61.18 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 9.91 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 2.32 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 1.05 | 255.09 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 105.31 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 17.06 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 4 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 92.32 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 38.11 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 6.17 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 1.45 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.58 | 140.91 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 58.17 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 9.42 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 2.21 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 29.16 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 12.04 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 1.95 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.46 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 68.03 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 28.08 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 4.55 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 1.07 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 733.7 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 302.89 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 49.06 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 10.9 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 5586.98 | 5586.98 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5586.98 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － | 1320.00 | 320.74 |  | 3026.82 | 4597.12 | 919.42 | 5586.98 |
|  | 19-3-34借 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 320.74 |  | 3026.82 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 4.42 |  | 5.00 | 33.15 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 5.21 |  | 5.89 | 41.58 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 3075.22 |  | 3475.00 | 246.02 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1086.47 |  | 1183.07 | 543.24 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1550.07 |  | 1688.08 | 1550.07 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 933.51 |  | 660.53 | 933.51 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4839.07 | － |  | － | 4667.57 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：邹城市2025年大束街道梭庄村一事一议建设工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  |  |  | 136837.56 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 136837.56 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 10871.75 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 7840.8 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 2394.66 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 1819.94 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 1149.44 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 2476.76 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2079.93 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 807.34 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 143.68 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 13293.84 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 24165.59 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |