| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 |  | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  | 4386222.61 |  |  |  |  | 290677.06 |
|  | 王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  | 3441204.39 |  |  |  |  | 229926.95 |
|  | 王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  | 945018.22 |  |  |  |  | 60750.11 |
| 2 | 安装工程 |  | 781357.38 |  |  |  |  | 53030.04 |
|  | 王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  | 781357.38 |  |  |  |  | 53030.04 |
| 合计 |  |  | 5167579.99 |  |  |  |  | 343707.1 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 2761598.10 |  |  |
| 1.1 | R、拆除工程 |  | 2761598.10 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 165543.20 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 121490.93 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 44052.27 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 229926.95 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 284136.14 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 3441204.39 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 围墙拆除 1.砌体材质：砖砌体 |  | m | 202.4 |  | 47.98 | 9711.15 |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除沥青路面 1.材质：沥青 2.厚度：5cm |  | m2 | 1605.35 |  | 8.02 | 12874.91 |  |
| 3 | 041001001002 | 拆混凝土路面 1.材质：混凝土 2.厚度：20cm |  | m2 | 1661.79 |  | 23.77 | 39500.75 |  |
| 4 | 041001005001 | 拆除路沿石 规格：0.1*0.15*1m |  | m | 202.4 |  | 4.61 | 933.06 |  |
| 5 | 011602001001 | 拆除门卫室 1.构件名称：门卫室 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | 68.04 |  | 83.84 | 5704.47 |  |
| 6 | 011610002001 | 电动门拆除 1.门尺寸：1.7*23.2 |  | m2 | 39.44 |  | 18.9 | 745.42 |  |
| 7 | 011605001001 | 拆除人行道花砖 1.拆除的饰面材料种类：步行砖 |  | m2 | 425.04 |  | 13.93 | 5920.81 |  |
| 8 | 011613001001 | 路灯拆除 1.拆除灯具高度：9m |  | 根 | 6 |  | 85.43 | 512.58 |  |
| 9 | 050101001001 | 移栽乔木 1.树干胸径：直径20cm以内 2.原场地树木移植 3.含养护期一年 |  | 株 | 29 |  | 960.99 | 27868.71 |  |
| 10 | 010103002002 | 垃圾外运 1.废弃料品种:破除的建筑垃圾 2.运距：5km以内 |  | m3 | 510.69 |  | 18 | 9192.42 |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010101001001 | 平整场地 1.建筑物四周2米以内的土方挖、填、平 2.土方堆放到建设单位指定位置 |  | m2 | 1373.76 |  | 4.91 | 6745.16 |  |
| 12 | 010103002003 | 竣工清理 1.建筑物内部及四周建筑垃圾清理及卫生保洁 2.建筑垃圾堆放至建设单位指定位置 |  | m3 | 8311.25 |  | 3.8 | 31582.75 |  |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：按照设计深度 |  | m3 | 810.12 |  | 26.43 | 21411.47 |  |
| 14 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 289.84 |  | 59.31 | 17190.41 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 189894.07 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 189894.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 15 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：素土 2.运距：暂考虑5KM |  | m3 | 529.83 |  | 10.82 | 5732.76 |  |
| 16 | 010501001001 | 基础垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.厚度：100mm |  | m3 | 52.27 |  | 438.48 | 22919.35 |  |
| 17 | 010501001002 | 首层地面混凝土垫层 1.部位：首层地面 2.做法：混凝土种类：（1）60厚C15商品混凝土垫层 |  | m3 | 99.707 |  | 421.92 | 42068.38 |  |
| 18 | 010501001002 | 首层地面灰土垫层 1.部位：首层地面 2.做法：（1）200厚3:7灰土（2）素土夯实 |  | m3 | 332.36 |  | 210.33 | 69905.28 |  |
| 19 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 123.74 |  | 437.55 | 54142.44 |  |
| 20 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧 结砖(240X115X53) 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 203.57 |  | 473.88 | 96467.75 |  |
| 21 | 010503004001 | 基础圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 38.45 |  | 775.14 | 29804.13 |  |
| 22 | 01B001 | 预制钢筋混凝土板房 1.规格：3.6m*7.2m*3m 2.混凝土规格：商品混凝土C35 3.墙厚：150mm厚 |  | m2 | 2747.52 |  | 539.19 | 1481435.31 |  |
| 23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB400（RRB400) 直径（mm）≤10 |  | t | 0.693 |  | 5510.51 | 3818.78 |  |
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋HRB400（RRB400）直径（mm）≤18 |  | t | 5.126 |  | 4991.42 | 25586.02 |  |
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：现浇构件箍筋HRB400 (RRB400) 直径（mm）≤10 |  | t | 0.6 |  | 6923.4 | 4154.04 |  |
| 26 | 010507004001 | 台阶（踏步） 1.踏步高、宽：单阶踏步高150，宽300 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.做法：（1）压实填土,压实系数≥93%; （2）300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层 100; （3）80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%; （4）界面剂一道; （5）20厚1:2.5水泥砂浆面层,抹面赶光。 |  | m2 | 171.72 |  | 211.77 | 36365.14 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1872399.38 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2062293.45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 010507001001 | 散水、坡道 1.做法：（1）压实填土,压实系数≥93%,向 外坡3%~5%; （2）150厚3:7灰土夯实,宽出面层100; （3）80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光。 （4）除入口处均设600宽散水,沿墙长度每 隔8-10m处留伸缩缝,20宽油膏嵌缝。 |  | m2 | 128.35 |  | 97.78 | 12550.06 |  |
| 28 | 010606008001 | 钢梯 1.钢材品种、规格：梯梁[16a，踏步板4.5 厚花纹钢板，平台板4厚花纹钢板 2.钢梯形式：踏步式 3.氟碳漆两遍，红丹除锈漆一遍 |  | t | 14.87 |  | 8293.27 | 123320.92 |  |
| 29 | 010606009001 | 钢护栏 1.钢材品种、规格：扶手φ50*3钢管，栏杆 φ20钢管 2.氟碳漆两遍，红丹除锈漆一遍 |  | t | 1.712 |  | 8656.34 | 14819.65 |  |
| 30 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位：外墙面 2.保温隔热方式：50厚聚合聚苯板保温层 3.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆 4.压入耐碱玻纤网 |  | m2 | 1945.92 |  | 88.29 | 171805.28 |  |
| 31 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度：80厚挤 塑聚苯板 2.防护材料种类、做法：最薄处30厚LC5.0 陶粒混凝土找坡2% |  | m2 | 1488.24 |  | 100.83 | 150059.24 |  |
| 32 | 010902001001 | 屋面卷材防水（房子屋面拼接处） 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 2.防水层数：一遍 3.防水层做法：沿拼接缝处500宽,两侧各搭 接250 |  | m2 | 183.6 |  | 42.89 | 7874.6 |  |
| 33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.防水层做法：2.0厚非固化橡胶沥青防水 涂料 |  | m2 | 1490.62 |  | 40.85 | 60891.83 |  |
| 34 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚单面粘湿 铺高分子膜基防水卷材 |  | m2 | 1490.62 |  | 31.38 | 46775.66 |  |
| 35 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.做法：40厚C20厚细石砼保护层，Φ4@150 双向钢筋 |  | m2 | 1488.24 |  | 42.95 | 63919.91 |  |
| 36 | 010902004001 | 屋面排水管 1.屋面落水管：采用内径100的UPVC雨水管 |  | m | 48 |  | 31.18 | 1496.64 |  |
| 37 | 010902008002 | 屋面变形缝 1.嵌缝材料种类：建筑油膏 |  | m | 28.8 |  | 9.21 | 265.25 |  |
| 38 | 010903001001 | 墙面卷材防水（房子外墙拼接处） 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 2.防水层数：一遍 3.防水层做法：沿拼接缝处500宽,两侧各搭 接250 |  | m2 | 511.2 |  | 45.65 | 23336.28 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 677115.32 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2739408.77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 39 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法：基础表面1:2.5水泥砂浆抹 面 |  | m2 | 1065.77 |  | 20.82 | 22189.33 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 22189.33 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2761598.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 围墙拆除 1.砌体材质：砖砌体 |  | m | － | 32.59 |  |  |  | 37.93 | 15.39 | 47.98 |
|  | 01-1-62借 | 拆围墙砖砌柱 |  | 10m3 | 0.005 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-1-62借 | 砖墙 |  | 10m3 | 0.018 | 15.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-1-152借 | 围墙铁艺栏杆拆除 |  | 10m | 0.079 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除沥青路面 1.材质：沥青 2.厚度：5cm |  | m2 | － | 4.75 | 0.07 |  | 1.01 | 5.39 | 2.19 | 8.02 |
|  | 1-3-3借 | 拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆 除 厚度≤10cm |  | 100m2 | 0.01 | 4.75 | 0.07 |  | 1.01 |  |  |  |
| 3 | 041001001002 | 拆混凝土路面 1.材质：混凝土 2.厚度：20cm |  | m2 | － | 14.00 | 0.15 |  | 3.16 | 15.90 | 6.46 | 23.77 |
|  | 1-3-9借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度≤15cm |  | 100m2 | 0.01 | 10.50 | 0.10 |  | 2.38 |  |  |  |
|  | 1-3-10借 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 每增1cm |  | 100m2 | 0.05 | 3.50 | 0.05 |  | 0.78 |  |  |  |
| 4 | 041001005001 | 拆除路沿石 规格：0.1*0.15*1m |  | m | － | 3.15 |  |  |  | 3.58 | 1.46 | 4.61 |
|  | 1-3-41借调 | 拆除缘石 石质 |  | 100m | 0.01 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011602001001 | 拆除门卫室 1.构件名称：门卫室 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 |  | m2 | － | 30.03 |  |  | 39.63 | 34.94 | 14.18 | 83.84 |
|  | 01-1-15借 | 拆除现浇混凝土结构 三层以内 |  | 10m2 | 0.1 | 30.03 |  |  | 39.63 |  |  |  |
| 6 | 011610002001 | 电动门拆除 1.门尺寸：1.7*23.2 |  | m2 | － | 12.84 |  |  |  | 14.94 | 6.06 | 18.9 |
|  | 01-1-107借 | 电动门拆除 |  | 10m2 | 0.1 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011605001001 | 拆除人行道花砖 1.拆除的饰面材料种类：步行砖 |  | m2 | － | 9.46 |  |  |  | 11.01 | 4.47 | 13.93 |
|  | 01-1-127借 | 拆除粘土砖、水泥花砖 |  | 10m2 | 0.1 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011613001001 | 路灯拆除 1.拆除灯具高度：9m |  | 根 | － | 38.64 |  |  | 28.74 | 44.44 | 18.05 | 85.43 |
|  | 02-4-106借 | 钢管电杆(9m以内) |  | 根 | 1 | 38.64 |  |  | 28.74 |  |  |  |
| 9 | 050101001001 | 移栽乔木 1.树干胸径：直径20cm以内 2.原场地树木移植 3.含养护期一年 |  | 株 | － | 494.19 | 199.50 |  | 39.37 | 561.37 | 227.93 | 960.99 |
|  | 1-2-10借 | 起挖栽植苗木 起挖乔木(带土球) 土球直径140cm以内 |  | 株 | 1 | 238.96 | 78.60 |  | 21.87 |  |  |  |
|  | 1-2-35借 | 栽植乔木(带土球) 土球直径140cm以内 |  | 株 | 1 | 202.91 | 3.30 |  | 17.50 |  |  |  |
|  | 1-4-7借 | 绿化养护 落叶乔木养护 树高5m以内 |  | 10株 | 0.1 | 52.32 | 17.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 临时子目 | 运输树木 |  | 株 | 1 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010103002002 | 垃圾外运 1.废弃料品种:破除的建筑垃圾 2.运距：5km以内 |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 破除垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010101001001 | 平整场地 1.建筑物四周2米以内的土方挖、填 、平 2.土方堆放到建设单位指定位置 |  | m2 | － | 1.87 | 0.35 |  | 1.81 | 2.18 | 0.88 | 4.91 |
|  | 1-4-2 | 机械平整场地 |  | 10m2 | 0.1 | 0.11 |  |  | 1.19 |  |  |  |
|  | 1-4-4 | 基底钎探 |  | 10m2 | 0.038 | 1.76 | 0.35 |  | 0.62 |  |  |  |
| 12 | 010103002003 | 竣工清理 1.建筑物内部及四周建筑垃圾清理及 卫生保洁 2.建筑垃圾堆放至建设单位指定位置 |  | m3 | － | 2.42 |  |  | 0.24 | 2.82 | 1.14 | 3.8 |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 |  | 10m3 | 0.1 | 2.42 |  |  | 0.24 |  |  |  |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：按照设计深度 |  | m3 | － | 12.09 |  |  | 8.63 | 14.07 | 5.71 | 26.43 |
|  | 1-2-6 | 人工挖沟槽普通土 槽深≤2 |  | 10m3 | 0.026 | 10.21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-45 | 挖掘机挖装槽坑土方 普通土 |  | 10m3 | 0.19 | 1.88 |  |  | 8.63 |  |  |  |
| 14 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | － | 34.52 |  |  | 8.48 | 40.17 | 16.31 | 59.31 |
|  | 1-4-13 | 机械夯填槽坑 |  | 10m3 | 0.314 | 34.52 |  |  | 8.48 |  |  |  |
| 15 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：素土 2.运距：暂考虑5KM |  | m3 | － | 0.33 | 0.08 |  | 10.25 | 0.38 | 0.16 | 10.82 |
|  | 1-2-58 | 自卸汽车运土方 运距≤1km |  | 10m3 | 0.1 | 0.33 | 0.08 |  | 5.34 |  |  |  |
|  | 1-2-59 | 自卸汽车运土方 每增运1km |  | 10m3 | 0.4 |  |  |  | 4.91 |  |  |  |
| 16 | 010501001001 | 基础垫层 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.厚度：100mm |  | m3 | － | 95.87 | 296.65 |  | 0.67 | 111.55 | 45.29 | 438.48 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R*1.05,C*1,J*1.05 |  | 10m3 | 0.1 | 95.87 | 296.65 |  | 0.67 |  |  |  |
| 17 | 010501001002 | 首层地面混凝土垫层 1.部位：首层地面 2.做法：混凝土种类：（1）60厚C15 商品混凝土垫层 |  | m3 | － | 91.30 | 286.84 |  | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 421.92 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 286.84 |  | 0.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 18 | 010501001002 | 首层地面灰土垫层 1.部位：首层地面 2.做法：（1）200厚3:7灰土（2）素土夯实 |  | m3 | － | 75.68 | 97.60 |  | 1.30 | 88.06 | 35.75 | 210.33 |
|  | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.1 | 75.68 | 97.60 |  | 1.30 |  |  |  |
| 19 | 010501002001 | 带形基础 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 74.03 | 328.09 |  | 0.46 | 86.14 | 34.97 | 437.55 |
|  | 5-1-4调 | [预拌混凝土 C30]混凝土带型基础 |  | 10m3 | 0.1 | 74.03 | 328.09 |  | 0.46 |  |  |  |
| 20 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结砖(240X115X53) 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | － | 110.59 | 308.83 |  | 2.22 | 128.69 | 52.24 | 473.88 |
|  | 4-1-1调 | [砌筑水泥砂浆 M7.5]砖基础 |  | 10m3 | 0.1 | 110.59 | 308.83 |  | 2.22 |  |  |  |
| 21 | 010503004001 | 基础圈梁 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 281.60 | 359.96 |  | 0.54 | 327.68 | 133.04 | 775.14 |
|  | 5-1-21调 | [预拌混凝土 C30]圈梁及压顶 |  | 10m3 | 0.1 | 281.60 | 359.96 |  | 0.54 |  |  |  |
| 22 | 01B001 | 预制钢筋混凝土板房 1.规格：3.6m*7.2m*3m 2.混凝土规格：商品混凝土C35 3.墙厚：150mm厚 |  | m2 | － | 23.43 | 489.87 |  | 14.82 | 27.27 | 11.07 | 539.19 |
|  | 临时子目 | 预制钢筋混凝土板房 |  | m2 | 1 |  | 485.00 |  |  |  |  |  |
|  | 5-5-142调 | 轮胎式起重机 安装混凝土墙板≤三 层 每个构件体积＞2m3 |  | 10m3 | 0.036 | 23.43 | 4.87 |  | 14.82 |  |  |  |
| 23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400（RRB400) 直径（mm）≤10 |  | t | － | 1395.90 | 3375.16 |  | 79.97 | 1624.32 | 659.48 | 5510.51 |
|  | 5-4-5调 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ10 |  | t | 1 | 1395.90 | 3375.16 |  | 79.97 |  |  |  |
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400（RRB400）直径（mm）≤18 |  | t | － | 1070.30 | 3304.58 |  | 110.89 | 1245.44 | 505.65 | 4991.42 |
|  | 5-4-6调 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 |  | t | 1 | 1070.30 | 3304.58 |  | 110.89 |  |  |  |
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 HRB400(RRB400) 直径（mm）≤10 |  | t | － | 2334.20 | 3375.16 |  | 111.28 | 2716.16 | 1102.76 | 6923.4 |
|  | 5-4-30调 | 现浇构件箍筋 ≤φ10@R*1,C*1,J*1.38 |  | t | 1 | 2334.20 | 3375.16 |  | 111.28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 26 | 010507004001 | 台阶（踏步） 1.踏步高、宽：单阶踏步高150，宽 300 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.做法：（1）压实填土,压实系数≥ 93%; （2）300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100; （3）80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%; （4）界面剂一道; （5）20厚1:2.5水泥砂浆面层,抹面 赶光。 |  | m2 | － | 79.25 | 93.80 |  | 1.29 | 92.21 | 37.43 | 211.77 |
|  | 16-6-86调 | 水泥抹面混凝土台阶 灰土垫层 |  | 10m2 | 0.1 | 78.37 | 93.80 |  | 1.09 |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 27 | 010507001001 | 散水、坡道 1.做法：（1）压实填土,压实系数≥ 93%,向外坡3%~5%; （2）150厚3:7灰土夯实,宽出面层 100; （3）80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光。 （4）除入口处均设600宽散水,沿墙 长度每隔8-10m处留伸缩缝,20宽油膏 嵌缝。 |  | m2 | － | 32.14 | 49.83 |  | 0.63 | 37.40 | 15.18 | 97.78 |
|  | 16-6-79调 | 水泥砂浆抹面散水 3:7灰土垫层 |  | 10m2 | 0.1 | 32.14 | 49.83 |  | 0.63 |  |  |  |
| 28 | 010606008001 | 钢梯 1.钢材品种、规格：梯梁[16a，踏步 板4.5厚花纹钢板，平台板4厚花纹钢板 2.钢梯形式：踏步式 3.氟碳漆两遍，红丹除锈漆一遍 |  | t | － | 1357.40 | 6098.75 |  | 195.83 | 1579.52 | 641.29 | 8293.27 |
|  | 6-5-18 | 钢梯安装 |  | t | 1 | 1357.40 | 81.05 |  | 195.83 |  |  |  |
|  | zc8_0002 | 钢梯 |  | t | 1 |  | 6017.70 |  |  |  |  |  |
| 29 | 010606009001 | 钢护栏 1.钢材品种、规格：扶手φ50*3钢管，栏杆φ20钢管 2.氟碳漆两遍，红丹除锈漆一遍 |  | t | － | 1582.90 | 6024.23 |  | 301.39 | 1841.92 | 747.82 | 8656.34 |
|  | 6-5-19 | 钢栏杆安装 |  | t | 1 | 1582.90 | 6.53 |  | 301.39 |  |  |  |
|  | zc8_0001 | 钢栏杆 |  | t | 1 |  | 6017.70 |  |  |  |  |  |
| 30 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位：外墙面 2.保温隔热方式：50厚聚合聚苯板保温层 3.增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚 1:2.5聚合物抗裂砂浆 4.压入耐碱玻纤网 |  | m2 | － | 24.42 | 52.22 |  | 0.11 | 28.42 | 11.54 | 88.29 |
|  | 10-1-47调 | 粘结剂满粘聚苯保温板 |  | 10m2 | 0.1 | 12.21 | 37.06 |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-67 | 墙面抗裂砂浆 厚≤5mm |  | 10m2 | 0.1 | 7.81 | 13.21 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | 10-1-73 | 立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层布 |  | 10m2 | 0.1 | 4.40 | 1.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 31 | 011001001001 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度： 80厚挤塑聚苯板 2.防护材料种类、做法：最薄处30厚LC5.0陶粒混凝土找坡2% |  | m2 | － | 13.57 | 80.84 |  |  | 15.79 | 6.42 | 100.83 |
|  | 10-1-16调 | 混凝土板上保温 干铺聚苯保温板 |  | 10m2 | 0.1 | 3.41 | 28.89 |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-12 | 混凝土板上保温 现浇陶粒混凝土 |  | 10m3 | 0.011 | 10.16 | 51.95 |  |  |  |  |  |
| 32 | 010902001001 | 屋面卷材防水（房子屋面拼接处） 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 2.防水层数：一遍 3.防水层做法：沿拼接缝处500宽,两侧各搭接250 |  | m2 | － | 2.42 | 39.33 |  |  | 2.82 | 1.14 | 42.89 |
|  | 9-2-14调 | 改性沥青卷材冷粘法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.42 | 39.33 |  |  |  |  |  |
| 33 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.防水层做法：2.0厚非固化橡胶沥 青防水涂料 |  | m2 | － | 2.75 | 36.80 |  |  | 3.20 | 1.30 | 40.85 |
|  | 9-2-35调 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 厚2mm 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 2.75 | 36.80 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚单 面粘湿铺高分子膜基防水卷材 |  | m2 | － | 3.08 | 26.84 |  |  | 3.58 | 1.46 | 31.38 |
|  | 9-2-31调 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 平面 |  | 10m2 | 0.1 | 3.08 | 26.84 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010902003001 | 屋面刚性层 1.做法：40厚C20厚细石砼保护层， Φ4@150双向钢筋 |  | m2 | － | 14.96 | 20.91 |  | 0.02 | 17.41 | 7.06 | 42.95 |
|  | 9-2-65调 | 细石混凝土 厚40mm |  | 10m2 | 0.1 | 10.45 | 15.05 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | 5-4-71 | 地面铺钉钢丝网 |  | 10m2 | 0.1 | 4.51 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 36 | 010902004001 | 屋面排水管 1.屋面落水管：采用内径100的UPVC 雨水管 |  | m | － | 5.47 | 23.11 |  |  | 6.37 | 2.60 | 31.18 |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  | 10m | 0.1 | 4.29 | 17.05 |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-13 | 塑料管排水 落水斗 |  | 10个 | 0.013 | 0.66 | 3.06 |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-15 | 塑料管排水 落水口 |  | 10个 | 0.013 | 0.52 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 010902008002 | 屋面变形缝 1.嵌缝材料种类：建筑油膏 |  | m | － | 4.07 | 3.22 |  |  | 4.74 | 1.92 | 9.21 |
|  | 9-4-4 | 变形缝与止水带 建筑油膏 平面 |  | 10m | 0.1 | 4.07 | 3.22 |  |  |  |  |  |
| 38 | 010903001001 | 墙面卷材防水（房子外墙拼接处） 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS防水卷材 2.防水层数：一遍 3.防水层做法：沿拼接缝处500宽,两侧各搭接250 |  | m2 | － | 4.29 | 39.33 |  |  | 4.99 | 2.03 | 45.65 |
|  | 9-2-15调 | 改性沥青卷材冷粘法 一层 立面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.29 | 39.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 39 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法：基础表面1:2.5水泥 砂浆抹面 |  | m2 | － | 8.82 | 7.64 |  | 0.19 | 10.26 | 4.17 | 20.82 |
|  | 9-2-67调 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm |  | 10m2 | 0.1 | 8.82 | 7.64 |  | 0.19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 3166.9393 |  |  | 128.00 | 128.00 | 405368.23 | 110.00 |  |  | 348363.32 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 119.6980 |  |  | 128.00 | 128.00 | 15321.34 | 110.00 |  |  | 13166.78 |  |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | 工日 | 1.9320 |  |  | 138.00 | 138.00 | 266.62 | 120.00 |  |  | 231.84 |  |  |  |
| 4 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 306.0292 |  |  | 117.00 | 117.00 | 35805.42 | 103.00 |  |  | 31521.01 |  |  |  |
| 5 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 139.1420 |  |  | 117.00 | 117.00 | 16279.61 | 103.00 |  |  | 14331.63 |  |  |  |
| 6 | 01010027~ 1 | 钢筋HRB400≤φ10 | t | 0.7069 |  | 13 | 3982.30 | 4500.00 | 2815.09 | 3265.49 |  | 3690.00 | 2308.37 |  |  |  |
| 7 | 01010029~ 1 | 钢筋HRB400≤φ18 | t | 5.3310 |  | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 20522.00 | 3097.35 |  | 3500.00 | 16511.97 |  |  |  |
| 8 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.6120 |  | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 2491.33 | 3265.49 |  | 3690.00 | 1998.48 |  |  |  |
| 9 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 90.5583 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 508.94 | 4.42 |  | 5.00 | 400.27 |  |  |  |
| 10 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 29.2014 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 172.29 | 4.42 |  | 5.00 | 129.07 |  |  |  |
| 11 | 01150003 | 六角空心钢(综合) | kg | 17.1020 |  | 13 | 3.72 | 4.20 | 63.62 | 4.87 |  | 5.50 | 83.29 |  |  |  |
| 12 | 01290251 | 镀锌铁皮 26# | m2 | 7.8877 |  | 13 | 34.46 | 38.94 | 271.81 | 24.53 |  | 27.72 | 193.49 |  |  |  |
| 13 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 663.5424 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 1234.19 | 1.77 |  | 2.00 | 1174.47 |  |  |  |
| 14 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 101.7028 |  | 13 | 42.50 | 48.02 | 4322.37 | 45.58 |  | 51.51 | 4635.61 |  |  |  |
| 15 | 02290017 | 麻袋 | 条 | 69.5947 |  | 13 | 6.22 | 7.03 | 432.88 | 5.21 |  | 5.89 | 362.59 |  |  |  |
| 16 | 02330005 | 草袋 | m2 | 55.9120 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 268.94 | 5.21 |  | 5.89 | 291.30 |  |  |  |
| 17 | 03010751 | 塑料保温螺栓 | 套 | 11909.0304 |  | 13 | 0.75 | 0.85 | 8931.77 | 1.42 |  | 1.61 | 16910.82 |  |  |  |
| 18 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 611.4129 |  | 13 | 9.56 | 10.80 | 5845.11 | 8.89 |  | 10.05 | 5435.46 |  |  |  |
| 19 | 03130703 | 钢钎 φ22～25 | kg | 42.7102 |  | 13 | 8.73 | 9.86 | 372.86 | 4.16 |  | 4.70 | 177.67 |  |  |  |
| 20 | 03130823 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 10.6888 |  | 13 | 18.58 | 21.00 | 198.60 | 22.62 |  | 25.56 | 241.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130825 | 合金钻头 | 个 | 57.5992 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 525.30 | 9.35 |  | 10.56 | 538.55 |  |  |  |
| 22 | 03150139 | 圆钉 | kg | 108.4927 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 605.39 | 7.88 |  | 8.90 | 854.92 |  |  |  |
| 23 | 03150501 | 钢丝网 | m2 | 1562.6520 |  | 13 | 6.99 | 7.90 | 10922.94 | 4.91 |  | 5.55 | 7672.62 |  |  |  |
| 24 | 03150903 | 铁件 | kg | 18.6720 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 89.25 | 6.50 |  | 7.35 | 121.37 |  |  |  |
| 25 | 03150907 | 垫铁 | kg | 1252.8142 |  | 13 | 4.91 | 5.55 | 6151.32 | 6.50 |  | 7.35 | 8143.29 |  |  |  |
| 26 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 17.6803 |  | 13 | 442.48 | 500.00 | 7823.18 | 318.58 |  | 360.00 | 5632.59 |  |  |  |
| 27 | 04030023 | 中砂 | m3 | 1.3051 |  | 3 | 252.43 | 260.00 | 329.45 | 169.90 |  | 175.00 | 221.74 |  |  |  |
| 28 | 04070011 | 陶粒 | m3 | 209.9163 |  | 3 | 320.39 | 330.00 | 67255.08 | 339.81 |  | 350.00 | 71331.66 |  |  |  |
| 29 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 108.1083 |  | 3 | 737.86 | 760.00 | 79768.79 | 466.02 |  | 480.00 | 50380.63 |  |  |  |
| 30 | 05030011 | 三等板方材 | m3 | 0.2974 |  | 13 | 1681.42 | 1900.00 | 500.05 | 2035.40 |  | 2300.00 | 605.33 |  |  |  |
| 31 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 1.4748 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 2315.76 | 2982.30 |  | 3370.00 | 4398.30 |  |  |  |
| 32 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 2140.5120 |  | 13 | 1.10 | 1.24 | 2354.56 | 1.77 |  | 2.00 | 3788.71 |  |  |  |
| 33 | 13030057 | 涂剂(刷白) | kg | 5.8000 |  | 13 | 0.51 | 0.58 | 2.96 | 1.06 |  | 1.20 | 6.15 |  |  |  |
| 34 | 13050057~ 1 | 聚合物复合改性沥青防水涂 料2厚 | kg | 3443.3322 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 48757.58 | 15.93 |  | 18.00 | 54852.28 |  |  |  |
| 35 | 13330005~ 1 | 4mm厚SBS防水卷材 | m2 | 803.4320 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 21331.12 | 21.24 |  | 24.00 | 17064.90 |  |  |  |
| 36 | 13330009~ 1 | 高分子自粘胶膜卷材1.5厚 | m2 | 1723.6784 |  | 13 | 18.36 | 20.75 | 31646.74 | 20.35 |  | 23.00 | 35076.86 |  |  |  |
| 37 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 200.9361 |  | 13 | 31.33 | 35.40 | 6295.33 | 33.45 |  | 37.80 | 6721.31 |  |  |  |
| 38 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 41.5282 |  | 13 | 5.59 | 6.32 | 232.14 | 3.98 |  | 4.50 | 165.28 |  |  |  |
| 39 | 13350023 | 建筑油膏 | kg | 25.0393 |  | 13 | 2.84 | 3.21 | 71.11 | 3.54 |  | 4.00 | 88.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 40 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | kg | 715.4976 |  | 13 | 5.98 | 6.76 | 4278.68 | 6.90 |  | 7.80 | 4936.93 |  |  |  |
| 41 | 14410063 | 聚丁胶粘合剂 | kg | 373.4063 |  | 13 | 10.65 | 12.03 | 3976.78 | 9.04 |  | 10.22 | 3375.59 |  |  |  |
| 42 | 14410105 | 保温板粘结剂 | kg | 7497.6298 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 12146.16 | 2.60 |  | 2.94 | 19493.84 |  |  |  |
| 43 | 15130007 | 聚苯乙烯泡沫板 δ50 | m2 | 1984.8384 |  | 13 | 15.31 | 17.30 | 30387.88 | 17.70 |  | 20.00 | 35131.64 |  |  |  |
| 44 | 15130009~ 1 | 聚苯乙烯泡沫板 δ80 | m2 | 1518.0048 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 47012.61 | 28.32 |  | 32.00 | 42989.90 |  |  |  |
| 45 | 15530003 | 抗裂砂浆粉 | kg | 14506.8336 |  | 13 | 1.96 | 2.21 | 28433.39 | 1.77 |  | 2.00 | 25677.10 |  |  |  |
| 46 | 17250167 | 塑料水落管(成 品)φ≤110mm | m | 50.4000 |  | 13 | 14.34 | 16.20 | 722.74 | 13.27 |  | 15.00 | 668.81 |  |  |  |
| 47 | 18090019 | 塑料弯头 45° φ≤110mm( 成品) | 个 | 4.8000 |  | 13 | 7.57 | 8.55 | 36.34 | 3.19 |  | 3.61 | 15.31 |  |  |  |
| 48 | 18090021 | 塑料落水口(成品) | 个 | 6.0600 |  | 13 | 14.30 | 16.16 | 86.66 | 4.88 |  | 5.51 | 29.57 |  |  |  |
| 49 | 18210005 | 伸缩节 φ≤110mm | 个 | 12.9600 |  | 13 | 1.40 | 1.58 | 18.14 | 1.77 |  | 2.00 | 22.94 |  |  |  |
| 50 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 29.3760 |  | 13 | 0.33 | 0.37 | 9.69 | 0.42 |  | 0.47 | 12.34 |  |  |  |
| 51 | 18250019 | 塑料管卡子 110 | 个 | 6.0000 |  | 13 | 5.42 | 6.12 | 32.52 | 6.93 |  | 7.83 | 41.58 |  |  |  |
| 52 | 22450003 | 高压风管 φ25-6P-20m | m | 1.4730 |  | 13 | 22.12 | 25.00 | 32.58 | 19.47 |  | 22.00 | 28.68 |  |  |  |
| 53 | 32270001 | 肥料 | kg | 7.2500 |  | 13 | 1.33 | 1.50 | 9.64 | 5.31 |  | 6.00 | 38.50 |  |  |  |
| 54 | 32270003 | 药剂 | kg | 2.0300 |  | 13 | 26.55 | 30.00 | 53.90 | 212.39 |  | 240.00 | 431.15 |  |  |  |
| 55 | 33090003 | 塑料落水斗(成品) | 个 | 6.1200 |  | 13 | 13.72 | 15.50 | 83.97 | 13.52 |  | 15.28 | 82.74 |  |  |  |
| 56 | 34090057 | 绑扎绳 | kg | 348.0000 |  | 13 | 8.85 | 10.00 | 3079.80 | 6.55 |  | 7.40 | 2279.40 |  |  |  |
| 57 | 34110003 | 水 | m3 | 357.2258 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 2271.96 | 6.60 |  | 6.80 | 2357.69 |  |  |  |
| 58 | 34110009 | 电 | kW·h | 34.5595 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 27.65 | 1.00 |  | 1.13 | 34.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 59 | 34110019 | 木柴 | kg | 44.3352 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 71.82 | 0.53 |  | 0.60 | 23.50 |  |  |  |
| 60 | 80010023 | 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m3 | 48.8263 |  |  | 361.37 | 380.58 | 17644.36 | 254.28 |  | 267.93 | 12415.55 |  |  |  |
| 61 | 80010063 | 预拌水泥砂浆 1:1 | m3 | 2.6312 |  | 3 | 495.15 | 510.00 | 1302.84 | 310.68 |  | 320.00 | 817.46 |  |  |  |
| 62 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 27.0583 |  | 3 | 504.85 | 520.00 | 13660.38 | 310.68 |  | 320.00 | 8406.47 |  |  |  |
| 63 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 0.3855 |  |  | 666.51 | 752.97 | 256.94 | 480.49 |  | 542.76 | 185.23 |  |  |  |
| 64 | 80150009 | 石油沥青玛蹄脂 | m3 | 0.0422 |  | 13 | 5929.20 | 6700.00 | 250.21 | 1187.61 |  | 1342.00 | 50.12 |  |  |  |
| 65 | 80150013 | 耐酸沥青胶泥1:2:0.05 | m3 | 0.1245 |  |  | 2759.21 | 3074.38 | 343.52 | 2495.94 |  | 2775.11 | 310.74 |  |  |  |
| 66 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 100.7041 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 41064.11 | 281.55 |  | 290.00 | 28353.24 |  |  |  |
| 67 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 86.5087 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 35275.65 | 291.26 |  | 300.00 | 25196.52 |  |  |  |
| 68 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 163.8119 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 71567.78 | 310.68 |  | 320.00 | 50893.08 |  |  |  |
| 69 | 80210079 | 预拌细石混凝土 C20 | m3 | 60.1249 |  | 3 | 427.18 | 440.00 | 25684.15 | 305.83 |  | 315.00 | 18388.00 |  |  |  |
| 70 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 411.1911 |  |  | 106.89 | 110.10 | 43952.22 | 95.69 |  | 98.56 | 39346.88 |  |  |  |
| 71 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 5.6008 |  |  | 834.41 | 890.68 | 4673.36 | 791.91 |  | 890.68 | 4435.33 |  |  |  |
| 72 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 4.0020 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 4348.05 | 1047.84 |  | 1183.07 | 4193.46 |  |  |  |
| 73 | 990110030 | 轮胎式装载机 1.5m3 | 台班 | 3.3245 |  |  | 606.82 | 659.49 | 2017.37 | 589.11 |  | 659.49 | 1958.50 |  |  |  |
| 74 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 108.8145 |  |  | 28.30 | 30.70 | 3079.45 | 28.30 |  | 30.70 | 3079.45 |  |  |  |
| 75 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 88.3383 |  |  | 12.27 | 12.95 | 1083.91 | 12.27 |  | 12.95 | 1083.91 |  |  |  |
| 76 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.2041 |  |  | 290.63 | 305.26 | 59.32 | 272.16 |  | 305.26 | 55.55 |  |  |  |
| 77 | 990303030 | 轮胎式起重机 20t | 台班 | 3.4338 |  |  | 936.23 | 1016.16 | 3214.83 | 902.23 |  | 1016.16 | 3098.08 |  |  |  |
| 78 | 990303040 | 轮胎式起重机 25t | 台班 | 32.2834 |  |  | 975.30 | 1060.07 | 31486.00 | 941.30 |  | 1060.07 | 30388.36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 79 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1620 |  |  | 724.50 | 770.89 | 117.37 | 682.00 |  | 770.89 | 110.48 |  |  |  |
| 80 | 990304016 | 汽车式起重机 16t | 台班 | 1.4411 |  |  | 917.40 | 986.36 | 1322.07 | 874.90 |  | 986.36 | 1260.82 |  |  |  |
| 81 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1620 |  |  | 400.21 | 429.27 | 64.83 | 382.50 |  | 429.27 | 61.97 |  |  |  |
| 82 | 990402040 | 自卸汽车 15t | 台班 | 6.0401 |  |  | 915.19 | 989.97 | 5527.84 | 876.56 |  | 989.97 | 5294.51 |  |  |  |
| 83 | 990409020 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.3179 |  |  | 439.07 | 472.99 | 139.58 | 421.36 |  | 472.99 | 133.95 |  |  |  |
| 84 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.5751 |  |  | 207.80 | 212.63 | 327.31 | 187.56 |  | 212.63 | 295.43 |  |  |  |
| 85 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 1.1676 |  |  | 202.44 | 203.74 | 236.37 | 178.82 |  | 203.74 | 208.79 |  |  |  |
| 86 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 3.2170 |  |  | 249.48 | 255.99 | 802.58 | 225.86 |  | 255.99 | 726.59 |  |  |  |
| 87 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 16.9776 |  |  | 7.74 | 8.49 | 131.41 | 7.74 |  | 8.49 | 131.41 |  |  |  |
| 88 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 14.3399 |  |  | 8.02 | 8.84 | 115.01 | 8.02 |  | 8.84 | 115.01 |  |  |  |
| 89 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.8803 |  |  | 45.10 | 49.26 | 39.70 | 45.10 |  | 49.26 | 39.70 |  |  |  |
| 90 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 1.8575 |  |  | 27.15 | 29.24 | 50.43 | 27.15 |  | 29.24 | 50.43 |  |  |  |
| 91 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 114.8009 |  |  | 94.74 | 104.84 | 10876.24 | 94.74 |  | 104.84 | 10876.24 |  |  |  |
| 92 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.6541 |  |  | 121.70 | 134.92 | 79.60 | 121.70 |  | 134.92 | 79.60 |  |  |  |
| 93 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 44.1691 |  |  | 131.24 | 144.60 | 5796.75 | 131.24 |  | 144.60 | 5796.75 |  |  |  |
| 94 | 991003080 | 电动空气压缩机 20m3/min | 台班 | 4.4226 |  |  | 570.23 | 633.57 | 2521.90 | 570.23 |  | 633.57 | 2521.90 |  |  |  |
| 95 | 991217110 | 轻便钎探器 | 台班 | 4.1762 |  |  | 233.24 | 234.47 | 974.06 | 204.90 |  | 234.47 | 855.70 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271331.48 | － |  | － | 1125021.33 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 钢栏杆 |  | t | 1.71 | 13 |  | 6017.70 | 6800.00 | 10302.30 |
| 2 | 钢梯 |  | t | 14.87 | 13 |  | 6017.70 | 6800.00 | 89483.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99785.50 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 121490.93 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 44052.27 |
| 合计 |  |  |  | 165543.2 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 473096.05 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.55 | 13288.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.55 | 3015.99 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 25.6 | 772.09 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 15 | 452.4 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.18 | 11360.31 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.18 | 2578.37 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 25.6 | 660.06 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 15 | 386.76 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.91 | 15164.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.91 | 3441.77 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 25.6 | 881.09 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 15 | 516.27 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 4239.06 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 407.37 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 25.6 | 104.29 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 15 | 61.11 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 44052.27 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 9443.5 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 2417.53 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 1416.54 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 | 2641.76 | 2641.76 |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 | 92562.85 | 92562.85 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  |  | 项 |  | 1 | 5206.32 | 5206.32 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 1.9 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 | 19080 | 19080 |
| 10 | 1.10 | 交通疏导 |  |  | 项 |  | 1 | 2000 | 2000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121490.93 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | － | 385.49 | 470.60 |  | 1603.55 | 448.57 | 182.12 | 2641.76 |
|  | 5-3-10 | 泵送混凝土 基础 泵车 |  | 10m3 | 25.032 | 385.49 | 470.60 |  | 1603.55 |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － | 19700.94 | 63386.48 |  | 167.99 | 22924.72 | 9307.44 | 92562.85 |
|  | 18-1-1调 | 混凝土基础垫层木模板 |  | 10m2 | 10.935 | 1262.99 | 3441.24 |  | 4.92 |  |  |  |
|  | 18-1-7调 | 带形基础（无梁式）钢筋混凝土复合 木模板木支撑 |  | 10m2 | 36.405 | 10932.42 | 47176.51 |  | 126.33 |  |  |  |
|  | 18-1-61调 | 圈梁直形复合木模板木支撑 |  | 10m2 | 29.159 | 7505.53 | 12768.73 |  | 36.74 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | － | 1320.00 | 320.74 |  | 2941.96 | 1536.00 | 623.62 | 5206.32 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 |  | 台次 | 1 | 1320.00 | 320.74 |  | 2941.96 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.9 | 施工围挡 |  | 项 | － |  | 19080.00 |  |  |  |  | 19080 |
|  | 临时子目 | 施工围挡高度2m |  | m | 190.8 |  | 19080.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.10 | 交通疏导 |  | 项 | － |  | 2000.00 |  |  |  |  | 2000 |
|  | 临时子目 | 交通疏导及指示牌 |  | 项 | 1 |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 194.6040 |  |  | 128.00 | 128.00 | 24909.31 | 110.00 |  |  | 21406.44 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 195.6922 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 1099.79 | 4.42 |  | 5.00 | 864.96 |  |  |  |
| 3 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 1.3770 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 8.12 | 4.42 |  | 5.00 | 6.09 |  |  |  |
| 4 | 02330005 | 草袋 | m2 | 54.5395 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 262.33 | 5.21 |  | 5.89 | 284.15 |  |  |  |
| 5 | 03150139 | 圆钉 | kg | 239.5803 |  | 13 | 5.58 | 6.30 | 1336.86 | 7.88 |  | 8.90 | 1887.89 |  |  |  |
| 6 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 3075.22 |  | 3475.00 | 246.02 |  |  |  |
| 7 | 05030007 | 模板材 | m3 | 1.5801 |  | 13 | 1473.45 | 1665.00 | 2328.20 | 2035.40 |  | 2300.00 | 3216.14 |  |  |  |
| 8 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 11.0895 |  | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 17412.95 | 2982.30 |  | 3370.00 | 33072.22 |  |  |  |
| 9 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 76.4990 |  | 13 | 2.98 | 3.37 | 227.97 | 4.59 |  | 5.19 | 351.13 |  |  |  |
| 10 | 34050003 | 草板纸 80# | 张 | 196.6920 |  | 13 | 3.92 | 4.43 | 771.03 | 3.93 |  | 4.44 | 773.00 |  |  |  |
| 11 | 34110003 | 水 | m3 | 34.5442 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 219.70 | 6.60 |  | 6.80 | 227.99 |  |  |  |
| 12 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 524.9248 |  | 13 | 30.97 | 35.00 | 16256.92 | 44.25 |  | 50.00 | 23227.92 |  |  |  |
| 13 | 80010065 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0656 |  | 3 | 514.56 | 530.00 | 33.76 | 310.68 |  | 320.00 | 20.38 |  |  |  |
| 14 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1047.84 |  | 1183.07 | 523.92 |  |  |  |
| 15 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1501.50 |  | 1688.08 | 1501.50 |  |  |  |
| 16 | 990607015 | 混凝土输送泵车 70m3/h | 台班 | 1.2015 |  |  | 1334.57 | 1458.54 | 1603.49 | 1334.57 |  | 1458.54 | 1603.49 |  |  |  |
| 17 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 4.4865 |  |  | 28.23 | 30.97 | 126.65 | 28.23 |  | 30.97 | 126.65 |  |  |  |
| 18 | 990711010 | 木工双面压刨床 600mm | 台班 | 0.7574 |  |  | 54.45 | 60.74 | 41.24 | 54.45 |  | 60.74 | 41.24 |  |  |  |
| 19 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 916.54 |  | 660.53 | 916.54 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69860.86 | － |  | － | 90297.67 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--土建-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 2927141.3 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 2927141.3 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 229926.95 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 165090.77 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 102742.66 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.56 | 16391.99 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.65 | 19026.42 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.92 | 26929.7 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 44492.55 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 17270.13 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 3073.5 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 284136.14 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 514063.09 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 建筑与装饰工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 775015.44 |  |  |
| 1.1 | R、拆除工程 |  | 775015.44 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 31223.64 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 31223.64 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 60750.11 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 78029.03 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 945018.22 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010803002001 | 成品卷帘门 1.门代号及洞口尺寸:JLM2525 2.门材质:定做成品卷帘门 3.工程量按照洞口尺寸考虑 |  | m2 | 331.25 |  | 260 | 86125 |  |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：C2315 |  | m2 | 182.85 |  | 450 | 82282.5 |  |
| 3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（台阶平台） 1.部位：室外台阶平台 2.做法：（1）压实填土,压实系数≥93%; （2）300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层 100; （3）80厚C20混凝土,台阶面向外坡1%; （4）界面剂一道; （5）20厚1:2.5水泥砂浆面层,抹面赶光。 |  | m2 | 207.97 |  | 128.63 | 26751.18 |  |
| 4 | 011201001002 | 外墙面基层处理 1.墙体类型：砼墙面 2.做法：刷基层处理剂一道 |  | m2 | 1945.92 |  | 3.22 | 6265.86 |  |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 1.部位：外墙面及屋面挑檐 2.油漆品种、刷漆遍数：喷涂真石漆面层 |  | m2 | 2083.58 |  | 65.68 | 136849.53 |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.基层类型：钢筋混凝土墙 3.腻子种类：2厚柔韧性腻子刮平 4.刮腻子要求：2遍打磨 5.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)乳胶漆2遍 |  | m2 | 4035.85 |  | 18.5 | 74663.23 |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位：所有房间 2.基层类型：钢筋混凝土板 3.腻子种类：柔韧性腻子 4.刮腻子要求：2~3厚柔韧性腻子分遍刮平 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 |  | m2 | 2745.61 |  | 21.13 | 58014.74 |  |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 1.部位：所有房间 2.做法：（1）8~10厚800*800地砖铺实拍平 ，稀水泥浆擦缝 （2）30厚1：3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥浆一道 |  | m2 | 2509.2 |  | 102.3 | 256691.16 |  |
| 9 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品 隔断 |  | m2 | 82.8 |  | 185.46 | 15356.09 |  |
| 10 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称：钢梯 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆两遍，红丹 除锈漆一遍 |  | t | 14.87 |  | 1901.35 | 28273.07 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 771272.36 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 771272.36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011405001002 | 金属面油漆 1.构件名称：护栏 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆两遍，红丹 除锈漆一遍 |  | t | 1.732 |  | 2161.13 | 3743.08 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3743.08 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 775015.44 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010803002001 | 成品卷帘门 1.门代号及洞口尺寸:JLM2525 2.门材质:定做成品卷帘门 3.工程量按照洞口尺寸考虑 |  | m2 | － |  | 260.00 |  |  |  |  | 260 |
|  | 临时子目 | 成品卷帘门（安装到位价） |  | m2 | 1 |  | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸：C2315 |  | m2 | － |  | 450.00 |  |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 金属塑钢窗 |  | m2 | 1 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面（台阶平台） 1.部位：室外台阶平台 2.做法：（1）压实填土,压实系数≥ 93%; （2）300厚3:7灰土分两步夯实,宽出 面层100; （3）80厚C20混凝土,台阶面向外坡 1%; （4）界面剂一道; （5）20厚1:2.5水泥砂浆面层,抹面 赶光。 |  | m2 | － | 41.82 | 61.95 |  | 0.83 | 48.52 | 24.03 | 128.63 |
|  | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.03 | 22.70 | 29.28 |  | 0.39 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 |  | 10m3 | 0.008 | 7.30 | 23.73 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | 11-2-1调 | [预拌水泥砂浆 1:2.5]水泥砂浆 楼 地面20mm |  | 10m2 | 0.1 | 10.94 | 8.94 |  | 0.19 |  |  |  |
|  | 1-4-9 | 机械原土夯实（两遍） |  | 10m2 | 0.1 | 0.88 |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 4 | 011201001002 | 外墙面基层处理 1.墙体类型：砼墙面 2.做法：刷基层处理剂一道 |  | m2 | － | 1.08 | 1.53 |  |  | 1.24 | 0.61 | 3.22 |
|  | 14-4-17 | 乳液界面剂 拉毛 |  | 10m2 | 0.1 | 1.08 | 1.53 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 1.部位：外墙面及屋面挑檐 2.油漆品种、刷漆遍数：喷涂真石漆 面层 |  | m2 | － | 16.92 | 38.12 |  | 1.00 | 19.46 | 9.64 | 65.68 |
|  | 14-3-5 | 墙柱面喷真石漆 三遍成活 |  | 10m2 | 0.1 | 16.92 | 38.12 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位：内墙面 2.基层类型：钢筋混凝土墙 3.腻子种类：2厚柔韧性腻子刮平 4.刮腻子要求：2遍打磨 5.涂料品种、喷刷遍数：刷(喷)乳胶 漆2遍 |  | m2 | － | 8.76 | 4.74 |  |  | 10.07 | 5.00 | 18.5 |
|  | 14-4-1 | 满刮调制腻子 内墙抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.20 | 0.99 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 |  | 10m2 | 0.1 | 4.56 | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位：所有房间 2.基层类型：钢筋混凝土板 3.腻子种类：柔韧性腻子 4.刮腻子要求：2~3厚柔韧性腻子分 遍刮平 5.涂料品种、喷刷遍数：两遍乳胶漆 |  | m2 | － | 10.32 | 4.94 |  |  | 11.87 | 5.87 | 21.13 |
|  | 14-4-3 | 满刮调制腻子 天棚抹灰面 二遍 |  | 10m2 | 0.1 | 4.68 | 0.99 |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 | 室内乳胶漆二遍 天棚 |  | 10m2 | 0.1 | 5.64 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011102003001 | 块料楼地面 1.部位：所有房间 2.做法：（1）8~10厚800*800地砖铺 实拍平，稀水泥浆擦缝 （2）30厚1：3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥浆一道 |  | m2 | － | 33.24 | 49.41 |  | 0.73 | 38.23 | 18.92 | 102.3 |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm |  | 10m2 | 0.1 | 33.24 | 49.41 |  | 0.73 |  |  |  |
| 9 | 011210005001 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生 间成品隔断 |  | m2 | － | 27.96 | 141.59 |  |  | 32.15 | 15.91 | 185.46 |
|  | 12-4-2 | 复合板隔断(成品) |  | 10m2 | 0.1 | 27.96 | 141.59 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011405001001 | 金属面油漆 1.构件名称：钢梯 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆两遍 ，红丹除锈漆一遍 |  | t | － | 777.60 | 681.10 |  |  | 894.24 | 442.65 | 1901.35 |
|  | 14-2-18 | 氟碳漆 二遍成活 金属构件 |  | t | 1 | 777.60 | 681.10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011405001002 | 金属面油漆 1.构件名称：护栏 2.腻子种类 3.刮腻子要求 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆两遍 ，红丹除锈漆一遍 |  | t | － | 897.60 | 752.57 |  |  | 1032.24 | 510.96 | 2161.13 |
|  | 14-2-18 | 氟碳漆 二遍成活 金属构件 |  | t | 1 | 777.60 | 681.10 |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-32 | 红丹防锈漆一遍 金属构件 |  | t | 1 | 120.00 | 71.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 58.3980 |  |  | 128.00 | 128.00 | 7474.94 | 110.00 |  |  | 6423.78 |  |  |  |
| 2 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 1684.6521 |  |  | 138.00 | 138.00 | 232481.99 | 120.00 |  |  | 202158.25 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 240.2054 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 446.78 | 1.77 |  | 2.00 | 425.16 |  |  |  |
| 4 | 02270003 | 白布 | m2 | 3.9398 |  | 13 | 5.90 | 6.67 | 23.24 | 6.41 |  | 7.24 | 25.25 |  |  |  |
| 5 | 02270019 | 棉纱 | kg | 25.0920 |  | 13 | 8.68 | 9.81 | 217.80 | 6.30 |  | 7.12 | 158.08 |  |  |  |
| 6 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 8.0294 |  | 13 | 64.60 | 73.00 | 518.70 | 84.09 |  | 95.02 | 675.19 |  |  |  |
| 7 | 03110175 | 砂布 | 张 | 13.1632 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 10.27 | 0.78 |  | 0.88 | 10.27 |  |  |  |
| 8 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 4530.6758 |  | 13 | 0.45 | 0.51 | 2038.80 | 0.92 |  | 1.04 | 4168.22 |  |  |  |
| 9 | 04010017 | 白水泥 | kg | 258.4476 |  | 13 | 0.64 | 0.72 | 165.41 | 0.53 |  | 0.60 | 136.98 |  |  |  |
| 10 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 1167.5520 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 513.72 | 0.32 |  | 0.36 | 373.62 |  |  |  |
| 11 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.9730 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 264.50 | 189.32 |  | 195.00 | 184.21 |  |  |  |
| 12 | 04090023 | 滑石粉 | kg | 2475.2330 |  | 13 | 0.71 | 0.80 | 1757.42 | 0.71 |  | 0.80 | 1757.42 |  |  |  |
| 13 | 07000009 | 地板砖 800×800 | m2 | 2584.4760 |  | 13 | 115.04 | 130.00 | 297318.12 | 39.82 |  | 45.00 | 102913.83 |  |  |  |
| 14 | 09110001 | 复合板隔断(成品) | m2 | 82.8000 |  | 13 | 125.26 | 141.54 | 10371.53 | 141.59 |  | 160.00 | 11723.65 |  |  |  |
| 15 | 13010033 | 氟碳金属底漆 | kg | 90.5307 |  | 13 | 47.73 | 53.94 | 4321.03 | 47.73 |  | 53.94 | 4321.03 |  |  |  |
| 16 | 13010035 | 氟碳金属面漆 | kg | 64.6648 |  | 13 | 59.66 | 67.42 | 3857.90 | 59.66 |  | 67.42 | 3857.90 |  |  |  |
| 17 | 13010037 | 氟碳漆腻子 | kg | 60.2868 |  | 13 | 2.83 | 3.20 | 170.61 | 2.83 |  | 3.20 | 170.61 |  |  |  |
| 18 | 13010045 | 环氧富锌(底漆) | kg | 84.0958 |  | 13 | 20.53 | 23.20 | 1726.49 | 20.53 |  | 23.20 | 1726.49 |  |  |  |
| 19 | 13010091 | 真石底漆 | kg | 408.3817 |  | 13 | 11.19 | 12.65 | 4569.79 | 3.10 |  | 3.50 | 1265.98 |  |  |  |
| 20 | 13010093 | 真石面漆 | kg | 554.2323 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 7515.39 | 5.31 |  | 6.00 | 2942.97 |  |  |  |
| 21 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 1924.0880 |  | 13 | 13.56 | 15.32 | 26090.63 | 13.27 |  | 15.00 | 25532.65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 13030069 | 真石漆 | kg | 10001.1840 |  | 13 | 13.53 | 15.29 | 135316.02 | 7.52 |  | 8.50 | 75208.90 |  |  |  |
| 23 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 8.0559 |  | 13 | 13.63 | 15.40 | 109.80 | 13.63 |  | 15.40 | 109.80 |  |  |  |
| 24 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.8424 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 3.72 | 4.42 |  | 5.00 | 3.72 |  |  |  |
| 25 | 14350137 | 氟碳漆固化剂 | kg | 17.5517 |  | 13 | 10.96 | 12.39 | 192.37 | 10.96 |  | 12.39 | 192.37 |  |  |  |
| 26 | 14350149 | 环氧富锌漆固化剂 | kg | 14.8887 |  | 13 | 24.20 | 27.35 | 360.31 | 24.20 |  | 27.35 | 360.31 |  |  |  |
| 27 | 14350167 | 氟碳金属底漆稀释剂 | kg | 18.1061 |  | 13 | 17.64 | 19.93 | 319.39 | 17.64 |  | 19.93 | 319.39 |  |  |  |
| 28 | 14350169 | 氟碳面漆稀释剂 | kg | 12.9329 |  | 13 | 19.85 | 22.43 | 256.72 | 19.85 |  | 22.43 | 256.72 |  |  |  |
| 29 | 14350195 | 环氧富锌稀释剂 | kg | 4.2269 |  | 13 | 24.32 | 27.48 | 102.80 | 24.32 |  | 27.48 | 102.80 |  |  |  |
| 30 | 14410003 | 108胶 | kg | 678.1460 |  | 13 | 1.77 | 2.00 | 1200.32 | 1.77 |  | 2.00 | 1200.32 |  |  |  |
| 31 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 778.3680 |  | 13 | 1.88 | 2.12 | 1463.33 | 3.10 |  | 3.50 | 2412.94 |  |  |  |
| 32 | 34090017 | 锯末 | m3 | 15.0552 |  | 13 | 17.08 | 19.30 | 257.14 | 6.69 |  | 7.56 | 100.72 |  |  |  |
| 33 | 34110003 | 水 | m3 | 72.7261 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 462.54 | 6.60 |  | 6.80 | 479.99 |  |  |  |
| 34 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | m3 | 51.4386 |  |  | 505.61 | 538.66 | 26007.87 | 356.55 |  | 380.12 | 18340.43 |  |  |  |
| 35 | 80010067 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 4.2634 |  | 3 | 504.85 | 520.00 | 2152.38 | 310.68 |  | 320.00 | 1324.55 |  |  |  |
| 36 | 80050057 | 素水泥浆 | m3 | 2.7443 |  |  | 666.51 | 752.97 | 1829.10 | 480.49 |  | 542.76 | 1318.61 |  |  |  |
| 37 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | m3 | 16.8040 |  | 3 | 407.77 | 420.00 | 6852.17 | 291.26 |  | 300.00 | 4894.33 |  |  |  |
| 38 | 80310003 | 3:7灰土 | m3 | 63.6388 |  |  | 106.89 | 110.10 | 6802.35 | 95.69 |  | 98.56 | 6089.60 |  |  |  |
| 39 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 4.3674 |  |  | 28.30 | 30.70 | 123.60 | 28.30 |  | 30.70 | 123.60 |  |  |  |
| 40 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1747 |  |  | 249.48 | 255.99 | 43.58 | 225.86 |  | 255.99 | 39.46 |  |  |  |
| 41 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.3747 |  |  | 7.74 | 8.49 | 10.64 | 7.74 |  | 8.49 | 10.64 |  |  |  |
| 42 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 37.8889 |  |  | 48.43 | 53.36 | 1834.96 | 48.43 |  | 53.36 | 1834.96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 43 | 991003030 | 电动空气压缩机 1m3/min | 台班 | 37.7128 |  |  | 55.15 | 59.69 | 2079.86 | 55.15 |  | 59.69 | 2079.86 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 789636.03 | － |  | － | 487755.56 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 239955.44 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 3.64 | 9815.26 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 3.64 | 2183.59 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 32.2 | 703.12 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 17.3 | 377.76 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 3.28 | 8844.52 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 3.28 | 1967.63 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 32.2 | 633.58 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 17.3 | 340.4 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 4.1 | 11055.64 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 4.1 | 2459.54 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 32.2 | 791.97 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 17.3 | 425.5 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.15 | 1508.22 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 分部分项省价×F04×H4 |  | 0.15 | 143.71 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 32.2 | 46.27 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 17.3 | 24.86 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 31223.64 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 6754.47 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 2174.94 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 1168.52 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--装饰-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 806239.08 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 806239.08 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 60750.11 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 42891.92 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 28298.99 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.12 | 967.49 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.1 | 806.24 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.59 | 12819.2 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 12254.83 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 4756.81 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 846.55 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 78029.03 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 138779.14 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 安装工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 607496.88 |  |  |
| 1.1 | K、给排水、采暖、燃气工程 |  | 607496.88 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 26454.71 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 7778.12 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 18676.59 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 53030.04 |  |  |
| 5 | 设备费 |  | 29860.00 |  |  |
| 6 | 税金 |  | 64515.75 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 781357.38 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管DN40 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 198.8 |  | 24.2 | 4810.96 |  |
| 2 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC160 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 198.134 |  | 44.06 | 8729.78 |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管DN25 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 239.66 |  | 32.64 | 7822.5 |  |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC排水管φ50 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 23 |  | 36.6 | 841.8 |  |
| 5 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC排水管φ110 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 219.42 |  | 64.09 | 14062.63 |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：闸阀 2.材质：塑料 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法 |  | 个 | 23 |  | 61.46 | 1413.58 |  |
| 7 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置 |  | 个 | 23 |  | 161.4 | 3712.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 41393.45 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 41393.45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：立柱式洗脸盆 3.附件名称、数量：洗脸盆、水嘴、角阀、 软管、排水附件 |  | 组 | 23 |  | 223.64 | 5143.72 |  |
| 9 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式大便器 3.附件名称、数量：大便器、水箱、软管、 角阀、冲洗管、存水弯 |  | 组 | 23 |  | 336.28 | 7734.44 |  |
| 10 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：100以内 3.挖沟深度：0.8m 4.回填要求：原土回填 |  | m3 | 350 |  | 25.24 | 8834 |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：北段商户电表箱 2.型号：AP1 3.规格：Pe=270kW 4.安装方式：距地1.5米悬挂 |  | 台 | 1 |  | 350.21 | 350.21 |  |
| 12 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：南段商户电表箱 2.型号：AP2 3.规格：Pe=207.5kW 4.安装方式：距地1.5米悬挂 |  | 台 | 1 |  | 350.21 | 350.21 |  |
| 13 | 030404017003 | 配电箱 1.名称：户内配电箱 2.型号：AL1 3.规格：Pe=20kW 4.安装方式：距地1.5米暗装 |  | 台 | 16 |  | 352.28 | 5636.48 |  |
| 14 | 030404017004 | 配电箱 1.名称：户内配电箱 2.型号：AL2 3.规格：Pe=22.5kW 4.安装方式：距地1.5米暗装 |  | 台 | 7 |  | 352.28 | 2465.96 |  |
| 15 | 030404018001 | 插座箱 1.名称：空调箱 2.型号 3.规格 4.安装方式：距地0.5m暗装 |  | 台 | 106 |  | 336.5 | 35669 |  |
| 16 | 030404017005 | 配电箱 1.名称：A型应急照明集中电源箱 2.型号：ALE 3.规格 4.安装方式：距地1.5米暗装 |  | 台 | 23 |  | 352.28 | 8102.44 |  |
| 17 | 030408001002 | 电力电缆 1.型号：ZRYJV22-4*120+1*70 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 100 |  | 390.9 | 39090 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 113376.46 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 154769.91 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 030408001003 | 电力电缆 1.型号：ZRYJV22-4*185+1*90 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 100 |  | 625.51 | 62551 |  |
| 19 | 030408001001 | 电力电缆 1.型号：ZRYJV22-5*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | 1314.95 |  | 73.29 | 96372.69 |  |
| 20 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：100 4.敷设方式：埋地 |  | m | 100 |  | 43.96 | 4396 |  |
| 21 | 030408003003 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：150 4.敷设方式：埋地 |  | m | 100 |  | 58.86 | 5886 |  |
| 22 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：40 4.敷设方式：埋地 |  | m | 1166.19 |  | 24.33 | 28373.4 |  |
| 23 | 030411001001 | 配管 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 1097.61 |  | 11.6 | 12732.28 |  |
| 24 | 030411001002 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 2351.62 |  | 9.75 | 22928.3 |  |
| 25 | 030411001003 | 配管 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：32 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 876.92 |  | 15.05 | 13197.65 |  |
| 26 | 030411004001 | 配线 1.名称：ZRBV-6 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | 3277.56 |  | 4.79 | 15699.51 |  |
| 27 | 030411004002 | 配线 1.名称：ZRBV-4 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | 3973.34 |  | 3.85 | 15297.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 277434.19 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 432204.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 030411004003 | 配线 1.名称：NHBV-4 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | 120.01 |  | 4.07 | 488.44 |  |
| 29 | 030411004004 | 配线 1.名称：ZRBV-2.5 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | 3856.68 |  | 3.53 | 13614.08 |  |
| 30 | 030411004005 | 配线 1.名称：WDZN-RYSP-2*2.5 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | 1230.7 |  | 5.41 | 6658.09 |  |
| 31 | 030408006001 | 电缆终端头 1.名称：电缆终端头 2.型号：ZRYJV22-5*16 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） |  | 个 | 46 |  | 203.32 | 9352.72 |  |
| 32 | 030411004006 | 接线端子 1.名称：无端子外部接线 2.配线形式 3.型号：2.5mm2内 4.规格 5.材质：铜 |  | 个 | 115 |  | 5.46 | 627.9 |  |
| 33 | 030411004007 | 接线端子 1.名称：无端子外部接线 2.配线形式 3.型号：6mm2内 4.规格 5.材质：铜 |  | 个 | 867 |  | 6.66 | 5774.22 |  |
| 34 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：LED防水防尘灯 2.型号 3.规格 4.类型：吸顶安装 |  | 套 | 23 |  | 71.86 | 1652.78 |  |
| 35 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：LED吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | 212 |  | 76.33 | 16181.96 |  |
| 36 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：安全出口标志灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：距地2.4米壁装 |  | 套 | 76 |  | 126.54 | 9617.04 |  |
| 37 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称：单向疏散指示灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：距地0.5壁装 |  | 套 | 46 |  | 126.54 | 5820.84 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 69788.07 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 501992.17 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 38 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称：应急照明灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：距地2.4米壁装 |  | 套 | 106 |  | 131.01 | 13887.06 |  |
| 39 | 030404035001 | 插座 1.名称：安全型双联二三极暗装插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地0.3米暗装 |  | 个 | 244 |  | 34.66 | 8457.04 |  |
| 40 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：三联单控开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地1.4米暗装 |  | 个 | 14 |  | 31.15 | 436.1 |  |
| 41 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双联单控开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地1.4米暗装 |  | 个 | 55 |  | 27.46 | 1510.3 |  |
| 42 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | 817 |  | 9.19 | 7508.23 |  |
| 43 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：送配电系统调试 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | 2 |  | 598.59 | 1197.18 |  |
| 44 | 030409005001 | 避雷网 1.名称：避雷网 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式 5.混凝土块标号 |  | m | 427.24 |  | 17.75 | 7583.51 |  |
| 45 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | 52 |  | 24.94 | 1296.88 |  |
| 46 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称：总等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | 2 |  | 294.46 | 588.92 |  |
| 47 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称：局部等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | 23 |  | 188.27 | 4330.21 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 46795.43 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 548787.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 48 | 030409001002 | 接地极 1.名称：接地极 2.材质：钢板 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 |  | 块 | 8 |  | 413.96 | 3311.68 |  |
| 49 | 030409002002 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位 5.安装形式：埋地 |  | m | 188.97 |  | 15.85 | 2995.17 |  |
| 50 | 030409002003 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.安装部位 5.安装形式：卫生间暗敷 |  | m | 53.91 |  | 14.94 | 805.42 |  |
| 51 | 030409001003 | 基础接地网 1.名称：基础接地网 2.材质：利用基础钢筋 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 |  | m | 427.24 |  | 7.2 | 3076.13 |  |
| 52 | 030414011001 | 接地装置 1.名称：接地网调试 2.类别 |  | 系统 | 2 |  | 1549.4 | 3098.8 |  |
| 53 | 010101007002 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：160以内 3.挖沟深度：1m 4.回填要求：原土回填 |  | m3 | 160 |  | 25.24 | 4038.4 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030502001001 | 机柜、机架 1.名称：分光器 2.材质 3.规格：1:16 4.安装方式：落地安装 |  | 台 | 2 |  | 549.05 | 1098.1 |  |
| 55 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） 1.名称：户内弱电综合箱 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地0.3米暗装 |  | 个 | 23 |  | 312.22 | 7181.06 |  |
| 56 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：网络插座 2.类别 3.规格 4.安装方式：距地0.3米暗装 5.底盒材质、规格：塑料接线盒 |  | 个 | 152 |  | 34.84 | 5295.68 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 30900.44 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 579688.04 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 57 | 030408003004 | 电缆保护管 1.名称：弱电进线保护管 2.材质：SC 3.规格：40 4.敷设方式：埋地 |  | m | 100 |  | 32.9 | 3290 |  |
| 58 | 030502007002 | 光缆 1.名称：弱电进线 2.规格：12芯光缆 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 |  | m | 100 |  | 5.59 | 559 |  |
| 59 | 030411001004 | 配管 1.名称：弱电管 2.材质：PVC 3.规格：20 4.配置形式：暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | 886.05 |  | 9.75 | 8638.99 |  |
| 60 | 030502007001 | 光缆 1.名称：二芯单模皮线光缆 2.规格： 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 |  | m | 1259.75 |  | 3.87 | 4875.23 |  |
| 61 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | 1011.93 |  | 5.14 | 5201.32 |  |
| 62 | 030502015001 | 光缆终端盒 光缆芯数：2芯 |  | 个 | 46 |  | 78.89 | 3628.94 |  |
| 63 | 010101007002 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：160以内 3.挖沟深度：1m 4.回填要求：原土回填 |  | m3 | 64 |  | 25.24 | 1615.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 27808.84 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 607496.88 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006004 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管DN40 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 7.26 | 9.66 |  | 0.02 | 8.35 | 7.26 | 24.2 |
|  | 10-1-258 | 给排水室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径 40mm以内 |  | 10m | 0.1 | 7.26 | 0.16 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc10_0010 | PP-R给水管DN40 |  | m | 1.02 |  | 8.58 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0045 | 室外塑料给水管热熔管件DN40 |  | 个 | 0.296 |  | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006005 | 塑料管 1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC160 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 11.75 | 16.61 |  | 3.95 | 13.51 | 11.75 | 44.06 |
|  | 10-1-312 | 给排水室外塑料排水管(粘接) 公称 外径 160mm以内 |  | 10m | 0.1 | 11.75 | 0.41 |  | 3.95 |  |  |  |
|  | zc10_0047 | 塑料排水管Ф160 |  | m | 0.993 |  | 15.82 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0051 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 |  | 个 | 0.053 |  | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管DN25 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 13.52 | 5.58 |  | 0.01 | 15.55 | 13.53 | 32.64 |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内 |  | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.17 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc10_0009 | PP-R给水管DN25 |  | m | 1.016 |  | 3.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0042 | 室内塑料给水管热熔管件DN25 |  | 个 | 1.225 |  | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC排水管φ50 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 15.04 | 6.52 |  |  | 17.29 | 15.04 | 36.6 |
|  | 10-1-365 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 50mm以内 |  | 10m | 0.1 | 15.04 | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0014 | PVC排水管φ50 |  | m | 1.012 |  | 4.47 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0044 | 室内塑料排水管粘接管件50 |  | 个 | 0.69 |  | 1.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 5 | 031001006003 | 塑料管 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：PVC排水管φ110 4.连接形式：粘接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | － | 22.44 | 19.18 |  | 0.01 | 25.81 | 22.46 | 64.09 |
|  | 10-1-367 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 |  | 10m | 0.1 | 22.44 | 0.64 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | zc10_0013 | PVC排水管φ110 |  | m | 0.95 |  | 12.61 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0043 | 室内塑料排水管粘接管件110 |  | 个 | 1.156 |  | 5.93 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型：闸阀 2.材质：塑料 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法 |  | 个 | － | 13.20 | 33.88 |  | 1.17 | 15.18 | 13.21 | 61.46 |
|  | 10-5-3 | 螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 13.20 | 8.85 |  | 1.17 |  |  |  |
|  | zc10_0040 | 螺纹闸阀DN25 |  | 个 | 1.01 |  | 25.03 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031003013001 | 水表 1.安装部位（室内外）：室外 2.型号、规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置 |  | 个 | － | 25.20 | 110.62 |  | 0.37 | 28.98 | 25.21 | 161.4 |
|  | 10-5-289 | 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 25mm以内 |  | 个 | 1 | 25.20 | 4.43 |  | 0.37 |  |  |  |
|  | zc10_0039 | 螺纹水表DN25 |  | 个 | 1 |  | 106.19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031004003001 | 洗脸盆 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：立柱式洗脸盆 3.附件名称、数量：洗脸盆、水嘴、 角阀、软管、排水附件 |  | 组 | － | 45.62 | 132.37 |  |  | 52.47 | 45.65 | 223.64 |
|  | 10-6-18 | 洗脸盆安装 立柱式 冷水 |  | 10组 | 0.1 | 45.62 | 7.24 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0049 | 洗脸盆 |  | 个 | 1.01 |  | 107.25 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0037 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 1.01 |  | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式大便器 3.附件名称、数量：大便器、水箱、 软管、角阀、冲洗管、存水弯 |  | 组 | － | 92.54 | 151.14 |  |  | 106.43 | 92.60 | 336.28 |
|  | 10-6-34 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10套 | 0.1 | 92.54 | 43.89 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0025 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 |  | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 10 | 010101007001 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：100以内 3.挖沟深度：0.8m 4.回填要求：原土回填 |  | m3 | － | 10.22 |  |  | 4.79 | 11.76 | 10.23 | 25.24 |
|  | 4-9-5 | 沟槽挖填 机械挖填 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 10.22 |  |  | 4.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：北段商户电表箱 2.型号：AP1 3.规格：Pe=270kW 4.安装方式：距地1.5米悬挂 |  | 台 | － | 157.80 | 34.53 |  |  | 181.47 | 157.88 | 350.21 |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m 以下 |  | 台 | 1 | 157.80 | 34.53 |  |  |  |  |  |
|  | 设备01 | 北段商户电表箱AP1 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404017002 | 配电箱 1.名称：南段商户电表箱 2.型号：AP2 3.规格：Pe=207.5kW 4.安装方式：距地1.5米悬挂 |  | 台 | － | 157.80 | 34.53 |  |  | 181.47 | 157.88 | 350.21 |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 1.5m 以下 |  | 台 | 1 | 157.80 | 34.53 |  |  |  |  |  |
|  | 设备02 | 南段商户电表箱AP2 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404017003 | 配电箱 1.名称：户内配电箱 2.型号：AL1 3.规格：Pe=20kW 4.安装方式：距地1.5米暗装 |  | 台 | － | 151.44 | 45.64 |  | 3.68 | 174.16 | 151.52 | 352.28 |
|  | 4-2-84 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.0m 以下 |  | 台 | 1 | 151.44 | 45.64 |  | 3.68 |  |  |  |
|  | 设备03 | 户内配电箱AL1 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404017004 | 配电箱 1.名称：户内配电箱 2.型号：AL2 3.规格：Pe=22.5kW 4.安装方式：距地1.5米暗装 |  | 台 | － | 151.44 | 45.64 |  | 3.68 | 174.16 | 151.52 | 352.28 |
|  | 4-2-84 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.0m 以下 |  | 台 | 1 | 151.44 | 45.64 |  | 3.68 |  |  |  |
|  | 设备04 | 户内配电箱AL2 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030404018001 | 插座箱 1.名称：空调箱 2.型号 3.规格 4.安装方式：距地0.5m暗装 |  | 台 | － | 116.16 | 100.44 |  | 3.68 | 133.58 | 116.22 | 336.5 |
|  |  | 本体安装、接地、补刷(喷)油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-2-83 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 0.5m 以下 |  | 台 | 1 | 116.16 | 40.44 |  | 3.68 |  |  |  |
|  | zc10_0036 | 空调箱 |  | 个 | 1 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404017005 | 配电箱 1.名称：A型应急照明集中电源箱 2.型号：ALE 3.规格 4.安装方式：距地1.5米暗装 |  | 台 | － | 151.44 | 45.64 |  | 3.68 | 174.16 | 151.52 | 352.28 |
|  | 4-2-84 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.0m 以下 |  | 台 | 1 | 151.44 | 45.64 |  | 3.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 设备05 | A型应急照明集中电源箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408001002 | 电力电缆 1.型号：ZRYJV22-4*120+1*70 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | － | 9.36 | 371.39 |  | 0.78 | 10.77 | 9.37 | 390.9 |
|  | 4-9-134 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 120mm2 以下 |  | 100m | 0.01 | 9.36 | 0.64 |  | 0.78 |  |  |  |
|  | zc10_0020 | ZRYJV22-4*120+1*70 |  | m | 1.01 |  | 370.75 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030408001003 | 电力电缆 1.型号：ZRYJV22-4*185+1*90 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | － | 13.20 | 594.18 |  | 4.92 | 15.18 | 13.21 | 625.51 |
|  | 4-9-135 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 240mm2 以下 |  | 100m | 0.01 | 13.20 | 0.69 |  | 4.92 |  |  |  |
|  | zc10_0021 | ZRYJV22-4*185+1*90 |  | m | 1.01 |  | 593.49 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030408001001 | 电力电缆 1.型号：ZRYJV22-5*16 2.材质：铜芯 3.敷设方式、部位：穿管敷设 |  | m | － | 5.20 | 62.78 |  | 0.11 | 5.98 | 5.20 | 73.29 |
|  | 4-9-133 | 铜芯电力电缆穿管敷设 截面 35mm2 以下 |  | 100m | 0.01 | 5.20 | 0.30 |  | 0.11 |  |  |  |
|  | zc10_0022 | ZRYJV22-5*16 |  | m | 1.01 |  | 62.48 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030408003002 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：100 4.敷设方式：埋地 |  | m | － | 8.75 | 25.23 |  | 1.23 | 10.06 | 8.75 | 43.96 |
|  | 4-9-31 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 100mm以下 |  | 10m | 0.1 | 8.75 | 2.17 |  | 1.23 |  |  |  |
|  | zc10_0002 | JDG100 |  | m | 1.03 |  | 23.06 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030408003003 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：150 4.敷设方式：埋地 |  | m | － | 9.50 | 38.09 |  | 1.76 | 10.93 | 9.51 | 58.86 |
|  | 4-9-32 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 150mm以下 |  | 10m | 0.1 | 9.50 | 2.72 |  | 1.76 |  |  |  |
|  | zc10_0003 | JDG150 |  | m | 1.03 |  | 35.37 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护管 2.材质：JDG 3.规格：40 4.敷设方式：埋地 |  | m | － | 7.88 | 7.45 |  | 1.11 | 9.07 | 7.89 | 24.33 |
|  | 4-9-30 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 50mm以下 |  | 10m | 0.1 | 7.88 | 1.80 |  | 1.11 |  |  |  |
|  | zc10_0005 | JDG40 |  | m | 1.03 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 23 | 030411001001 | 配管 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.28 | 3.03 |  |  | 4.93 | 4.29 | 11.6 |
|  | 4-12-203 | 紧定式、扣压式钢导管 砖、混凝土 结构暗配 外径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.28 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0004 | JDG20 |  | m | 1.03 |  | 2.03 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411001002 | 配管 1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.16 | 1.23 |  | 0.20 | 4.78 | 4.16 | 9.75 |
|  | 4-12-157 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.16 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | zc10_0011 | PVC20 |  | m | 1.061 |  | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411001003 | 配管 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：32 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 6.24 | 2.28 |  | 0.30 | 7.17 | 6.23 | 15.05 |
|  | 4-12-159 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径32mm以下 |  | 100m | 0.01 | 6.24 | 0.20 |  | 0.30 |  |  |  |
|  | zc10_0012 | PVC32 |  | m | 1.064 |  | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411004001 | 配线 1.名称：ZRBV-6 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | － | 0.86 | 3.07 |  |  | 0.99 | 0.86 | 4.79 |
|  | 4-13-26 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 6mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.86 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0019 | ZRBV-6 |  | m | 1.05 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411004002 | 配线 1.名称：ZRBV-4 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | － | 0.86 | 2.13 |  |  | 0.99 | 0.86 | 3.85 |
|  | 4-13-25 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.86 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0018 | ZRBV-4 |  | m | 1.05 |  | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030411004003 | 配线 1.名称：NHBV-4 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | － | 0.86 | 2.35 |  |  | 0.99 | 0.86 | 4.07 |
|  | 4-13-25 | 管内穿线 动力穿线 铜芯截面 4mm2 以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.86 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc10_0008 | NHBV-4 |  | m | 1.05 |  | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004004 | 配线 1.名称：ZRBV-2.5 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | － | 0.97 | 1.58 |  |  | 1.12 | 0.98 | 3.53 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 2.5mm2以下 |  | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0017 | ZRBV-2.5 |  | m | 1.16 |  | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411004005 | 配线 1.名称：WDZN-RYSP-2*2.5 2.配线形式：穿管敷设 3.材质：铜 |  | m | － | 0.97 | 3.46 |  |  | 1.12 | 0.98 | 5.41 |
|  | 4-13-41 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 截面 2.5mm2以下 |  | 100m/ 束 | 0.01 | 0.97 | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0016 | WDZN-RYSP-2*2.5 |  | m | 1.08 |  | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030408006001 | 电缆终端头 1.名称：电缆终端头 2.型号：ZRYJV22-5*16 3.规格 3.材质、类型 4.安装部位 5.电压等级（kV） |  | 个 | － | 61.00 | 81.29 |  |  | 70.15 | 61.03 | 203.32 |
|  | 4-9-176 | 户内干包式电力电缆头 铜芯终端头 1kV以下截面 35mm2以下 |  | 个 | 1 | 61.00 | 81.29 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004006 | 接线端子 1.名称：无端子外部接线 2.配线形式 3.型号：2.5mm2内 4.规格 5.材质：铜 |  | 个 | － | 1.44 | 2.58 |  |  | 1.66 | 1.44 | 5.46 |
|  | 4-4-18 | 无端子外部接线2.5mm2以下 |  | 个 | 1 | 1.44 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411004007 | 接线端子 1.名称：无端子外部接线 2.配线形式 3.型号：6mm2内 4.规格 5.材质：铜 |  | 个 | － | 2.04 | 2.58 |  |  | 2.35 | 2.04 | 6.66 |
|  | 4-4-19 | 无端子外部接线6mm2以下 |  | 个 | 1 | 2.04 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：LED防水防尘灯 2.型号 3.规格 4.类型：吸顶安装 |  | 套 | － | 16.56 | 38.74 |  |  | 19.04 | 16.56 | 71.86 |
|  | 4-14-3 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直 径 250mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0006 | LED防水防尘灯 |  | 套 | 1.01 |  | 35.75 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：LED吸顶灯 2.型号 3.规格 4.类型 |  | 套 | － | 16.56 | 43.21 |  |  | 19.04 | 16.56 | 76.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 4-14-3 | 普通灯具安装 半圆球吸顶灯 灯罩直 径 250mm以下 |  | 套 | 1 | 16.56 | 2.99 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0007 | LED吸顶灯 |  | 套 | 1.01 |  | 40.22 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称：安全出口标志灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：距地2.4米壁装 |  | 套 | － | 34.08 | 58.33 |  | 0.04 | 39.19 | 34.09 | 126.54 |
|  | 9-4-93 | 疏散指示灯具安装 壁挂式 |  | 套 | 1 | 34.08 | 9.17 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | zc10_0023 | 安全出口标志灯 |  | 套 | 1.01 |  | 49.16 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称：单向疏散指示灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：距地0.5壁装 |  | 套 | － | 34.08 | 58.33 |  | 0.04 | 39.19 | 34.09 | 126.54 |
|  | 9-4-93 | 疏散指示灯具安装 壁挂式 |  | 套 | 1 | 34.08 | 9.17 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | zc10_0026 | 单向疏散指示灯 |  | 套 | 1.01 |  | 49.16 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称：应急照明灯 2.型号 3.规格 4.安装形式：距地2.4米壁装 |  | 套 | － | 34.08 | 62.80 |  | 0.04 | 39.19 | 34.09 | 131.01 |
|  | 9-4-97 | 应急照明灯具安装 墙壁式 |  | 套 | 1 | 34.08 | 9.17 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | zc10_0050 | 应急照明灯 |  | 套 | 1.01 |  | 53.63 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030404035001 | 插座 1.名称：安全型双联二三极暗装插座 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地0.3米暗装 |  | 个 | － | 9.84 | 14.97 |  |  | 11.32 | 9.85 | 34.66 |
|  | 4-14-395 | 多联插座暗装 三联以下 |  | 套 | 1 | 9.84 | 1.43 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0024 | 安全型双联二三极暗装插座 |  | 套 | 1.02 |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：三联单控开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地1.4米暗装 |  | 个 | － | 8.16 | 14.83 |  |  | 9.38 | 8.16 | 31.15 |
|  | 4-14-353 | 跷板暗开关(单控) 三联 |  | 套 | 1 | 8.16 | 1.29 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0041 | 三联单控开关 |  | 只 | 1.02 |  | 13.54 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030404034002 | 照明开关 1.名称：双联单控开关 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地1.4米暗装 |  | 个 | － | 7.80 | 11.86 |  |  | 8.97 | 7.80 | 27.46 |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 |  | 套 | 1 | 7.80 | 1.03 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0046 | 双联单控开关 |  | 只 | 1.02 |  | 10.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 42 | 030411006001 | 接线盒 1.名称：接线盒 2.材质 3.规格 4.安装形式 |  | 个 | － | 3.67 | 1.85 |  |  | 4.22 | 3.67 | 9.19 |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 |  | 10个 | 0.1 | 3.67 | 0.95 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0034 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 43 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称：送配电系统调试 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型 |  | 系统 | － | 277.56 | 1.89 |  | 41.45 | 319.19 | 277.69 | 598.59 |
|  | 4-16-35 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供 电 (综合) |  | 系统 | 1 | 277.56 | 1.89 |  | 41.45 |  |  |  |
| 44 | 030409005001 | 避雷网 1.名称：避雷网 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式 5.混凝土块标号 |  | m | － | 6.62 | 3.71 |  | 0.79 | 7.62 | 6.63 | 17.75 |
|  | 4-10-49 | 避雷网安装 沿屋面敷设 |  | 10m | 0.1 | 6.62 | 1.11 |  | 0.79 |  |  |  |
|  | zc10_0027 | 镀锌避雷线φ10 |  | m | 1.05 |  | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装部位 5.安装形式 6.断接卡子、箱材质、规格 |  | m | － | 9.78 | 1.56 |  | 3.81 | 11.25 | 9.79 | 24.94 |
|  | 4-10-44 | 避雷引下线敷设 断接卡子制作、安 装 |  | 套 | 0.154 | 3.95 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  | 4-10-43 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引 下 |  | 10m | 0.1 | 5.83 | 1.08 |  | 3.81 |  |  |  |
| 46 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称：总等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | － | 79.56 | 134.40 |  | 0.90 | 91.49 | 79.60 | 294.46 |
|  | 4-10-74 | 等电位端子箱安装 |  | 套 | 1 | 79.56 | 1.66 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | zc10_0052 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 1 |  | 132.74 |  |  |  |  |  |
| 47 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 1.名称：局部等电位端子箱 2.材质 3.规格 |  | 台 | － | 79.56 | 28.21 |  | 0.90 | 91.49 | 79.60 | 188.27 |
|  | 4-10-74 | 等电位端子箱安装 |  | 套 | 1 | 79.56 | 1.66 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | zc10_0035 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 1 |  | 26.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 48 | 030409001002 | 接地极 1.名称：接地极 2.材质：钢板 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 |  | 块 | － | 190.68 | 23.47 |  | 9.04 | 219.28 | 190.77 | 413.96 |
|  | 4-10-60 | 接地板 钢板 |  | 块 | 1 | 190.68 | 9.54 |  | 9.04 |  |  |  |
|  | zc10_0028 | 镀锌钢板（接地极） |  | 块 | 1.05 |  | 13.93 |  |  |  |  |  |
| 49 | 030409002002 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位 5.安装形式：埋地 |  | m | － | 4.56 | 5.95 |  | 0.78 | 5.24 | 4.56 | 15.85 |
|  | 4-10-66 | 接地母线埋地敷设截面 200mm2以下 |  | 10m | 0.1 | 4.56 | 0.25 |  | 0.78 |  |  |  |
|  | zc10_0033 | 接地母线40*4 |  | m | 1.05 |  | 5.70 |  |  |  |  |  |
| 50 | 030409002003 | 接地母线 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.安装部位 5.安装形式：卫生间暗敷 |  | m | － | 4.80 | 4.68 |  | 0.65 | 5.52 | 4.81 | 14.94 |
|  | 4-10-64 | 接地母线砖、混结构暗敷设截面 200mm2以下 |  | 10m | 0.1 | 4.80 | 1.06 |  | 0.65 |  |  |  |
|  | zc10_0032 | 接地母线25*4 |  | m | 1.05 |  | 3.62 |  |  |  |  |  |
| 51 | 030409001003 | 基础接地网 1.名称：基础接地网 2.材质：利用基础钢筋 3.规格 4.土质 5.基础接地形式 |  | m | － | 2.92 | 0.31 |  | 1.06 | 3.35 | 2.91 | 7.2 |
|  | 4-10-51 | 均压环敷设 利用圈梁钢筋 |  | 10m | 0.1 | 2.92 | 0.31 |  | 1.06 |  |  |  |
| 52 | 030414011001 | 接地装置 1.名称：接地网调试 2.类别 |  | 系统 | － | 656.16 | 10.05 |  | 226.70 | 754.58 | 656.49 | 1549.4 |
|  | 4-16-74 | 接地网调试 |  | 系统 | 1 | 656.16 | 10.05 |  | 226.70 |  |  |  |
| 53 | 010101007002 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：160以内 3.挖沟深度：1m 4.回填要求：原土回填 |  | m3 | － | 10.22 |  |  | 4.79 | 11.76 | 10.23 | 25.24 |
|  | 4-9-5 | 沟槽挖填 机械挖填 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 10.22 |  |  | 4.79 |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030502001001 | 机柜、机架 1.名称：分光器 2.材质 3.规格：1:16 4.安装方式：落地安装 |  | 台 | － | 144.00 | 260.53 |  | 0.45 | 165.60 | 144.07 | 549.05 |
|  | 5-2-1 | 安装机柜、机架 落地式 |  | 台 | 1 | 144.00 | 12.74 |  | 0.45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | zc10_0030 | 分光器 |  | 个 | 1 |  | 247.79 |  |  |  |  |  |
| 55 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） 1.名称：户内弱电综合箱 2.材质 3.规格 4.安装方式：距地0.3米暗装 |  | 个 | － | 88.45 | 134.40 |  | 0.87 | 101.72 | 88.50 | 312.22 |
|  | 4-12-228 | 接线箱安装 暗装半周长 700mm以下 |  | 10个 | 0.1 | 88.45 | 1.66 |  | 0.87 |  |  |  |
|  | zc10_0031 | 户内弱电综合箱 |  | 个 | 1 |  | 132.74 |  |  |  |  |  |
| 56 | 030502012001 | 信息插座 1.名称：网络插座 2.类别 3.规格 4.安装方式：距地0.3米暗装 5.底盒材质、规格：塑料接线盒 |  | 个 | － | 10.00 | 14.83 |  |  | 11.50 | 10.01 | 34.84 |
|  | 5-2-73 | 光纤信息插座 双口 |  | 个 | 1 | 6.00 | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0048 | 网络插座 |  | 个 | 1.01 |  | 13.40 |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 |  | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  | zc10_0034 | 接线盒 |  | 个 | 1.02 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 57 | 030408003004 | 电缆保护管 1.名称：弱电进线保护管 2.材质：SC 3.规格：40 4.敷设方式：埋地 |  | m | － | 7.88 | 16.02 |  | 1.11 | 9.07 | 7.89 | 32.9 |
|  | 4-9-30 | 电缆保护管埋地敷设 钢管 公称口径 50mm以下 |  | 10m | 0.1 | 7.88 | 1.80 |  | 1.11 |  |  |  |
|  | zc10_0015 | SC40 |  | m | 1.03 |  | 14.22 |  |  |  |  |  |
| 58 | 030502007002 | 光缆 1.名称：弱电进线 2.规格：12芯光缆 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 |  | m | － | 1.20 | 3.17 |  | 0.02 | 1.38 | 1.20 | 5.59 |
|  | 5-2-29 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 |  | m | 1 | 1.20 | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc10_0001 | 12芯光缆 |  | m | 1.02 |  | 3.16 |  |  |  |  |  |
| 59 | 030411001004 | 配管 1.名称：弱电管 2.材质：PVC 3.规格：20 4.配置形式：暗敷 5.接地要求 6.钢索材质、规格 |  | m | － | 4.16 | 1.23 |  | 0.20 | 4.78 | 4.16 | 9.75 |
|  | 4-12-157 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径20mm以下 |  | 100m | 0.01 | 4.16 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | zc10_0011 | PVC20 |  | m | 1.061 |  | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030502007001 | 光缆 1.名称：二芯单模皮线光缆 2.规格： 3.线缆对数 4.敷设方式：穿管 |  | m | － | 0.84 | 2.17 |  | 0.02 | 0.97 | 0.84 | 3.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共11页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
|  | 5-2-28 | 光缆 管内穿放 ≤4芯 |  | m | 1 | 0.84 | 0.01 |  | 0.02 |  |  |  |
|  | zc10_0029 | 二芯单模皮线光缆 |  | m | 1.02 |  | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 61 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 |  | m | － | 1.58 | 1.95 |  | 0.03 | 1.82 | 1.58 | 5.14 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  | m | 1 | 1.58 | 0.09 |  | 0.03 |  |  |  |
|  | zc10_0038 | 六类双绞线 |  | m | 1.05 |  | 1.86 |  |  |  |  |  |
| 62 | 030502015001 | 光缆终端盒 光缆芯数：2芯 |  | 个 | － | 36.00 | 2.49 |  | 4.38 | 41.40 | 36.02 | 78.89 |
|  | 5-2-88 | 光缆成端接头 |  | 个 | 1 | 36.00 | 2.49 |  | 4.38 |  |  |  |
| 63 | 010101007002 | 管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.管外径：160以内 3.挖沟深度：1m 4.回填要求：原土回填 |  | m3 | － | 10.22 |  |  | 4.79 | 11.76 | 10.23 | 25.24 |
|  | 4-9-5 | 沟槽挖填 机械挖填 普通土 |  | 10m3 | 0.1 | 10.22 |  |  | 4.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 1161.4342 |  |  | 138.00 | 138.00 | 160277.92 | 120.00 |  |  | 139372.10 |  |  |  |
| 2 | 01010177 | 带肋钢筋 φ10-12 | kg | 75.2700 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 292.05 | 3.88 |  | 4.38 | 292.05 |  |  |  |
| 3 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 11.9495 |  | 13 | 5.20 | 5.88 | 62.14 | 5.20 |  | 5.88 | 62.14 |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.3060 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 41.06 | 5.62 |  | 6.35 | 41.06 |  |  |  |
| 5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | kg | 17.8985 |  | 13 | 5.68 | 6.42 | 101.66 | 5.68 |  | 6.42 | 101.66 |  |  |  |
| 6 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 16.3185 |  | 13 | 5.34 | 6.03 | 87.14 | 5.34 |  | 6.03 | 87.14 |  |  |  |
| 7 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 145.5246 |  | 13 | 5.35 | 6.04 | 778.56 | 5.35 |  | 6.04 | 778.56 |  |  |  |
| 8 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 3.1300 |  | 13 | 5.84 | 6.60 | 18.28 | 5.84 |  | 6.60 | 18.28 |  |  |  |
| 9 | 01050005 | 钢丝绳 φ5 | kg | 4.0140 |  | 13 | 8.93 | 10.09 | 35.85 | 8.93 |  | 10.09 | 35.85 |  |  |  |
| 10 | 01090005 | 圆钢 φ5.5～9.0 | kg | 5.2000 |  | 13 | 3.88 | 4.39 | 20.18 | 3.88 |  | 4.39 | 20.18 |  |  |  |
| 11 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 8.3040 |  | 13 | 3.88 | 4.38 | 32.22 | 3.88 |  | 4.38 | 32.22 |  |  |  |
| 12 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | kg | 168.7200 |  | 13 | 4.03 | 4.55 | 679.94 | 4.03 |  | 4.55 | 679.94 |  |  |  |
| 13 | 01130037 | 镀锌扁钢 ━60×6 | kg | 3.7601 |  | 13 | 4.10 | 4.63 | 15.42 | 4.10 |  | 4.63 | 15.42 |  |  |  |
| 14 | 01130039 | 镀锌扁钢 ━25～40 | kg | 58.1046 |  | 13 | 4.10 | 4.63 | 238.23 | 4.10 |  | 4.63 | 238.23 |  |  |  |
| 15 | 01290007 | 钢板(综合) | kg | 33.3338 |  | 13 | 3.98 | 4.50 | 132.67 | 3.98 |  | 4.50 | 132.67 |  |  |  |
| 16 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | kg | 1.5025 |  | 13 | 3.89 | 4.40 | 5.84 | 3.89 |  | 4.40 | 5.84 |  |  |  |
| 17 | 01290193 | 热轧厚钢板 δ12～20 | kg | 0.7130 |  | 13 | 3.76 | 4.25 | 2.68 | 3.76 |  | 4.25 | 2.68 |  |  |  |
| 18 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.3000 |  | 13 | 4.65 | 5.26 | 1.40 | 4.65 |  | 5.26 | 1.40 |  |  |  |
| 19 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 5.3416 |  | 13 | 21.84 | 24.68 | 116.66 | 21.84 |  | 24.68 | 116.66 |  |  |  |
| 20 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | kg | 0.6696 |  | 13 | 10.60 | 11.98 | 7.10 | 10.60 |  | 11.98 | 7.10 |  |  |  |
| 21 | 02130013 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 7.4060 |  | 13 | 18.73 | 21.17 | 138.71 | 18.73 |  | 21.17 | 138.71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 493.5000 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 34.55 | 0.07 |  | 0.08 | 34.55 |  |  |  |
| 23 | 02270001 | 白布 | kg | 28.8200 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 200.01 | 6.94 |  | 7.84 | 200.01 |  |  |  |
| 24 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 47.3336 |  | 13 | 8.65 | 9.77 | 409.44 | 8.65 |  | 9.77 | 409.44 |  |  |  |
| 25 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 651.0400 |  | 13 | 0.07 | 0.08 | 45.57 | 0.07 |  | 0.08 | 45.57 |  |  |  |
| 26 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 1451.8400 |  | 13 | 0.13 | 0.15 | 188.74 | 0.13 |  | 0.15 | 188.74 |  |  |  |
| 27 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M10 ×100内 | 套 | 501.9422 |  | 13 | 0.54 | 0.61 | 271.05 | 0.54 |  | 0.61 | 271.05 |  |  |  |
| 28 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 1.0233 |  | 13 | 8.86 | 10.01 | 9.07 | 8.86 |  | 10.01 | 9.07 |  |  |  |
| 29 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～120 | 套 | 118.4500 |  | 13 | 0.88 | 1.00 | 104.24 | 0.88 |  | 1.00 | 104.24 |  |  |  |
| 30 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 8.1600 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 3.59 | 0.44 |  | 0.50 | 3.59 |  |  |  |
| 31 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 1974.3850 |  | 13 | 0.34 | 0.38 | 671.29 | 0.34 |  | 0.38 | 671.29 |  |  |  |
| 32 | 03072301 | 大便器排水接头 | 个 | 23.2300 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 349.38 | 15.04 |  | 17.00 | 349.38 |  |  |  |
| 33 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | 片 | 3.3324 |  | 13 | 6.11 | 6.90 | 20.36 | 6.11 |  | 6.90 | 20.36 |  |  |  |
| 34 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.1840 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 1.95 | 10.62 |  | 12.00 | 1.95 |  |  |  |
| 35 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 95.5521 |  | 13 | 0.43 | 0.49 | 41.09 | 0.43 |  | 0.49 | 41.09 |  |  |  |
| 36 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 61.0610 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 26.87 | 0.44 |  | 0.50 | 26.87 |  |  |  |
| 37 | 03110179 | 铁砂布 | 张 | 11.0990 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 8.66 | 0.78 |  | 0.88 | 8.66 |  |  |  |
| 38 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 100.2000 |  | 13 | 0.78 | 0.88 | 78.16 | 0.78 |  | 0.88 | 78.16 |  |  |  |
| 39 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 93.4591 |  | 13 | 8.67 | 9.80 | 810.29 | 8.67 |  | 9.80 | 810.29 |  |  |  |
| 40 | 03130117 | 电焊条 J422 φ4.0 | kg | 28.2063 |  | 13 | 9.47 | 10.70 | 267.11 | 9.47 |  | 10.70 | 267.11 |  |  |  |
| 41 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 1.4447 |  | 13 | 10.62 | 12.00 | 15.34 | 10.62 |  | 12.00 | 15.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | kg | 9.2275 |  | 13 | 17.70 | 20.00 | 163.33 | 17.70 |  | 20.00 | 163.33 |  |  |  |
| 43 | 03130515 | 焊锡 | kg | 29.3603 |  | 13 | 34.51 | 39.00 | 1013.22 | 34.51 |  | 39.00 | 1013.22 |  |  |  |
| 44 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 1.7749 |  | 13 | 15.04 | 17.00 | 26.69 | 15.04 |  | 17.00 | 26.69 |  |  |  |
| 45 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 9.6740 |  | 13 | 4.42 | 5.00 | 42.76 | 4.42 |  | 5.00 | 42.76 |  |  |  |
| 46 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0500 |  | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.31 | 6.28 |  | 7.10 | 0.31 |  |  |  |
| 47 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | 个 | 1.4720 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 8.08 | 5.49 |  | 6.20 | 8.08 |  |  |  |
| 48 | 03150131 | 水泥钉 10# | 个 | 906.1868 |  | 13 | 0.09 | 0.10 | 81.56 | 0.09 |  | 0.10 | 81.56 |  |  |  |
| 49 | 03630013 | 铁钉＜φ70 | kg | 2.1920 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 10.68 | 4.87 |  | 5.50 | 10.68 |  |  |  |
| 50 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 647.6000 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 284.94 | 0.44 |  | 0.50 | 284.94 |  |  |  |
| 51 | 04030007 | 砂子 | m3 | 0.2070 |  | 3 | 145.63 | 150.00 | 30.15 | 145.63 |  | 150.00 | 30.15 |  |  |  |
| 52 | 04030009 | 砂子 | kg | 1977.8000 |  | 3 | 0.16 | 0.16 | 316.45 | 0.16 |  | 0.16 | 316.45 |  |  |  |
| 53 | 04090017 | 石灰膏 | m3 | 0.4255 |  | 3 | 271.84 | 280.00 | 115.67 | 271.84 |  | 280.00 | 115.67 |  |  |  |
| 54 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.3680 |  | 3 | 640.78 | 660.00 | 235.81 | 640.78 |  | 660.00 | 235.81 |  |  |  |
| 55 | 05030023 | 木板材 | m3 | 0.3960 |  | 13 | 1371.68 | 1550.00 | 543.19 | 1371.68 |  | 1550.00 | 543.19 |  |  |  |
| 56 | 13010025 | 酚醛清漆(各色) | kg | 2.9907 |  | 13 | 11.50 | 13.00 | 34.39 | 11.50 |  | 13.00 | 34.39 |  |  |  |
| 57 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 4.6200 |  | 13 | 13.27 | 15.00 | 61.31 | 13.27 |  | 15.00 | 61.31 |  |  |  |
| 58 | 13010107 | 沥青清漆 L01 | kg | 155.9901 |  | 13 | 6.58 | 7.43 | 1026.41 | 6.58 |  | 7.43 | 1026.41 |  |  |  |
| 59 | 13030051 | 沥青漆 | kg | 3.5520 |  | 13 | 6.59 | 7.45 | 23.41 | 6.59 |  | 7.45 | 23.41 |  |  |  |
| 60 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 7.5214 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 87.85 | 11.68 |  | 13.20 | 87.85 |  |  |  |
| 61 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.9152 |  | 13 | 6.94 | 7.84 | 13.29 | 6.94 |  | 7.84 | 13.29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 13350009 | 防水密封胶 | 支 | 17.2500 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 201.48 | 11.68 |  | 13.20 | 201.48 |  |  |  |
| 63 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 202.1240 |  | 13 | 0.44 | 0.50 | 88.93 | 0.44 |  | 0.50 | 88.93 |  |  |  |
| 64 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 107.7848 |  | 13 | 6.77 | 7.65 | 729.70 | 6.77 |  | 7.65 | 729.70 |  |  |  |
| 65 | 14070001 | 铅油 | kg | 2.9907 |  | 13 | 6.73 | 7.60 | 20.13 | 6.73 |  | 7.60 | 20.13 |  |  |  |
| 66 | 14070011 | 机油 | kg | 0.5980 |  | 13 | 9.12 | 10.30 | 5.45 | 9.12 |  | 10.30 | 5.45 |  |  |  |
| 67 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 65.8246 |  | 13 | 37.17 | 42.00 | 2446.70 | 37.17 |  | 42.00 | 2446.70 |  |  |  |
| 68 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.9697 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 7.72 | 7.96 |  | 9.00 | 7.72 |  |  |  |
| 69 | 14330041 | 丙酮 | kg | 10.2196 |  | 13 | 5.41 | 6.11 | 55.29 | 5.41 |  | 6.11 | 55.29 |  |  |  |
| 70 | 14390001 | 氧气 | m3 | 107.4891 |  | 9 | 5.35 | 5.83 | 575.07 | 5.35 |  | 5.83 | 575.07 |  |  |  |
| 71 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 30.9166 |  | 9 | 14.61 | 15.92 | 451.69 | 14.61 |  | 15.92 | 451.69 |  |  |  |
| 72 | 14410097 | 粘接剂 | kg | 6.7406 |  | 13 | 12.39 | 14.00 | 83.52 | 12.39 |  | 14.00 | 83.52 |  |  |  |
| 73 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 47.2400 |  | 13 | 5.49 | 6.20 | 259.35 | 5.49 |  | 6.20 | 259.35 |  |  |  |
| 74 | 14430029 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3400 |  | 13 | 12.76 | 14.42 | 17.10 | 12.76 |  | 14.42 | 17.10 |  |  |  |
| 75 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8～ 6.0 | kg | 0.0920 |  | 13 | 6.93 | 7.83 | 0.64 | 6.93 |  | 7.83 | 0.64 |  |  |  |
| 76 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | m | 0.6536 |  | 13 | 5.81 | 6.56 | 3.80 | 5.81 |  | 6.56 | 3.80 |  |  |  |
| 77 | 17070029 | 无缝钢管 D22×2 | m | 0.0690 |  | 13 | 4.07 | 4.60 | 0.28 | 4.07 |  | 4.60 | 0.28 |  |  |  |
| 78 | 17190009 | 输水软管 φ25 | m | 0.1380 |  | 13 | 10.53 | 11.90 | 1.45 | 10.53 |  | 11.90 | 1.45 |  |  |  |
| 79 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 21.0400 |  | 13 | 11.74 | 13.27 | 247.01 | 11.74 |  | 13.27 | 247.01 |  |  |  |
| 80 | 17250027 | 塑料软管 φ6 | m | 98.2000 |  | 13 | 0.37 | 0.42 | 36.33 | 0.37 |  | 0.42 | 36.33 |  |  |  |
| 81 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | 个 | 501.6000 |  | 13 | 0.06 | 0.07 | 30.10 | 0.06 |  | 0.07 | 30.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 82 | 17250179 | 异型塑料管 φ2.5～5.0 | m | 24.5500 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 60.88 | 2.48 |  | 2.80 | 60.88 |  |  |  |
| 83 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | m | 0.2830 |  | 13 | 6.88 | 7.78 | 1.95 | 6.88 |  | 7.78 | 1.95 |  |  |  |
| 84 | 18150153 | 热镀锌活接头 DN25 | 个 | 23.2300 |  | 13 | 4.27 | 4.82 | 99.19 | 4.27 |  | 4.82 | 99.19 |  |  |  |
| 85 | 18150171 | 热镀锌六角内接头 DN25 | 个 | 18.5840 |  | 13 | 1.75 | 1.98 | 32.52 | 1.75 |  | 1.98 | 32.52 |  |  |  |
| 86 | 18150235 | 直管接头 φ20 | 个 | 202.3993 |  | 13 | 1.01 | 1.14 | 204.42 | 1.01 |  | 1.14 | 204.42 |  |  |  |
| 87 | 18250177 | 固定卡子 3×80 | 套 | 108.9740 |  | 13 | 2.24 | 2.53 | 244.10 | 2.24 |  | 2.53 | 244.10 |  |  |  |
| 88 | 18250239 | 热镀锌管箍 DN25 | 个 | 23.2300 |  | 13 | 2.97 | 3.36 | 68.99 | 2.97 |  | 3.36 | 68.99 |  |  |  |
| 89 | 19000009 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 0.1380 |  | 13 | 11.68 | 13.20 | 1.61 | 11.68 |  | 13.20 | 1.61 |  |  |  |
| 90 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.1953 |  | 13 | 25.08 | 28.34 | 4.90 | 25.08 |  | 28.34 | 4.90 |  |  |  |
| 91 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | 套 | 24.1500 |  | 13 | 1.11 | 1.25 | 26.81 | 1.11 |  | 1.25 | 26.81 |  |  |  |
| 92 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | 块 | 0.2257 |  | 13 | 24.42 | 27.60 | 5.51 | 24.42 |  | 27.60 | 5.51 |  |  |  |
| 93 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.2257 |  | 13 | 7.08 | 8.00 | 1.60 | 7.08 |  | 8.00 | 1.60 |  |  |  |
| 94 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 84.8089 |  | 13 | 7.56 | 8.54 | 641.16 | 7.56 |  | 8.54 | 641.16 |  |  |  |
| 95 | 27170023 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | 247.4640 |  | 13 | 9.08 | 10.26 | 2246.97 | 9.08 |  | 10.26 | 2246.97 |  |  |  |
| 96 | 27170029 | 相色带 20mm×20m | 卷 | 5.2900 |  | 13 | 5.31 | 6.00 | 28.09 | 5.31 |  | 6.00 | 28.09 |  |  |  |
| 97 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 76.0000 |  | 13 | 4.25 | 4.80 | 323.00 | 4.25 |  | 4.80 | 323.00 |  |  |  |
| 98 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线 10mm2 | m | 1.0000 |  | 13 | 8.30 | 9.38 | 8.30 | 8.30 |  | 9.38 | 8.30 |  |  |  |
| 99 | 28010041 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | m | 74.0600 |  | 13 | 13.36 | 15.10 | 989.44 | 13.36 |  | 15.10 | 989.44 |  |  |  |
| 100 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m | 111.7520 |  | 13 | 2.48 | 2.80 | 277.14 | 2.48 |  | 2.80 | 277.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 101 | 28030033 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 16mm2 | m | 2.0400 |  | 13 | 7.48 | 8.45 | 15.26 | 7.48 |  | 8.45 | 15.26 |  |  |  |
| 102 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105 ℃-2.5mm2 | m | 104.4240 |  | 13 | 1.42 | 1.60 | 148.28 | 1.42 |  | 1.60 | 148.28 |  |  |  |
| 103 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 4.3200 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 8.04 | 1.86 |  | 2.10 | 8.04 |  |  |  |
| 104 | 28030069 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX- 2.5mm2 | m | 4.6800 |  | 13 | 1.35 | 1.53 | 6.32 | 1.35 |  | 1.53 | 6.32 |  |  |  |
| 105 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 201.2990 |  | 13 | 1.62 | 1.83 | 326.10 | 1.62 |  | 1.83 | 326.10 |  |  |  |
| 106 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 1974.3850 |  | 13 | 0.08 | 0.09 | 157.95 | 0.08 |  | 0.09 | 157.95 |  |  |  |
| 107 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | kg | 7.4935 |  | 13 | 5.61 | 6.34 | 42.04 | 5.61 |  | 6.34 | 42.04 |  |  |  |
| 108 | 29060251 | 螺纹盒接头 φ20 | 个 | 452.2153 |  | 13 | 1.28 | 1.45 | 578.84 | 1.28 |  | 1.45 | 578.84 |  |  |  |
| 109 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 308.5600 |  | 13 | 1.61 | 1.82 | 496.78 | 1.61 |  | 1.82 | 496.78 |  |  |  |
| 110 | 29090011 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 4.0600 |  | 13 | 1.97 | 2.23 | 8.00 | 1.97 |  | 2.23 | 8.00 |  |  |  |
| 111 | 29090013 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 58.0380 |  | 13 | 2.21 | 2.50 | 128.26 | 2.21 |  | 2.50 | 128.26 |  |  |  |
| 112 | 29090015 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个 | 198.9040 |  | 13 | 2.79 | 3.15 | 554.94 | 2.79 |  | 3.15 | 554.94 |  |  |  |
| 113 | 29090037 | 铜接线端子 20A | 个 | 469.9450 |  | 13 | 0.35 | 0.39 | 164.48 | 0.35 |  | 0.39 | 164.48 |  |  |  |
| 114 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | 个 | 234.8400 |  | 13 | 7.26 | 8.20 | 1704.94 | 7.26 |  | 8.20 | 1704.94 |  |  |  |
| 115 | 34070009 | 塑料手套 ST型 | 个 | 55.5450 |  | 13 | 14.16 | 16.00 | 786.52 | 14.16 |  | 16.00 | 786.52 |  |  |  |
| 116 | 34090063 | 塑料圆台 150～250mm | 块 | 246.7500 |  | 13 | 0.62 | 0.70 | 152.99 | 0.62 |  | 0.70 | 152.99 |  |  |  |
| 117 | 34110003 | 水 | m3 | 10.5483 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 67.09 | 6.36 |  | 6.55 | 67.09 |  |  |  |
| 118 | 34110009 | 电 | kW·h | 50.8870 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 40.71 | 0.80 |  | 0.90 | 40.71 |  |  |  |
| 119 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 87.1096 |  | 13 | 1.46 | 1.65 | 127.18 | 1.46 |  | 1.65 | 127.18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 120 | 34130013 | 位号牌 | 个 | 48.3000 |  | 13 | 2.30 | 2.60 | 111.09 | 2.30 |  | 2.60 | 111.09 |  |  |  |
| 121 | 80050053 | 白水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0207 |  |  | 544.30 | 584.97 | 11.27 | 544.30 |  | 584.97 | 11.27 |  |  |  |
| 122 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 5.6440 |  |  | 4.11 | 4.64 | 23.20 | 4.11 |  | 4.64 | 23.20 |  |  |  |
| 123 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 1.0119 |  |  | 5.63 | 6.37 | 5.70 | 5.63 |  | 6.37 | 5.70 |  |  |  |
| 124 | 870622039 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班 | 0.0200 |  |  | 12.52 | 13.81 | 0.25 | 12.52 |  | 13.81 | 0.25 |  |  |  |
| 125 | 870622055 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 8.4120 |  |  | 53.90 | 60.57 | 453.41 | 53.90 |  | 60.57 | 453.41 |  |  |  |
| 126 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 1.5780 |  |  | 9.61 | 10.63 | 15.16 | 9.61 |  | 10.63 | 15.16 |  |  |  |
| 127 | 871122026 | 光纤熔接机 | 台班 | 1.8400 |  |  | 109.51 | 122.74 | 201.50 | 109.51 |  | 122.74 | 201.50 |  |  |  |
| 128 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 1.5780 |  |  | 17.06 | 18.98 | 26.92 | 17.06 |  | 18.98 | 26.92 |  |  |  |
| 129 | 873150102 | 对讲机(一对) | 台班 | 11.8585 |  |  | 4.23 | 4.78 | 50.16 | 4.23 |  | 4.78 | 50.16 |  |  |  |
| 130 | 873152014 | 电缆测试仪 | 台班 | 1.6820 |  |  | 16.04 | 17.83 | 26.98 | 16.04 |  | 17.83 | 26.98 |  |  |  |
| 131 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 500.13 | 562.26 | 500.13 | 500.13 |  | 562.26 | 500.13 |  |  |  |
| 132 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.1722 |  |  | 834.41 | 890.68 | 143.69 | 834.41 |  | 890.68 | 143.69 |  |  |  |
| 133 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 1.9516 |  |  | 781.73 | 841.37 | 1525.62 | 781.73 |  | 841.37 | 1525.62 |  |  |  |
| 134 | 990123010 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 38.1136 |  |  | 28.30 | 30.70 | 1078.61 | 28.30 |  | 30.70 | 1078.61 |  |  |  |
| 135 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.2075 |  |  | 628.87 | 658.77 | 130.49 | 628.87 |  | 658.77 | 130.49 |  |  |  |
| 136 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 1.0105 |  |  | 724.50 | 770.89 | 732.11 | 724.50 |  | 770.89 | 732.11 |  |  |  |
| 137 | 990304008 | 汽车式起重机 10t | 台班 | 0.3040 |  |  | 794.84 | 849.33 | 241.63 | 794.84 |  | 849.33 | 241.63 |  |  |  |
| 138 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6106 |  |  | 400.21 | 429.27 | 244.37 | 400.21 |  | 429.27 | 244.37 |  |  |  |
| 139 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.2179 |  |  | 28.23 | 30.97 | 6.15 | 28.23 |  | 30.97 | 6.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第8页 共8页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 140 | 990726010 | 台式钻床 16mm | 台班 | 0.0161 |  |  | 4.54 | 5.09 | 0.07 | 4.54 |  | 5.09 | 0.07 |  |  |  |
| 141 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 3.1784 |  |  | 23.98 | 26.11 | 76.22 | 23.98 |  | 26.11 | 76.22 |  |  |  |
| 142 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.7360 |  |  | 22.95 | 24.90 | 16.89 | 22.95 |  | 24.90 | 16.89 |  |  |  |
| 143 | 990756020 | 钢材电动煨弯机 500～ 1800mm | 台班 | 0.5500 |  |  | 83.80 | 93.10 | 46.09 | 83.80 |  | 93.10 | 46.09 |  |  |  |
| 144 | 990758020 | 电动弯管机 100mm | 台班 | 1.0563 |  |  | 33.97 | 37.29 | 35.88 | 33.97 |  | 37.29 | 35.88 |  |  |  |
| 145 | 990801020 | 电动单级离心清水泵 100mm | 台班 | 0.1892 |  |  | 36.85 | 40.30 | 6.97 | 36.85 |  | 40.30 | 6.97 |  |  |  |
| 146 | 990813010 | 试压泵 3MPa | 台班 | 0.2018 |  |  | 18.86 | 20.37 | 3.81 | 18.86 |  | 20.37 | 3.81 |  |  |  |
| 147 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 52.3972 |  |  | 64.60 | 70.94 | 3384.86 | 64.60 |  | 70.94 | 3384.86 |  |  |  |
| 148 | 990919710 | 电焊机(综合) | 台班 | 0.2509 |  |  | 71.38 | 78.44 | 17.91 | 71.38 |  | 78.44 | 17.91 |  |  |  |
| 149 | 991003020 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 22.7653 |  |  | 40.21 | 42.94 | 915.39 | 40.21 |  | 42.94 | 915.39 |  |  |  |
| 150 | 991214610 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4230 |  |  | 304.76 | 307.92 | 128.91 | 304.76 |  | 307.92 | 128.91 |  |  |  |
| 151 | 991214910 | 手动液压叉车 | 台班 | 0.1000 |  |  | 6.48 | 6.88 | 0.65 | 6.48 |  | 6.88 | 0.65 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 196967.10 | － |  | － | 176061.28 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 12芯光缆 |  | m | 102.00 | 13 |  | 3.10 | 3.50 | 316.20 |
| 2 | JDG100 |  | m | 103.00 | 13 |  | 22.39 | 25.30 | 2306.17 |
| 3 | JDG150 |  | m | 103.00 | 13 |  | 34.34 | 38.80 | 3537.02 |
| 4 | JDG20 |  | m | 1130.54 | 13 |  | 1.97 | 2.23 | 2227.16 |
| 5 | JDG40 |  | m | 1201.18 | 13 |  | 5.49 | 6.20 | 6594.45 |
| 6 | LED防水防尘灯 |  | 套 | 23.23 | 13 |  | 35.40 | 40.00 | 822.34 |
| 7 | LED吸顶灯 |  | 套 | 214.12 | 13 |  | 39.82 | 45.00 | 8526.26 |
| 8 | NHBV-4 |  | m | 126.01 | 13 |  | 2.07 | 2.34 | 260.84 |
| 9 | PP-R给水管DN25 |  | m | 243.49 | 13 |  | 3.19 | 3.60 | 776.75 |
| 10 | PP-R给水管DN40 |  | m | 202.78 | 13 |  | 8.41 | 9.50 | 1705.35 |
| 11 | PVC20 |  | m | 3434.20 | 13 |  | 0.97 | 1.10 | 3331.17 |
| 12 | PVC32 |  | m | 933.22 | 13 |  | 1.95 | 2.20 | 1819.78 |
| 13 | PVC排水管φ110 |  | m | 208.45 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 2766.12 |
| 14 | PVC排水管φ50 |  | m | 23.28 | 13 |  | 4.42 | 5.00 | 102.88 |
| 15 | SC40 |  | m | 103.00 | 13 |  | 13.81 | 15.60 | 1422.43 |
| 16 | WDZN-RYSP-2*2.5 |  | m | 1329.16 | 13 |  | 3.03 | 3.42 | 4027.34 |
| 17 | ZRBV-2.5 |  | m | 4473.75 | 13 |  | 1.23 | 1.39 | 5502.71 |
| 18 | ZRBV-4 |  | m | 4172.01 | 13 |  | 1.86 | 2.10 | 7759.93 |
| 19 | ZRBV-6 |  | m | 3441.44 | 13 |  | 2.74 | 3.10 | 9429.54 |
| 20 | ZRYJV22-4*120+1*70 |  | m | 101.00 | 13 |  | 367.08 | 414.80 | 37075.08 |
| 21 | ZRYJV22-4*185+1*90 |  | m | 101.00 | 13 |  | 587.61 | 664.00 | 59348.61 |
| 22 | ZRYJV22-5*16 |  | m | 1328.10 | 13 |  | 61.86 | 69.90 | 82156.24 |
| 23 | 安全出口标志灯 |  | 套 | 76.76 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 3735.91 |
| 24 | 安全型双联二三极暗装插座 |  | 套 | 248.88 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 3302.64 |
| 25 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 23.23 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 2466.79 |
| 26 | 单向疏散指示灯 |  | 套 | 46.46 | 13 |  | 48.67 | 55.00 | 2261.21 |
| 27 | 镀锌避雷线φ10 |  | m | 448.60 | 13 |  | 2.48 | 2.80 | 1112.53 |
| 28 | 镀锌钢板（接地极） |  | 块 | 8.40 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 111.47 |
| 29 | 二芯单模皮线光缆 |  | m | 1284.94 | 13 |  | 2.12 | 2.40 | 2724.08 |
| 30 | 分光器 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 247.79 | 280.00 | 495.58 |
| 31 | 户内弱电综合箱 |  | 个 | 23.00 | 13 |  | 132.74 | 150.00 | 3053.02 |
| 32 | 接地母线25*4 |  | m | 56.61 | 13 |  | 3.45 | 3.90 | 195.29 |
| 33 | 接地母线40*4 |  | m | 198.42 | 13 |  | 5.43 | 6.14 | 1077.41 |
| 34 | 接线盒 |  | 个 | 988.38 | 13 |  | 0.88 | 1.00 | 869.77 |
| 35 | 局部等电位端子箱 |  | 个 | 23.00 | 13 |  | 26.55 | 30.00 | 610.65 |
| 36 | 空调箱 |  | 个 | 106.00 | 13 |  | 60.00 | 67.80 | 6360.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 37 | 立式水嘴 DN15 |  | 个 | 23.23 | 13 |  | 17.70 | 20.00 | 411.17 |
| 38 | 六类双绞线 |  | m | 1062.53 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 1880.67 |
| 39 | 螺纹水表DN25 |  | 个 | 23.00 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 2442.37 |
| 40 | 螺纹闸阀DN25 |  | 个 | 23.23 | 13 |  | 24.78 | 28.00 | 575.64 |
| 41 | 三联单控开关 |  | 只 | 14.28 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 189.50 |
| 42 | 室内塑料给水管热熔管件DN25 |  | 个 | 293.58 | 13 |  | 1.77 | 2.00 | 519.64 |
| 43 | 室内塑料排水管粘接管件110 |  | 个 | 253.65 | 13 |  | 5.13 | 5.80 | 1301.22 |
| 44 | 室内塑料排水管粘接管件50 |  | 个 | 15.87 | 13 |  | 2.65 | 3.00 | 42.06 |
| 45 | 室外塑料给水管热熔管件DN40 |  | 个 | 58.84 | 13 |  | 3.10 | 3.50 | 182.42 |
| 46 | 双联单控开关 |  | 只 | 56.10 | 13 |  | 10.62 | 12.00 | 595.78 |
| 47 | 塑料排水管Ф160 |  | m | 196.75 | 13 |  | 15.93 | 18.00 | 3134.18 |
| 48 | 网络插座 |  | 个 | 153.52 | 13 |  | 13.27 | 15.00 | 2037.21 |
| 49 | 洗脸盆 |  | 个 | 23.23 | 13 |  | 106.19 | 120.00 | 2466.79 |
| 50 | 应急照明灯 |  | 套 | 107.06 | 13 |  | 53.10 | 60.00 | 5684.89 |
| 51 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 |  | 个 | 10.50 | 13 |  | 7.08 | 8.00 | 74.35 |
| 52 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 2.00 | 13 |  | 132.74 | 150.00 | 265.48 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 291994.09 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 7778.12 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 18676.59 |
| 合计 |  |  |  | 26454.71 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人工费 |  |  | 160263.3 |
|  | 人工费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 2.5 | 5749.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 2.5 | 2003.29 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 55 | 1101.81 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 32 | 641.05 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 2.1 | 4536.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 2.1 | 1346.21 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 55 | 740.42 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 32 | 430.79 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 2.8 | 6048.97 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 2.8 | 1794.95 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 55 | 987.22 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 32 | 574.38 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 1.2 | 2341.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 1.2 | 480.79 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 55 | 264.43 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 32 | 153.85 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 18676.59 |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1 |  |  | 5625.24 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2 |  |  | 3093.88 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3 |  |  | 1800.07 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1 | 7778.12 | 7778.12 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7778.12 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | － | 2016.11 | 3744.20 |  |  | 2319.34 | 2017.81 | 7778.12 |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 |  | 元 | 1 | 98.58 | 183.07 |  |  |  |  |  |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第十二章至第十六章 |  | 元 | 1 | 861.98 | 1600.83 |  |  |  |  |  |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第一章至第十章 |  | 元 | 1 | 1055.55 | 1960.30 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：王兰谷村党群服务中心及户外劳动者驿站等社区服务用房--安装-评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 633951.59 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 633951.59 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 53030.04 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 38988.02 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 3.51 | 22251.7 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.29 | 1838.46 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.59 | 3740.31 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.76 | 11157.55 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 9636.06 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 3740.31 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 665.65 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 64515.75 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 117545.79 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |